货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：景弘集团智算中心项目（三次）

招标编号：FJYS2023-706-2

招标人：景弘集团有限公司

代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

2024年8月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	8

第三章 投标人须知	11

第四章 资格审查与评标	21

第五章 招标内容及要求	29

第六章 采购合同（参考文本）	67

第七章 投标文件格式	71

- 注：本招标文件共113页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自获取招标文件之日起二日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章 投标邀请

福建优胜招标项目管理集团有限公司采用公开招标方式组织景弘集团智算中心项目（三次）（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请国内合格的投标人参加投标。

- 1.项目编号：FJYS2023-706-2

- 2.预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

- 3.招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

- 4.本项目投标人的资格要求

4.1一般资格条件：投标人应遵守法律、行政法规规定的相关条件，具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。按下表要求提供相关证明文件：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。③投标人若为银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许其分支机构参与投标；若上述行业以分支机构名义参与投标的，须取得总公司的授权书并承诺分支机构所产生的法律责任均由总公司承担。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供上一年度经审计的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照要求选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 承诺函 | 投标人需提供未被景弘集团有限公司列入投标人黑名单的单独的专项承诺函（格式自拟），未提供其资格审查不合格。 |

4.2特定条件：

采购包1：无

4.3是否接受联合体投标：采购包1：不接受

5.招标文件获取时间及地点：2024年8月27日至2024年9月3日(节假日除外)上午8：30至12：00时，下午14:30至18:00时（北京时间）。

获取地点：福建优胜招标项目管理集团有限公司（福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层）。

6.招标文件售价：0元

7.申请获取招标文件：

7.1凡有意参加投标者，请于2024年8月27日至2024年9月3日，[上午08:30到12:00，下午14:30到18:00] (北京时间，下同)申请获取招标文件。

招标文件获取方式：

进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网（http://www.fjyszb.com/）注册，线上申请获取招标文件。

8.投标截止时间：

8.1投标文件应于2024年9月19日09:00（北京时间）之前提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室，地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层，逾期送达的或未按要求密封的投标文件将被拒绝。

8.2投标人应在投标截止时间前将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。

9.开标时间、地点：

9.1开标时间：2024年9月19日09:00（北京时间）；

9.2开标地点：福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室（福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层）

10.投标人对本次招标活动事项提出异议的，将问题以书面形式提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司（公休、节假日不予接收），具体要求见投标人须知第14条。

11.招标人：景弘集团有限公司

地址：福州市鼓楼区杨桥中路146号

联系人：林先生

电话：0591-87020113

12.代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层

电话：0591-87679372、87679352

联系人：周翔、林榕华、马光锦

电子信箱：fjyszb@163.com

附1：提交投标保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账 号：11713 01001 000 37952

特别提示

1.请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2.请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）”。 3.若投多个采购包的，请投标人分别根据所投采购包的要求，进行缴交。

附2：采购标的一览表

采购包1（A02010000-信息化设备）：

采购包预算金额（万元）: 2126.71

采购包最高限价（万元）: 2126.71

采购包保证金金额（万元）: 21.2671

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算金额 （万元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 网络资源池 | / | / | 221.91 |  |
| 1-1-1 | 网络接入部分 | 1 | 批 | 107.46 | 否 |
| 1-1-2 | 核心交换部分 | 1 | 批 | 114.45 | 否 |
| 1-2 | 计算资源池 | / | / | 959.00 |  |
| 1-2-1 | 管理节点服务器 | 1 | 批 | 82.00 | 否 |
| 1-2-2 | 计算服务器 | 1 | 批 | 644.00 | 否 |
| 1-2-3 | GPU服务器 | 1 | 批 | 122.00 | 否 |
| 1-2-4 | 数据库服务器 | 1 | 批 | 92.00 | 否 |
| 1-2-5 | 国产操作系统 | 1 | 批 | 19.00 | 否 |
| 1-3 | 安全体系 | / | / | 195.60 |  |
| 1-3-1 | 专线接入区下一代防火墙 | 1 | 批 | 14.60 | 否 |
| 1-3-2 | 专线接入区入侵防御 | 1 | 批 | 12.60 | 否 |
| 1-3-3 | 政务外网接入区下一代防火墙 | 1 | 批 | 8.00 | 否 |
| 1-3-4 | 互联网接入区下一代防火墙 | 1 | 批 | 8.00 | 否 |
| 1-3-5 | 服务交换系统-外交换系统 | 1 | 批 | 10.25 | 否 |
| 1-3-6 | 服务交换系统-内交换系统 | 1 | 批 | 9.25 | 否 |
| 1-3-7 | 网络数据安全交换系统 | 1 | 批 | 30.20 | 否 |
| 1-3-8 | 视频安全传输系统 | 1 | 批 | 16.00 | 否 |
| 1-3-9 | 语音安全传输控制系统 | 1 | 批 | 17.05 | 否 |
| 1-3-10 | 边界安全运维管理系统 | 1 | 批 | 11.20 | 否 |
| 1-3-11 | 探针 | 1 | 批 | 11.00 | 否 |
| 1-3-12 | 边界安全管理探针系统 | 1 | 批 | 2.10 | 否 |
| 1-3-13 | 网闸 | 1 | 批 | 16.80 | 否 |
| 1-3-14 | 管理防火墙 | 1 | 批 | 8.00 | 否 |
| 1-3-15 | 堡垒机 | 1 | 批 | 7.20 | 否 |
| 1-3-16 | 漏洞扫描 | 1 | 批 | 3.60 | 否 |
| 1-3-17 | 日志审计 | 1 | 批 | 4.50 | 否 |
| 1-3-18 | 数据库审计 | 1 | 批 | 4.50 | 否 |
| 1-3-19 | 杀毒软件 | 1 | 批 | 0.45 | 否 |
| 1-3-20 | 设备利旧 | 1 | 批 | 0.30 | 否 |
| 1-4 | 商用密码池 | 1 | 批 | 182.20 | 否 |
| 1-5 | 存储资源池 | 1 | 批 | 478.00 | 否 |
| 1-6 | 备份系统 | 1 | 批 | 90.00 | 否 |

- 注：投标人须根据采购标的一览表中对应的品目号，在报价部分进行分项报价，投标人在中标后须向招标人提供针对采购包中所有内容的详细报价清单。不得在资格、技术商务部分体现报价有关内容，且不能超过品目号对应预算金额，否则按投标无效处理。

- 第二章 投标人须知前附表

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1组织：潜在投标人可在获取招标文件时间截止后的第一个工作日上午9:00-9：30进行现场勘察，答疑时间为9:30-10:00，应出具介绍信和身份证原件)对现场进行实地考察、测量，对于招标人地理位置、现场等情况进行了解，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于安装现场及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内,今后在施工时存在此原因不再调整。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由投标人自行承担。未在指定时间勘测的视为放弃该权利。 现场踏勘联系方式、地址 联系人：林先生 联系电话：17605900951 地址：景弘集团有限公司（福州市鼓楼区杨桥中路146号） |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件：正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。 资格及资信证明部分的正本1份、副本7份，报价部分的正本1份、副本7份，技术商务部分的正本1份、副本7份，电子文本1份。 （2）电子文本一份（电子投标文件制作要求：正本的纸质投标文件应签字、盖章后完整扫描保存为PDF格式，电子投标文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。），电子投标文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。※电子文档须为完整有效的正本扫描且格式为PDF格式。 注：未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，并于密封处注明“于 之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建优胜招标项目管理集团有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 6 | 12.1 | 确定中标候选人名单：1名 |
| 7 | 12.2 | 本项目确定的中标人家数：1名 |
| 8 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 9 | 14.1 | 异议原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 14.2 | 招标文件的异议 （1）提出异议期限的计算，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关规定执行。 （2）异议时效期间：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式在投标截止时间10日前提出。 ※除上述规定外，对招标文件提出的异议还应符合招标文件第三章第14.3条的有关规定。 |
| 11 | 15.1 | 监督管理部门：景弘集团有限公司监事会。 |
| 12 | 16.1 | 采购信息发布媒体： （1）福建省国资平台：https://ygcg.fjcqjy.com/； （2）中国招标投标公共服务平台： https://bulletin.cebpubservice.com/。 |
| 13 | 10.6 | 本项目采购包的预算金额详见《采购标的一览表》，投标人品目号单价报价或品目号总价报价或采购包总价报价超出对应预算金额（最高限价）的，按无效投标处理。 |
| 14 | 17 | 其他事项： (1)本项目代理服务费：代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准： 1.1本项目招标代理服务费以采购包中标金额为基数，中标金额50万元以下的按1%计算，50-100万元的按0.90%计算，100-500万元的按0.5%计算，500万元-1000万元的按0.2%计算,1000万元-2000万元的按0.1%计算,2000万元-5000万元的按0.08%计算,按差额累进法计算向中标人收取。 1.2代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。 1.3代理服务费缴交账号：开户名：福建优胜招标项目管理集团有限公司开户行：兴业银行福州华林支行账号：11713 01001 000 37952。 (2)其他： 2.1投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 2.2投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 2.3接收异议函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：(1)接收异议函原件的方式：现场方式；(2)接收异议函的联系部门：办公室；(3)接收异议函的联系电话：0591-87679372、87679352；(4)接收异议函的通讯地址：福州市鼓楼区华润万象城一期S2号四层福建优胜招标项目管理集团有限公司。 2.4投标无效条款: - 投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第4项号规定的； - 出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.11、10.12条款中投标无效规定的； - 出现第四章资格审查与评标中投标无效规定的； - 出现第五章招标内容及要求中投标无效规定或任一内容出现负偏离的； 5）出现第七章投标文件格式中投标无效规定的。 |

- 第三章 投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的投标人。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3.合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2本项目不接受联合体投标。

4.投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5.招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建优胜招标项目管理集团有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的公告媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建优胜招标项目管理集团有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7.更正公告

7.1若福建优胜招标项目管理集团有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8.终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建优胜招标项目管理集团有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9.投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标，否则投标无效。

9.5列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合法律规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.6为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10.投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建优胜招标项目管理集团有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出预算金额（最高限价）将导致投标无效。

（2）本项目采购包的预算金额详见《采购标的一览表》，投标人品目号单价报价或品目号总价报价或采购包总价报价超出对应预算金额（最高限价），按无效投标处理。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建优胜招标项目管理集团有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建优胜招标项目管理集团有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金账户银行系统记载的到账时间为准。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建优胜招标项目管理集团有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个日历天内退回原账户。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个日历天内退回原账户。（未中标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个日历天内退回原账户。（中标人应支付所有招标服务费并签订采购合同，向招标代理公司提交采购合同及《退还投标保证金的函》）

④终止招标的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在终止公告发布之日起5个日历天内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

⑤除招标文件另有规定外，异议或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待异议或投诉处理完毕后不计利息原额退还。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6、9.7条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与招标人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

c.中标人无正当理由放弃中标。

※若上述投标保证金不予退还情形给招标人（包括招标代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建优胜招标项目管理集团有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价未按招标文件中规定的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11.开标

11.1福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出任何疑义或要求（包括异议）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束。

六、中标与采购合同

12.中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

（2）招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于10日。

（3）公示中标候选人、中标结果将在原信息发布的媒体上发布。公示期内，有关监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

12.4中标通知书

（1）中标结果发布的同时，福建优胜招标项目管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13.采购合同

13.1签订采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4合同履行过程中，招标人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加金额不得超过原合同金额的10%。

13.5招标人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、异议与投诉

14. 异议、投诉

14.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面方式向招标单位或招标代理机构提出异议。

14.2提出异议期限的计算，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关规定执行。

14.2.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式在投标截止时间10日前提出。

14.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

14.2.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

14.3函件格式及签署：异议书应当署名。投标人为自然人的，提供本人签字的书面材料；投标人为法人或者其他组织的，提供其法定代表人签字盖章并加盖公章的书面材料（逐页加盖公章）。

提出异议人应按下列格式提交异议书，否则招标代理机构有权不予受理：

异 议 书 (招标代理机构名称)： 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，认为 项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出异议。并根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。异议的事实和理由： 1. (事宜经过) ；2. (事宜经过) ；…… 我们认为，以上几项，违背了招标投标法规的有关规定，其中第1项 违背《 法》第 条的“ ”规定，第2项 违背《 法》第 条的规定，请予审查纠正为盼。 异议人(全称并加盖公章)： 法定代表人签字： 委托人签字： 地址： 联系电话： 邮编： 传真： 日期： 注：异议人提供的资料应包括但不限于以下内容： 1.加盖公章法定代表人授权书原件； 2.明确的请求和加盖公章证明材料。

14.4下列情形的异议将不予受理：

①异议人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

②异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

③异议未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

④超过异议时效的。

⑤涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的。

14.5异议的受理

14.5.1招标代理机构审查投标人提供的书面材料，内容不符合规定的，一次性书面告知投标人修改或补充后在规定的期限内重新提出异议，重新提出异议日期为提出异议日期，符合条件的，予以受理。

14.6异议人应保证异议、投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，报送监管部门后将被列入不良行为记录名单并在相关网站予以公布。

14.7 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表所述招标项目行政监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但对招标文件、资格预审文件、开标或评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。

15.招标项目行政监督部门

15.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

八、本项目的有关信息

16.本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的公告媒体发布。

16.1公告媒体：详见招标文件第二章。

16.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注公告媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

九、其他事项

17.其他事项：详见招标文件第二章。

- 第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1.开标结束后，由福建优胜招标项目管理集团有限公司根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会及资格审查工作的组织。

1.1资格审查由评标委员会负责具体审查事务。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。③投标人若为银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许其分支机构参与投标；若上述行业以分支机构名义参与投标的，须取得总公司的授权书并承诺分支机构所产生的法律责任均由总公司承担。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供上一年度经审计的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照要求选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 承诺函 | 投标人需提供未被景弘集团有限公司列入投标人黑名单的单独的专项承诺函（格式自拟），未提供其资格审查不合格。 |

②其他资格证明文件：

采购包1：无

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：无。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。（本项目不适用本条款规定）

2.资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

3.资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4.评标委员会

4.1评标委员会由招标人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由招标人派出的招标人代表2人，由评审专家库产生的评标专家5人。

4.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标项目管理集团有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

5.评标程序

5.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的招标人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随招标文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

5.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了招标人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

采购包 1

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。 |
| 其他情形 | 投标人必须对招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”逐项进行应答，如实说明偏离情况，并提供《技术和服务要求响应表》，否则按投标无效处理。投标人提供的技术和服务均不得低于招标文件“技术和服务要求”，若有任一项不满足招标文件要求的，其投标无效”。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。 |
| 其他情形 | 投标人必须对招标文件第五章 招标内容及要求“三、商务条件”逐项进行应答，如实说明偏离情况，并提供《商务条件响应表》，否则按投标无效处理。投标人提供的商务条件均不得低于招标文件“商务条件”的要求，若有任一项不满足招标文件要求的，其投标无效”。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。 |

5.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第5.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第5.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，招标人以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则招标人将以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

5.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：评审得分相同的，则按“报价部分”的得分高低排序；评审得分及报价部分均相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第5.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

5.5推荐中标候选人：详见招标文件第二章。

5.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

5.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害招标人或其他投标人的合法权益。

5.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.评标方法和标准

6.1评标方法：采购包1采用最低评标价法。

6.2评标标准：

采购包1采用最低评标价法。

评标委员会将对通过投标资格及符合性要求审查的合格投标人按如下程序进行评议：

（一）技术商务部分评议

1.第一阶段进行技术商务部分的评标（报价部分投标文件在商务技术部分评审结束前密封保管），评委会将审核各投标人是否实质性响应招标文件的下列技术商务要求。

（1）投标货物技术参数（按招标文件第五章招标内容及要求“二、技术和服务要求”采购包1的技术和服务要求审查）；

（2）交货时间；

（3）交货地点；

（4）付款方式；

（5）售后服务承诺；

（6）其他招标文件规定的技术商务要求。

注：上述审查内容有一项不符合者将视为投标无效。

（二）报价部分评议：

第二阶段进行价格部分评标，评委会对技术商务实质性响应招标文件要求的的投标人进行报价比较，评委会对各投标人评审价格比较并按由低到高排序推荐评审价格最低为中标候选人。

若出现投标人评审结果相同的情况时，则按技术参数、售后服务等情况从优到劣顺序排列推荐中标候选投标人，若技术参数、售后服务等情况也相同时，评委会将以现场随机抽取的方式确定中标候选人（中标候选排名）。

（三）备注要求

1.投标人针对评标办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

2.投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评标委员会有权做出对投标人不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。

五、其他规定

a.评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

b.评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随招标文件一并存档。

c.若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。

- 第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.本次招标为景弘集团智算中心项目（三次），投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，以充分显示贵公司的竞争实力。

2.中标人负责本项目的深化设计、施工、设备采购安装、软硬件系统的部署与调试、设备与材料的维修维护、配合招标人和监理单位完成项目各项验收工作等该项目中标合同中约定的服务工作。

3.招标人有权根据设计及项目的具体情况，对本项目所需的设备及运行维护服务做适当的调整，项目中设备最终位置等需要中标人进行进一步现场复核和深化设计。

4.要求投标人所提供的技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过相关部门的检验。

5.投标人所提供的产品及其配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

6.招标文件未规定的内容参见国家及行业标准和规范的条文。投标人应根据招标人提供的资料、图纸、参数要求，向招标人提供其应用成熟和技术先进的产品，并保证所提供的设备在产品性能、技术指标、业务功能等方面均符合或优于本招标文件的要求。投标人应充分考虑本项目提供产品的兼容性要求。

7.原则上本项目采用的设备和器件选用大型公共建筑或数据中心常用的成熟型号与品牌，不应使用家用型号与品牌。

8.中标人应协调各供货厂家开放接口及负责完成系统间的接口对接与调试工作，特别是消防系统对接以及与已建设的系统进行对接和调试。系统集成、接口开放与系统对接所产生的软件及硬件费用包含在本次项目实施金额内，不另行增补费用。

9.中标人须保证整体系统的兼容性，包括数据传输、存储、平台等各个系统的兼容性并实现无缝对接。项目中涉及平台/系统对接所需的软硬件均由中标人统一考虑，不再支付额外的费用。

10.中标人应接受招标人信息化建设管理规定与实施细则的管理，接受招标人对建设方案进一步优化的要求。

11.中标人提供的设备和施工工艺应充分考虑当地自然条件，采用有效的防腐蚀保护措施，避免设备锈蚀及故障，保障机房环境健康。若无法满足相关验收要求，应立即整改。

12.本项目设计荷载均满足原建筑各功能区荷载要求。施工过程中应合理计算与分配存放物资，禁止重物超载运输与叠放。施工过程中做好成品保护。

13.中标人提供的设备与材料必须保证为所投标厂家的合格正品，具有完备的出厂证明与检验资料，并在设备到货前提供给招标人查验，如提供的设备与材料为假货或具有质量问题，招标人有权进行处罚。

14.投标人在投标过程中应进行合理的设计深化，对招标人提供的招标资料中遗漏、错误或因为设备选型产生增加的材料及工序应进行补充和修正，所增加的软硬件及材料费用包含在项目总价内，投标人在实施过程中如发现因设计资料中的遗漏、错误或因为设备选型产生增加的材料及工序应进行补充和修正，并经过项目相关单位审核；所增加的配套软硬件及材料费用包含在项目总价内，招标人不另行增加费用。投标人应保证在进行以上调整的情况下，不增加招标人支出费用和工期，按时完工上线，不影响项目系统功能的实现。

15.该项目均为总价包干合同，本项目包括深化设计、施工、设备安装、调试、软件、备件、配件、包装、税费、运杂(到位)、保险、管理、售后维保服务、维护、人员培训、初步验收及竣工验收(检测费用除外)、招标代理服务费等项目过程中的一切费用。投标人应考虑项目所包含的管线材料价格浮动 (招标文件另有说明的除外)及其它所有必要辅材的供货及合同所包含的风险、责任等。未予提及而又为项目建设需要的所有管线主材、辅材等都包含在报价范围内，中标后不予增补。项目中涉及硬件的上架、安装、调试、相关配件、辅材(包括网线、跳线、尾纤及相关线缆等)等内容由中标人负责上述要求中明确或未明确的所发生的一切费用均应包含在投标总价中。投标人应根据自身项目实施经验进行项目报价。

16.投标人须承诺如若中标，在项目实施中应严格遵守智算中心机房建设承包商的管理要求，包括现场、进度、安全、质量等服从智算中心机房建设承包商的管理，如果不遵守智算中心机房建设承包商的合理管理要求，导致工期延误、安全事故或质量问题，投标人应承担全部责任。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。

17.投标人承诺如若中标，在项目实施中应符合国家相关国产化、商用密码政策要求，如在服务期内国家政策有调整，按最新的政策要求予以升级改造。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。

18.投标人承诺如若中标，因国家或上级有关政策要求与本项目采购内容存在政策冲突，招标人有权调整或终止采购项目内容，中标人应无条件响应。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。

19.投标人须承诺在项目实施过程中提供的所有设备均满足合同和投标文件响应的要求，投标人应充分考虑设备的生产和供货能力，不得以设备生产和供货无法满足工期要求调换其他品牌型号的设备，若因设备的生产或供货导致无法按期交付，投标人应承担全部责任，并负责赔偿因此造成的全部损失。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。

20.本项目核心产品为序号1-1-1 3.下属单位接入路由器，核心产品若出现提供相同品牌，按照“第四章资格审查与评标”第5.4条第（2）款第①规定处理。

21.鉴于本项目的建设规模较大，技术复杂程度较高，为了确保项目能够在规定时间内按时完工，前期中标本项目其他采购包的投标人不得参加本项目投标，否则按投标无效处理，分别为福建省邮电工程有限公司、中移系统集成有限公司、中电福富信息科技有限公司。

二、技术和服务要求（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

注：本项目涉及尺寸规格、重量等未设置范围值的，均允许偏差范围±2%。

采购包1：

品目号1-1：网络资源池

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 网络接入部分 |  |  |  |
| 1 | 专线接入区路由器 | 1.交换容量≥230Tbps，包转发率≥48000Mpps； 2.支持主控板、交换网板、线卡完全物理分离，主控板、线卡分布在不同的物理槽位； 3.CPU和转发芯片为国产芯片； 4.整机框线卡槽位数≥8，不含主控、交换网板槽位； 5.配置双主控板，冗余电源，≥60个千兆光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块）。 | 2 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1.交换容量≥600T； 2.主控板1+1，冗余独立交换网板插槽数量≥6，业务插槽数量≥8； 3.支持OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 4.支持Segment Routing功能； 5.CPU和转发芯片为国产芯片； 6.无损功能：交换机支持ECN Overlay、AI ECN等功能； 7.数据中心特性：支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能； 8.单台配置：主控板卡≥2，交换网板≥4，电源模块≥4，40G光口≥36个（含光模块），万兆光口≥48个（含光模块），40G堆叠线缆≥1条。 | 2 | 台 |
| 3 | 下属单位接入路由器（核心产品） | 1.采用无阻塞交换架构，支持多核CPU，模块插槽≥4个； 2.整机交换容量≥260Gbps；包转发能力≥60Mpps； 3.CPU和转发芯片为国产芯片； 4.支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 5.支持LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN, VxLAN； 6.WAN口配置≥1*GE Combo（含光模块），≥5*10GE光口（含光模块）；LAN口配置：≥12*GE光口（含光模块），≥10*GE电口（可切换为WAN口）。 | 42 | 台 |
| 1-1-2 | 核心交换部分 |  |  |  |
| 1 | 业务接入交换机 | 1.交换容量≥96Tbps，转发性能≥2000Mpps，≥48个万兆光口（含光模块），≥6个100G/40G光口（含光模块），CPU和转发芯片为国产芯片； 2.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 3.支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性。 4.单台配置：冗余电源，风扇模块≥4个，40G堆叠线缆≥1条 | 10 | 台 |
| 2 | 存储接入交换机 | 1.交换容量≥96Tbps，转发性能≥2000Mpps，≥48个万兆光口（含光模块），≥6个100G/40G光口（含光模块），CPU和转发芯片为国产芯片； 2.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 3.支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性； 4.单台配置：冗余电源，风扇模块≥4个，40G堆叠线缆≥1条。 | 10 | 台 |
| 3 | 管理接入交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps，≥48个万兆光口（含光模块），≥6个100G/40G光口（含光模块），CPU和转发芯片为国产芯片； 2.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 3.支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性； 4.单台配置：冗余电源，风扇模块≥4个，40G堆叠线缆≥1条。 | 10 | 台 |
| 4 | 管理汇聚交换机 | 1.交换容量≥96Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2.整机配置40/100 GE光口≥6个（含光模块），10GE光口≥48个（含光模块），≥2个电源。 | 2 | 台 |
| 5 | 管理区交换机 | 1.交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps；≥48个千兆电口，≥4个万兆光口（含光模块），≥1个扩展插槽； 2.支持VXLAN二层交换，VXLAN路由交换，VXLAN网关； 3.CPU和转发芯片为国产芯片； 4.支持Telemetry特性，设备主动上送采集信息，从而提供对网络设备监控； 5.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道； 6.支持链路层安全协议，硬件支持MACsec安全加密功能； 7.单台配置：冗余电源，风扇模块≥2，万兆堆叠线缆≥1条。 | 2 | 台 |
| 6 | 辅材 | 本次项目涉及的的服务器、存储、安全、密码资源及网络相关设备部署网线尾纤等，实际材料数量及金额以深化设计为准。 | 1 | 项 |

品目号1-2：计算资源池

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2-1 | 管理节点服务器 | 1.CPU处理器：≥2颗国产X86 CPU ，单颗CPU核数≥24核48线程，主频≥2.2GHz； 2.内存实配规格：≥1024GB DDR4； 3.实配硬盘：≥2*960G SSD 硬盘，≥1*3.2T NVMe SSD盘，≥32T HDD硬盘； 4.阵列卡:≥1块SAS RAID卡，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 5.网卡：≥1个4端口千兆网卡，≥3个2端口万兆网卡，≥6个万兆多模光模块； 6.配置≥2个热插拔电源； 7.供应商所投管理节点服务器产品须满足以下规定中至少2项： ①服务器支持内嵌管理软件，进行数据安全清除功能管理，支持擦除HDM、BIOS、控制卡等数据，提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ②支持应急诊断功能，当内存、CPU、PCIE卡故障时，能够检测到故障部件，将故障部件隔离，提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ③支持原厂操作系统加固模块，支持特权程序、命令限制、程序中止等程序保护，以及文件系统保护、网络连接保护、用户安全等功能，实现在麒麟、统信等操作系统上的安全加固，提供产品技术说明书与以上功能截图作为证明材料； ④配置独立的远程管理控制端口，支持服务器原厂商监控管理系统，实现CPU、内存利用率、网卡速率等硬件件监控功能，同时支持基于光盘镜像与节点镜像的管理部署功能，支持服务器、存储、交换机等资产管理功能，支持CPU、内存、磁盘网络利用率统计报表决策等功能，提供原厂商服务器监控管理系统软件著作权证书复印件及以上功能截图证明； ⑤BMC管理系统软件自主研发，获得“IT产品信息安全认证证书-EAL4”或以上等级认证； ⑥支持服务器温度监控功能，支持读取服务器主板的工作环境温度；支持读取服务器 CPU、硬盘、PCle SSD卡等核心器件的温度。支持通过接口向外输出温度值。提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ⑦服务器型号通过高温低压、低温低压检验检测、具备8级及以上烈度抗震能力，提供具有CMA或CNAS标识第三方机构检测证书或检测报告；服务器管理平台支持对服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；CPU温度、出入风口温度；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数、文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写速率、分区使用率及分区未使用量；网络端口收发速率、端口收发包数；GPU使用率，显存使用率、核心频率、显存频率；总双精度浮点运算数、总单精度浮点运算数、CPU指令周期数等，提供产品功能界面截图证明； ⑧服务器型号可靠性检验（MTBF）值大于200000小时，提供具有CMA或CNAS标识第三方机构检测证书或检测报告；服务器管理平台支持流程管理功能，包括设备上架、设备下架、设备问题处理、测试环境变更、硬件变更改配、设备位置变更等,方便用户资产上架、下架的维护，提供产品功能界面截图证明。 | 台 | 10 |
| 1-2-2 | 计算服务器 | 1.CPU处理器：≥2颗国产X86 CPU，单颗CPU核数≥32核64线程，主频≥2.7GHz； 2.内存实配规格：≥1536GB DDR4； 3.实配硬盘：≥2*480G SSD 硬盘； 4.阵列卡:≥1块SAS RAID卡，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 5.网卡：≥1个4端口千兆网卡，≥3个2端口万兆网卡，≥6个万兆多模光模块； 6.配置≥2个热插拔电源； 7.供应商所投计算服务器产品须满足以下规定中至少2项： ①服务器支持内嵌管理软件，进行数据安全清除功能管理，支持擦除HDM、BIOS、控制卡等数据，提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ②支持应急诊断功能，当内存、CPU、PCIE卡故障时，能够检测到故障部件，将故障部件隔离，提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ③支持原厂操作系统加固模块，支持特权程序、命令限制、程序中止等程序保护，以及文件系统保护、网络连接保护、用户安全等功能，实现在麒麟、统信等操作系统上的安全加固，提供产品技术说明书与以上功能截图作为证明材料； ④配置独立的远程管理控制端口，支持服务器原厂商监控管理系统，实现CPU、内存利用率、网卡速率等硬件监控功能，同时支持基于光盘镜像与节点镜像的管理部署功能，支持服务器、存储、交换机等资产管理功能，支持CPU、内存、磁盘网络利用率统计报表决策等功能，提供原厂商服务器监控管理系统软件著作权证书复印件及以上功能截图证明； ⑤BMC管理系统软件自主研发，获得"IT产品信息安全认证证书-EAL4”或以上等级认证； ⑥支持服务器温度监控功能，支持读取服务器主板的工作环境温度；支持读取服务器 CPU、硬盘、PCle SSD卡等核心器件的温度。支持通过接口向外输出温度值。提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ⑦服务器型号通过高温低压、低温低压检验检测、具备8级及以上烈度抗震能力，提供具有CMA或CNAS标识第三方机构检测证书或检测报告；服务器管理平台支持对服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；CPU温度、出入风口温度；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数、文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写速率、分区使用率及分区未使用量；网络端口收发速率、端口收发包数；GPU使用率，显存使用率、核心频率、显存频率；总双精度浮点运算数、总单精度浮点运算数、CPU指令周期数等，提供产品功能界面截图证明； ⑧服务器型号可靠性检验（MTBF）值大于200000小时，提供具有CMA或CNAS标识第三方机构检测证书或检测报告；服务器管理平台支持流程管理功能，包括设备上架、设备下架、设备问题处理、测试环境变更、硬件变更改配、设备位置变更等,方便用户资产上架、下架的维护，提供产品功能界面截图证明。 | 台 | 70 |
| 1-2-3 | GPU服务器 | 1.配置≥2颗CPU，单颗CPU核数≥24核，主频≥2.6GHz； 2.配置≥512GB DDR5内存； 3.配置≥2块480GB SSD硬盘； 4.配置≥1块GPU卡(显存≥48G，配置≥4个显卡虚拟化授权)； 5.配置≥2块2端口10GE光口卡（光模块满配)，≥4个GE电口； 6.配置≥2个热插拔电源。 | 台 | 10 |
| 1-2-4 | 数据库服务器 | 1.CPU处理器：≥2颗国产X86 CPU，单颗CPU核数≥32核64线程，主频≥2.7GHz； 2.内存实配规格：≥1536GB DDR4； 3.实配硬盘：≥2*480G SSD 硬盘； 4.阵列卡:≥1块SAS RAID卡，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 5.网卡：≥1个4端口千兆网卡，≥3个2端口万兆网卡，≥6个万兆多模光模块； 6.配置≥2个热插拔电源。 7.供应商所投数据库服务器产品须满足以下规定中至少2项： ①服务器支持内嵌管理软件，进行数据安全清除功能管理，支持擦除HDM、BIOS、控制卡等数据，提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ②支持应急诊断功能，当内存、CPU、PCIE卡故障时，能够检测到故障部件，将故障部件隔离，提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ③支持原厂操作系统加固模块，支持特权程序、命令限制、程序中止等程序保护，以及文件系统保护、网络连接保护、用户安全等功能，实现在麒麟、统信等操作系统上的安全加固，提供产品技术说明书与以上功能截图作为证明材料； ④配置独立的远程管理控制端口，支持服务器原厂商监控管理系统，实现CPU、内存利用率、网卡速率等硬件件监控功能，同时支持基于光盘镜像与节点镜像的管理部署功能，支持服务器、存储、交换机等资产管理功能，支持CPU、内存、磁盘网络利用率统计报表决策等功能，提供原厂商服务器监控管理系统软件著作权证书复印件及以上功能截图证明； ⑤BMC管理系统软件自主研发，获得"IT产品信息安全认证证书-EAL4”或以上等级认证； ⑥支持服务器温度监控功能，支持读取服务器主板的工作环境温度；支持读取服务器 CPU、硬盘、PCle SSD卡等核心器件的温度。支持通过接口向外输出温度值。提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件证明； ⑦服务器型号通过高温低压、低温低压检验检测、具备8级及以上烈度抗震能力，提供具有CMA或CNAS标识第三方机构检测证书或检测报告；服务器管理平台支持对服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；CPU温度、出入风口温度；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数、文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写速率、分区使用率及分区未使用量；网络端口收发速率、端口收发包数；GPU使用率，显存使用率、核心频率、显存频率；总双精度浮点运算数、总单精度浮点运算数、CPU指令周期数等，提供产品功能界面截图证明； ⑧服务器型号可靠性检验（MTBF）值大于200000小时，提供具有CMA或CNAS标识第三方机构检测证书或检测报告；服务器管理平台支持流程管理功能，包括设备上架、设备下架、设备问题处理、测试环境变更、硬件变更改配、设备位置变更等,方便用户资产上架、下架的维护，提供产品功能界面截图证明。 | 台 | 10 |
| 1-2-5 | 国产操作系统 | 国产服务器操作系统软件，含3年软件维保升级。 | 套 | 50 |

品目号1-3：安全体系

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3-1 | 专线接入区下一代防火墙 | 1.配置国产处理器，防火墙吞吐性能≥50G，全威胁吞吐性能≥15G,新建连接数≥20万/秒，并发连接数≥1000万； 2.千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含光模块）； 3.支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66； 4.配置冗余电源； 5.配置3年AV（防病毒）、应用识别特征库升级授权。 6.系统定义超过20万条资产指纹库。 7.具备威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。 8.提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析。 9.系统管理员登录认证支持密码和手机APP令牌的双因子认证。 10.支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。 | 2 | 台 |
| 1-3-2 | 专线接入区入侵防御 | 1.配置国产处理器，网络层吞吐性能≥50G、全威胁吞吐性能≥15G，新建连接数≥20万/秒，并发连接数≥1000万； 2.千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含光模块）； 3.支持入侵检测与防御、病毒防护、URL过滤等深度防御功能； 4.单台配置：冗余电源，配置3年IPS特征库升级授权。 5.支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，实现自动拦截。 6.支持通过木马、数据外传、间谍软件、病毒、挖矿等行为判断主机是否失陷；支持手动或者自动的方式将失陷主机加入到黑名单中，避免威胁在内网进一步扩散。 7.支持文件缓存，缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。 8.支持针对IPS攻击进行本地报文存储，方便管理员事后回溯攻击事件，支持针对某一个和某一类攻击设置自动抓包机制；支持针对某一个和某一类攻击的源地址进行隔离，隔离时间可自定义。 9.支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行，支持导出功能。 | 2 | 台 |
| 1-3-3 | 政务外网接入区下一代防火墙 | 1.配置国产处理器，防火墙吞吐性能≥8G、全威胁吞吐性能≥2G，新建连接数≥8万/秒，并发连接数≥500万； 2.千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含光模块）； 3.支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5.支持IPS功能； 6.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7.配置冗余电源，配置3年AV（防病毒）、应用识别特征库升级授权。 | 2 | 台 |
| 1-3-4 | 互联网接入区下一代防火墙 | 1.配置国产处理器，防火墙吞吐性能≥8G、全威胁吞吐性能≥2G，新建连接数≥8万/秒，并发连接数≥500万； 2.千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含光模块）； 3.支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5.支持IPS功能； 6.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7.配置冗余电源，配置3年AV（防病毒）、应用识别特征库升级授权。 | 2 | 台 |
| 1-3-5 | 服务交换系统-外交换系统 | 1.≥4万兆SFP+光口（含光模块），交换吞吐量：≥5Gbps，最大并发会话数：≥5000； 2.支持视图交换，支持GA/T1400.4-2017接口协议规范；支持公共接口、采集接口、级联接口、数据服务接口；支持分析接口。 3.支持文件交换，支持基于FTP协议进行的文件双向交换；支持针对文件的另存、文件重名覆盖、文件重名跳过等多项选择；支持Serv-U、VSFTP、IIS、FileZilla等多种主流FTP服务器。 4.支持数据库交换，支持达梦、人大金仓等国内主流数据库及Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLserver等主流数据库；支持基于数据库的同库同构数据的双向传输交换；支持基于数据库的异库异构数据的双向传输交换。 5.支持Kafka交换，支持Kafka消息双向传输交换；支持Kafka多消费者和多生产者模式；支持Kafka用户组；支持Kafka集群；支持Kerberos认证。 6.支持API交换，支持双向API业务处理，支持HTTP、SOAP请求或应答与XML文件的相互转换。 7.日志审计与分析，针对业务的执行结果进行审计，支持按业务名称、业务类型、执行时间等进行检索。 8.支持与现有边界系统兼容与对接。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 1 | 台 |
| 1-3-6 | 服务交换系统-内交换系统 | 1.≥4万兆SFP+光口（含光模块），交换吞吐量：≥5Gbps，最大并发会话数：≥5000； 2.支持视图交换，支持GA/T1400.4-2017接口协议规范；支持公共接口、采集接口、级联接口、数据服务接口；支持分析接口。 3.支持文件交换，支持基于FTP协议进行的文件双向交换；支持针对文件的另存、文件重名覆盖、文件重名跳过等多项选择；支持Serv-U、VSFTP、IIS、FileZilla等多种主流FTP服务器。 4.支持数据库交换，支持达梦、人大金仓等国内主流数据库及Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLserver等主流数据库；支持基于数据库的同库同构数据的双向传输交换；支持基于数据库的异库异构数据的双向传输交换。 5.支持Kafka交换，支持Kafka消息任务字段检测、病毒过滤功能。 6.支持API交换，支持双向API业务处理，支持HTTP、SOAP请求或应答与XML文件的相互转换。 7.日志审计与分析，针对业务的执行结果进行审计，支持按业务名称、业务类型、执行时间等进行检索。 8.支持与现有边界系统兼容与对接。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 1 | 台 |
| 1-3-7 | 网络数据安全交换系统 | 1.由前置系统和后置系统2台2U物理设备组成，每台设备配置≥ 6个千兆电口，FTP文件（文件大小为1MB）同步传输平均传输速率：≥800Mbps，FTP文件（文件大小为10KB以内）同步传输速率：≥1000 个/秒；数据库数据增量同步传输速率：≥ 2000条/秒；kafka消息传输速率（消息大小为1KB以内）：≥2000条/秒。 2.支持文件交换功能：支持主动访问、身份鉴别等多种安全模式；支持多种文件传输协议，包括可定制的非标准通讯协议；支持内容过滤、断点续传及优先级策略设置； 3.支持数据库交换，支持达梦、人大金仓等国内主流数据库及Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLserver等主流数据库；支持基于数据库的同库同构数据的双向传输交换；支持基于数据库的异库异构数据的双向传输交换； 4.支持对GA/T1400-2017协议信令的签名验签，可根据管理员配置的安全策略控制数据流的传输。 5.支持通过新增字段方式对1400接口字段进行扩展； 6.支持基于数字证书、用户名/密码方式的身份认证机制，随设备提供一个同品牌调试用的智能密码钥匙； 7.支持Kafka交换，支持Kafka消息双向传输交换；支持Kafka消息内容过滤、内容替换功能； 8.支持根据主体和客体的安全属性值提供明确的访问保障能力和拒绝访问能力，包括外网/内网地址、应用层关键字、协议信令等，传输层支持TCP、UDP协议，应用层支持FTP、JDBC等传输协议。 9.产品符合《公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互GA/T1788.3-2021》数据安全交互系统（6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、6.12、6.15、6.16、7.2）中相关条款所述的有关要求。 10.支持与现有边界系统兼容与对接。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 2 | 台 |
| 1-3-8 | 视频安全传输系统 | 1.系统由视频前置机、安全隔离设备、视频后置机三台2U设备组成。 2.安全通道带宽：≥800Mbps；高清最大并发数（4Mbps）：≥200路；标清最大并发数（2Mbps）：≥400路；视频数据误码率≤0.5%；视频流传输时延≤50ms。 3.支持视频信令双向安全传输，视频码流双向安全接入； 4.支持基于公安智能密码钥匙的身份认证、软认证的身份认证、用户密码方式的多种认证方式，随设备提供一个同品牌智能密码钥匙，提供智能密码钥匙商用密码产品认证证书复印件。 5.支持数据安全检查，主要包括：数据源检查、网络包格式检查以及阻止异常UDP分片包； 6.支持对SIP信令的内容过滤，对敏感信息的信令进行拦截阻断，并进行日志报警； 7.视频控制信令格式检查，支持对SIP信令的识别，支持对不符合格式的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警。如：RTSP、SIP、DB33等视频控制信令格式进行白名单方式检查，并进行及时阻断和告警； 8.具备视频传输控制、信令协议安全检查功能，支持SIP信令、RTSP信令协议安全检查，针对不正确的信令及时阻断并告警。 9.支持对GB35114-2017协议信令的签名验签，可根据管理员配置的策略对视频流进行传输，并具有关键字过滤功能。 10.支持国标模式多个下级域平台对应一个上级域平台的汇聚业务；支持国标模式一个下级域平台对应多个上级平台的共享业务； 11.支持GB/T 28181-2011标准的平台对接；支持GB/T 28181-2016标准的平台对接。 12.产品符合《公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互GA/T 1788.3-2021》视频安全交互系统（增强II级）相关内容的要求，具备媒体协议过滤、GB35114协议支持的功能。 13.支持与现有边界系统兼容与对接。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 1 | 台 |
| 1-3-9 | 语音安全传输控制系统 | 1.系统由前置对接服务系统和后置对接服务系统两台2U设备组成，每台设备≥6个千兆电口，语音链路并发数≥200路，定位数据并发数≥1000条，视频并发数（4Mbps）：≥200路； 2.支持定位数据的单向上传，支持短信数据的双向传输； 3.支持视频数据的双向传输； 4.支持语音数据的双向传输； 5.具备SIP协议对接、业务日志、语音关键字过滤、语音请求IP白名单限制。 6.支持语音关键字过滤，能够设定SIP协议数据传输的敏感字，当通讯建立时发现SIP协议中的敏感字匹配成功，此次语音通信中断。 7.支持设备运行状态的检测及系统资源的监控； 8.支持对用户日志、告警日志和服务日志的审计； 9.支持与现有边界系统兼容与对接。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 1 | 台 |
| 1-3-10 | 边界安全运维管理系统 | 1.支持对边界平台资产进行分类管理，支持固资编号、资产名称、ip地址、设备型号、上线日期、维保日期进行记录，支持计算生命周期； 2.支持对应用资产进行分类管理，支持应用名称、ip地址以及应用端口、应用版本、厂商、责任人、上线日期、维保日期进行记录，支持记录自定义字段，支持添加标签； 3.支持持拓扑图上显示资产节点的ip地址、mac地址、cpu使用率、内存使用率和网口流速信息，支持在拓扑图中显示设备运行时间，告警数量和近期告警日志； 4.支持拓扑图显示告警设备和异常链路； 5.支持在拓扑图中登录管理边界设备,对网络设备进行配置备份，包括新建边界设备（网络数据交换系统和语音安全传输控制系统等）和已建边界设备（如单向安全传输系统、视频安全接入系统等）； 6.支持以图表方式展示实时采集到的ping延迟丢包率、cpu使用率、内存使用率、网口流入速率、网口流出速率；图标支持设置5s、10s、30s、1分钟、5分钟、15分钟的刷新频率； 7.端口监测：支持对TCP端口、UDP端口监测； 8.支持通过无agent方式对oracle、mysql、tomcat进行性能监测； 9.支持接收syslog日志，日志支持保留180天；日志根据设备进行归类；分级别对日志进行数量统计； 10.支持核心设备统一登录，包括新建边界设备（网络数据交换系统和语音安全传输控制系统等）和已建边界设备（如单向安全传输系统、视频安全接入系统等） 11.支持在登陆管理设备操作时，在操作界面上添加水印； 12.支持审计在平台上对管理设备远程操作录像记录，支持带水印回放和导出； 13.支持可视化大屏展示资产分类数量和健康度、链路健康状态和告警日志增长情况。 14.支持与现有边界系统兼容与对接。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 1 | 套 |
| 1-3-11 | 探针 | 1.配置国产处理器，处理镜像流量能力≥6Gbps；探针硬件规格：CPU核数≥12核，内存≥16G，≥2个千兆电口、≥2千兆光口（含光模块），≥2万兆光口（含光模块）。 2.支持对平台的设备进行探测，探测设备运行状况的信息；支持多种设备状态信息的采集（设备需支持SNMP协议）； 3.支持基于SysLog、SNMP2.0/3.0协议的事件收集和处理； 4.支持将景弘集团已建设边界平台设备的采集数据上报边界安全运维管理系统集中处理展示； 5.支持边界安全运维管理系统策略下发策略接收。 | 2 | 台 |
| 1-3-12 | 边界安全管理探针系统 | 1.支持对平台的设备进行探测，探测设备运行状况的信息；支持多种设备状态信息的采集（设备需支持SNMP协议）； 2.支持基于SysLog、SNMP2.0/3.0协议的事件收集和处理； 3.支持将采集的边界平台设备数据上报边界安全运维管理系统集中处理展示； 4.支持边界安全运维管理系统策略下发策略接收。 | 1 | 套 |
| 1-3-13 | 网闸 | 1.配置国产处理器，内端机≥6个10/100/1000Base-T接口，含1个管理口，≥4个SFP插槽，≥2个SFP+插槽（含≥2个万兆多模光模块），≥1个扩展槽位；外端机≥6个10/100/1000Base-T接口，含1个HA口，≥4个SFP插槽，2个SFP+插槽（含光模块）,冗余电源； 2.网络吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥40万。 | 3 | 台 |
| 1-3-14 | 管理防火墙 | 1.配置国产处理器，防火墙吞吐性能≥8G、全威胁吞吐性能≥2G，新建连接数≥2万/秒，并发连接数≥200万； 2.千兆电口≥4个； 3.支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5.支持IPS功能； 6.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7.配置冗余电源，配置3年AV（防病毒）、应用识别特征库升级授权。 | 2 | 台 |
| 1-3-15 | 堡垒机 | 1.配置国产处理器，配置≥4个以太网千兆电口，≥4个以太网千兆光口（含光模块），配置双电源，最大图形并发连接数≥400，最大字符并发连接数≥1500，管理节点授权≥600个，双因素认证口令卡≥500个，配置应用发布中心授权。 2.支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式； 3.支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图； 4.支持用户标签视图管理，可根据自定义的筛选条件快速统计出符合条件的账户信息； 5.支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的明文密码，审批通过后可通过邮件方式向申请人发送相应提示信息，有效期后平台会自动回收相应账号密码，并自动触发密码变更操作。 6.支持国密智能密码钥匙认证和对接。 | 1 | 台 |
| 1-3-16 | 漏洞扫描 | 1.配置国产处理器，≥1T硬盘，标准配置≥6个以太网千兆电口，≥4个以太网千兆光口 （含光模块），配置无限个IP扫描，支持资产自动发现功能，系统需支持主机漏洞扫描、数据库漏洞扫描功能，也可通过扩展的方式支持WEB漏洞扫描功能； 2.支持资产自动发现功能，发现存活的目标自动添加到资产列表中，便于管理员对资产的管理； 3.支持对数据库进行帐户口令认证登陆，登陆到相应的数据库中对特定应用进行深入扫描； 4.支持日志外发至日志服务器； 5.支持首页全面展示风险分布及趋势图表； 6.产品漏洞库应涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNVD、CNNVD编号； 7.支持漏洞项目管理，跟踪漏洞修复状态，并展示漏洞关键信息； 8.支持基线扫描，通过采用安全检查设备以及人工检查方式从对应目标的安全合规性等方面开展对系统的全量安全基线检查。 | 1 | 台 |
| 1-3-17 | 日志审计 | 1.配置国产处理器，配置数据盘≥4T、≥4个千兆电口，≥4个千兆光口（含光模块），冗余电源， ≥600个日志源授权，日志采集处理速度≥8000EPS。支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志对象的日志数据采集； 2.支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段统计； 3.支持根据告警级别、告警规则类型、规则名称、时间范围、事件名称、设备IP、源IP、目的IP等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持Excel等格式导出。 4.可实现与利旧的网络安全态势感知平台对。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。 | 1 | 台 |
| 1-3-18 | 数据库审计 | 1.配置国产处理器，配置双电源，可审计≥8种类型数据库，每种数据库无实例数据限制。峰值SQL事务处理能力≥6万QPS；日志存储数量≥40亿条。配置≥2个千兆电口,≥ 4个千兆光口（含光模块），≥2个万兆光口（含光模块）。 2.支持但不限于Cache、Hive、Redis等国际主流数据库系统；支持但不限于达梦、人大金仓等及云原生等数据库系统； 3.支持从数据库流量中识别数据库，从流量分析结果中识别包含但不限于数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息； 4.支持基于数据库时间、源/目的IP、数据库名、应用协议、数据库表名、字段值、预处理SQL、SQL语句、SQL返回结果集、返回码、SQL语句响应时间、SQL操作类型、影响行数等条件的审计查询； 5.支持Syslog、SNMP等方式外发日志。 | 1 | 台 |
| 1-3-19 | 杀毒软件 | 1.管理软件： 安装环境支持中标麒麟、银河麒麟、麒麟等国产化服务器。 （1）支持多级级联部署和管理，安全监测功能支持展示全网已部署终端数、在线率、运行天数、日均在线时长、待处理任务。 （2）查看全网资产的情况，包括计算机名、IP 地址、MAC 地址、操作系统等信息。 （3）支持通过分组或条件筛选对指定范围的终端下发快速扫描、全盘扫描、强力查杀、隔离区文件恢复。 （4）对基准病毒库的检测率大于等于99%，流行病毒库的检测率大于等于99%；基准病毒库的清除率大于等于99.9%，流行病毒库的清除率大于等于 99.9%，正常文件误报率不高于 0.1%。 （5）支持病毒扫描，主动防御，文件实时防护，威胁进程运行，文件以及文件夹白名单，病毒隔离删除等核心安全保障功能，并提供安全威胁日志上报、病毒信息扫描、处理、管理员任务、策略、病毒库升级的统一管理功能。 （6）服务器升级可以设置病毒库自动更新的频率和时间，更新源从上级控制中心升级或从指定的控制中心升级，支持断点续传。支持策略模板优先级，策略可以关联多个模板，模板中策略存在冲突时，可以自动处置策略冲突，按照优先级高的执行。 （7）提供3年原厂升级及维保服务。 2.终端客户端： （1）支持实时监控和清除来自各种途径的病毒、木马、恶意程序等已知的、未知的病毒。支持扫描、检测及清除隐藏与电子邮件、公共文件、压缩文件中的计算机病毒、恶意程序及插件、广告软件、隐蔽软件、黑客工具等。 （2）支持主动防御功能和安全软件的自我保护功能。能够阻断网页挂马、U 盘等木马的入侵；支持本地黑名单和白名单库。支持病毒自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防毒软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区，不允许将隔离文件发送到控制中心，以免造成安全隐患。支持拦截已安装软件的恶意广告弹窗，保持工作环境清净无打扰；支持分组的 USB 存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用 USB 存储设备；支持客户端防卸载，客户端卸载需要输入密码才能卸载，避免非管理员卸载终端，造成终端安全真空。需兼容管理软件的统一管理。含20个客户端。 （3）提供3年原厂升级及维保服务。 | 1 | 套 |
| 1-3-20 | 设备利旧 |  |  |  |
| 1 | 数据库审计系统 | 利旧 原品牌：华安星 型号：华安星数据库安全审计系统 V3.0/CSS-DBAS-ED1-3616-3 | 1 | 台 |
| 2 | 日志审计系统 | 利旧 原品牌：华安星 型号：华安星安全事件统一管理系统 V3.0/CSS-UMC-EA-2616-3 | 1 | 台 |
| 3 | 网络安全态势感知平台 | 利旧 原品牌：安恒 型号：DAS-ABL-S2890 | 1 | 台 |
| 4 | 高级威胁检测与防御系统 | 利旧 原品牌：华安星 型号：华安星高级威胁检测系 统 V3.0/CSS-TDP-EA-2616-5 | 1 | 台 |
| 5 | 单向安全传输系统 | 利旧 原品牌：海盾，辰锐单向安全传输系统；型号：OWST-3000； 由导入前置机、导入后置机、单向传输系统设备三台硬件设备及相关配套软件组成；导入前置机硬件配置：2U机箱，4个千兆网口；导入后置机硬件配置：2U机箱，4个千兆网口；单向传输系统设备硬件配置：2U机箱，8个千兆网口。 | 4 | 套 |
| 6 | 视频安全传输系统 | 利旧 原品牌：海盾，辰锐视频安全传输系统；型号：VSAS-B1000； 由视频接入认证服务器、视频用户认证服务器、安全隔离设备三台硬件设备及相关配套软件组成。视频接入认证服务器硬件配置：2U机箱，4个千兆网口；视频用户认证服务器硬件配置：2U机箱，4个千兆网口；安全隔离设备硬件配置：2U机箱，8个千兆网口。 | 1 | 套 |
| 7 | 设备利旧 | 利旧设备拆和装 | 1 | 项 |

品目号1-4：商用密码池

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPSec/SSL VPN综合安全网关 | 1.标准机架式服务器，双电源，产品网络接口≥2个千兆电口和≥2个万兆光口（含光模块）。 2.符合GM/T025-2014《SSL VPN网关产品规范》。最大并发连接数≥100000，每秒新建连接数≥1000，加解密吞吐率≥2Gbps。支持国密标准的SSL协议，支持国密标准的IPSec协议。 3.支持SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、IPSec、国密通信协议等。 4.支持国密 SM2、SM3、SM4 算法。 5.支持IPSec VPN。 6.支持多实例、多通道，并且每个服务通道均可独立配置表明其身份的数字证书以及证书信任链。 7.支持数字签名/验签功能,支持数字信封功能。 8.支持证书管理服务，通过管理界面即可实现服务器证书（P10）申请，并将支持的根证书和由证书认证中心签发的服务端证书上传至设备上。 9.产品必须具备《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0023-2014《IPSec VPN网关产品规范》、GM/T 0025-2014《SSLVPN网关产品规范》、GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 台 | 5 |
| 2 | 密码服务管理平台 | 1.密码服务管理平台支持密码服务管理、密钥管理、密码设备管理、密码审计及监控管理，不限制设备和应用接入，支持异构厂商设备适配对接。 2.可提供密码设备等进行统一管理。 3.支持国密、国际算法、支持通用的所有数据填充方式，包括但不限于对称算法：AES、SM1、SM4等，非对称算法：RSA算法、SM2算法等，摘要算法：SM3、SHA256等，并可以增加新的密码算法，满足业务系统针对密码算法动态扩充的需求。 4.支持签名验签、密钥分散、MAC计算、数据加解密、数字信封等各种运算方式。 5.为业务系统提供相对底层的密码运算服务支撑，可基于底层密码服务进行封装，为上层应用系统提供、统一的签验服务、统一的加密服务、统一的时间戳服务、对文件级数据提供加解密、数字签名、完整性保护服务。 6.支持收取来自应用密码服务的服务请求，并根据应用信息和参数信息解析出具体的服务类型，重新进行组包进行服务分发。 7.支持将密码服务协议转换处理完成后得到的服务请求分发到负载均衡模块。 8.为业务系统及模块提供以密钥生命周期为主线的密钥管理功能，包含密钥的生成、存储、分发、备份、更新等信息进行采集、存储、查询及分析等。 9.为保障业务系统密钥产生的随机性和密钥质量，采用国产的噪声源随机数发生器芯片，可以产生高质量的随机数，用于各种随机密钥的生成。 10.可满足密钥分发的安全性，包括密钥的机密性和完整性；需支持在线分发和离线分发等多种分发方式；对于不同分发方式和分发载体，密钥分发格式和安全性应保持一致；需提供密钥分发密钥数据的传输保护密钥协商协议；需支持多种密钥分发条件组合的策略簇，包括分发时间等策略。 11.可提供密码服务的密码服务接口的授权和访问控制、密码服务相关模块的状态监控、密码服务数据的统计汇总分析和展现等管理。 12.对密码设备、密码服务和密钥管理等各部件进行统一监控管理，及时发现各个部件的运行风险，支持接口具备的情况下通过短消息、电子邮件等手段及时报警，降低系统的运行宕机风险。 13.支持云环境部署模式，支持集中式部署，也支持分布式方式部署。 14.支持双机、多机热备负载或集群部署模式。 15.为保证后续业务的互联互通，能与现有密码服务兼容，可实现安全数据交换。 | 套 | 1 |
| 3 | 云服务器密码机 | 1.标准机架式服务器设备，内存≥64G，硬盘≥1TB，接口≥2个RJ-45 10/100/1000M电口和≥2个万兆光口（含光模块）。 2.符合GM/T 0088-2020《云服务器密码机管理接口规范》、GM/T0104-2021《云服务器密码机技术规范》，至少支持虚拟密码机≥32个，SM4加密/解密速率≥4Gbps，SM3算法速率≥4Gbps，SM2签名速率≥5万次/秒，SM2签名验证速率≥3万次/秒，SM2加密速率≥3万次/秒，SM2解密速率≥5万次/秒。 3.接口：支持RS232串口协议对设备进行访问。 4.支持对称算法：SM1、SM4等；支持非对称算法：SM2；支持摘要算法：SM3；支持同态密码算法，用于如数据库加密系统的密文查询、统计场景。 5.服务接口：提供API供外围调用，包括应用接口和管理接口，应用接口包括PKCS11、JCE、国密设备接口规范；管理接口包括应用权限管理、用户管理、应用管理、密钥管理等。 6.授信管理：提供集中管控，使用智能密码钥匙登录及身份认证，通过加密通道由用户远程进行密钥管理操作。 7.密钥管理：对称密钥管理，非对称密钥管理，支持密钥生产，导入，导出，销毁等全生命周期管理，同步密钥支持远程管理。 8.支持多租户的管理，可以对每个租户分配不同资源的VSM以及相应权限KEY。 9.加密机镜像：基于虚拟化技术的自动化部署，虚拟的密码机以文件镜像加密存储；云平台管理端可调用云密码服务管理平台的接口实现远程创建虚拟加密机镜像，远程调用不同的虚拟密码机镜像，实现虚拟密码机的自动化部署、启用、卸载、销毁等。 10.日志管理：具有日志记录功能，包括系统日志、错误日志和操作日志等。提供日志查看及导出功能。 11.支持虚拟化功能，能够提供虚拟化管理接口，包括应用权限管理、用户管理、应用管理、密钥管理等；支持轻量级容器技术。 12.产品必须具备《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 台 | 2 |
| 4 | 签名验签服务器 | 1.标准机架式服务器设备，产品网络接口≥2个RJ-45 10/100/1000M电口和≥2个万兆光口（含光模块）；SM2签名速率≥20000次/秒，SM2验签速率≥20000次/秒。 2.提供与应用整合的API接口(包括C接口、JAVA接口、COM等接口)，备份采用（3，5）门限方式，产生备份密钥并分割导出到5个智能密码钥匙中。 3.符合GM/T0029-2014《签名验签服务器技术规范》，支持SM1、SM2、SM3、SM4的国产密码算法。 4.符合X509v3标准格式的数字证书。 5.支持PKCS#10证书申请，私钥不可导出。 6.支持P12格式私钥证书导入。 7.多服务支持：通过设置不同的服务端口来添加多个签名服务，为不同的应用系统同时提供签名/验证签名/数字信封等服务。 8.支持配置多信任CA签发的根证书，可验证不同CA机构签发的符合PKCS#7标准的签名、数字信封结果。 9.支持制作数字签名，支持数据原文制作数字签名，签名结构符合PKCS#7标准。 10.支持验证数字签名，支持验证标准的PKCS#7签名结果，验证签名过程中，对制作签名证书进行完整验证，包括信任域、有效期、证书状态。 11.为保证后续业务的互联互通，签名验签能与现有密码服务兼容。 12.产品必须具备《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 台 | 2 |
| 5 | 时间戳服务器 | 1.标准机架式服务器设备，产品网络接口≥2个RJ-45 10/100/1000M电口和≥2个万兆光口（含光模块）；SM2创建时间戳请求≥20000次/秒，创建时间戳响应≥15000次/秒，验证时间戳有效性≥10000次/秒。 2.产品符合GM/T0033-2014《时间戳接口规范》，支持SM1、SM2、SM3、SM4的国产密码算法。 3.支持从国家授时中心及标准时间源获取时间。 4.时间同步机制基于NTP协议，从指定时间源设备获取标准时间并同步。备份采用（3，5）门限方式，产生备份密钥并分割导出到5个智能密码钥匙中。 5.时间戳签发：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统。 6.产品必须具备《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 台 | 1 |
| 6 | 数据库加密系统 | 1.采用国产密码算法SM4加密； 2.支持表加密、列加密，其中列加密根据应用场景支持应用系统列加密与数据库后置扩展列加密模式； 3.表加密支持MySQL、MariaDB；应用系统列加密支持任意实现JDBC规范的数据库，包括但不限于Oracle、PostgreSQL、武汉达梦、人大金仓、MySQL、MariaDB、GaussDB等数据库； 4.数据库后置扩展列加密模式支持oracle、sqlserver、PostgreSQL、武汉达梦等数据库。 5.应用系统列加密采用以加密JDBC库的方式实现数据库加密，禁止使用代理等模式实现数据库加密，适用于JPA, Hibernate, Mybatis, Spring JDBC等基于JDBC的ORM框架。 6.无论采用表加密，还是列加密，均为透明加密； 7.加解密性能：查询≥40000条/秒；更新≥28000条/秒；插入≥9000条/秒；删除≥40000条/秒； 8.列加密支持常用的数据类型：数字类型、字符串类型、日期类型； 9.采用双层密钥机制，支持每个数据表或每个列采用不同的密钥；支持密钥备份与密钥恢复，支持极端情况下的数据库密文恢复； 10.产品具备《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 套 | 1 |
| 7 | 国密数字证书认证系统 | 1.对接入内网的终端设备和服务器提供数字证书的审核、签发、管理、撤销等服务以及接入认证服务，在安全接入平台的配合下，解决终端设备身份认证、数据传输加密、数据完整性保护等安全问题。 2.可作为单独的CA进行部署，也可作为RA部署，并可以为应用系统提供CRL、在线认证接口等方式来验证证书合法性。 3.单台设备支持最大用户数5000，每秒认证数≥200，签发证书速度≥20张/秒。 | 套 | 1 |
| 8 | 服务器密码机 | 1.2U机架式设备，内置高性能PCI-E密码卡；≥8GB内存，硬盘≥1TB；1+1冗余电源。 2.接口≥4个10/100/1000M自适应网口。 3.技术标准 符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》相关要求。支持SM2、SM3、SM4算法。 4.性能指标：SM2算法：生密钥≥35000次/秒，加密速度≥16000次/秒，解密速度≥13000次/秒，签名速度≥70000次/秒，验签速度≥60000次/秒；SM1算法加解密速度≥1500Mbps；SM4算法加解密速度≥1500Mbps；SM3杂凑算法≥1500Mbps。 5.支持SM2 算法加/解密功能、SM2 算法数字签名/验证功能、对称密钥加/解密功能（SM1/SM4 算法加密/解密）、随机数生成功能； 具有密钥管理、密码运算、身份认证等功能。 6.采用分级权限管理，支持管理员、操作员和审计员，负责管理员、操作员和审计员权限的判断。管理员权限采用分割管理机制，管理员采用具有密码产品认证证书的智能密码钥匙作为权限管理的物理介质，并设置口令保护。 7.在满足权限的情况下能够将服务器密码机内的密钥等重要信息加密后进行备份，并且可以恢复到相同型号的服务器密码机中，备份采用（3，5）门限方式，产生备份密钥并分割导出到5个智能密码钥匙中。 8.产品具备《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 台 | 2 |
| 9 | 国密设备数字证书 | 1.为服务器签发的数字证书，用于标识设备、服务器数字身份，具有身份认证、加/密、签名/验签等功能。通过国密签名算法技术，提供身份证明和密钥交换支持服务，保证数字证书无法篡改和无法伪造，应用于网站加密传输及认证服务器真实身份等场景。 2.证书签发服务厂商具备国家工信部颁发的电子认证服务许可证、国家密码管理局颁发的电子认证服务使用密码许可证，投标时须提供有效的证书复印件。 3.提供证书P10申请及更新服务。 | 枚 | 5 |
| 10 | 智能密码钥匙（个人数字证书） | 1.标识个人网络身份。 2.证书格式标准遵循x．509v3标准。 3.支持存放介质：智能USBKey。 4.支持自定义证书扩展域管理。 5.主要性能指标：SM2签名速率≥30次/秒，验签速率≥20次/秒。 | 枚 | 50 |
| 11 | 国密浏览器 | 1.符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》。 2.支持第三方电子认证中心签发的数字证书。 3.可按应用设置选用Chrome内核、IE内核，并可按应用设置IE内核版本，实现对现有业务系统的兼容性适配，支持IE/Chrome内核的自动切换与Cookie共享。 4.支持国密算法SM2、SM3、SM4。在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议。 5.具备进程保护功能，有效抵御恶意程序，程序内存不易被篡改。 6.产品具《商用密码产品认证证书》，投标时须提供有效的证书复印件，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全二级要求。 | 个 | 50 |
| 12 | USBKey | 利旧 | 枚 | 50 |
| 13 | 国密安全浏览器 | 利旧 | 个 | 50 |
| 14 | 签名验签服务器 | 利旧 | 台 | 1 |
| 15 | 服务器密码机 | 利旧 | 台 | 1 |

品目号1-5：存储资源池

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式块存储（SATA） | 1.全对称分布式架构存储，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加； 2.本套存储需提供块存储服务，集群配置≥9个节点，在纠删码的数据保护模式4+2的冗余策略下可用容量≥800TB； 3.支持数据高冗余模式，支持EC（纠删码）的保护模式，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； 4.支持端到端数据完整性校验(DIF)，解决静默数据错误问题，可自动校验并修复，提升数据可靠性； 5.支持秒级快照和重删压缩； 6.每节点配置：≥2颗国产CPU（每颗CPU ≥32核，每颗CPU主频≥2.6Ghz），≥128GB内存，≥12块12TB 7.2K SATA硬盘单元，≥2块3.2TB NVME SSD硬盘，≥2块480GB SAS SSD硬盘，≥4*GE；≥4*10GE光口(含光模块)； 7.配套分布式存储软件授权。 | 1 | 套 |
| 2 | 分布式块存储（SSD） | 1.全对称分布式架构存储，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加； 2.本套存储需提供块存储服务，集群配置≥3个节点，在纠删码的数据保护模式4+2：1的冗余策略下可用容量≥100TB全闪存可用存储空间； 3.支持数据高冗余模式，支持EC（纠删码）的保护模式，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； 4.支持端到端数据完整性校验(DIF)，解决静默数据错误问题，可自动校验并修复，提升数据可靠性； 5.支持秒级快照和重删压缩； 6.每节点配置：≥2颗国产CPU（每颗CPU≥32核，每颗CPU主频≥2.6Ghz），≥128GB内存，≥12块3.84TB SAS SSD硬盘单元，≥2块480GB SAS SSD硬盘，≥4*GE；≥4*10GE光口(含光模块)； 7.配套分布式存储软件授权。 | 1 | 套 |
| 3 | 分布式文件存储 | 1.采用全对称分布式架构和数据冗余技术； 2.本套存储需提供文件存储服务，集群配置≥5个节点，在纠删码的数据保护模式4+2：1的冗余策略下可用容量≥300TB； 3.支持EC（纠删码）的保护模式，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； 4.CPU配置≥2颗国产处理器，单颗CPU不低于32核心，主频不低于2.6GHz； 5.配置≥512GB 的DDR4； 6.配置≥2块480G SSD系统盘，≥2块3.2T NVME SSD缓存加速盘，≥12块8T HDD数据盘； 7.单节点配置≥4个万兆光口(含光模块)，≥4个千兆电口； 8.支持端到端数据完整性校验，解决静默数据错误问题，可自动校验并修复，提升数据可靠性； 9.支持配额管理功能，支持容量和文件数配额，可基于用户和用户组设置配额，支持默认配额； 10.配套分布式存储软件授权。 | 1 | 套 |
| 4 | 分布式对象存储 | 1.采用全对称分布式架构和数据冗余技术； 2.本套存储需提供文件存储服务，集群配置≥5个节点，在纠删码的数据保护模式4+2：1的冗余策略下可用容量≥300TB； 3.支持EC（纠删码）的保护模式，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； 4.CPU配置≥2颗国产处理器，单颗CPU不低于32核心，主频不低于2.6GHz； 5.配置≥512GB 的DDR4； 6.配置≥2块480G SSD系统盘，≥2块3.2T NVME SSD缓存加速盘，≥12块8T HDD数据盘； 7.单节点配置≥4个万兆光口(含光模块)，≥4个千兆电口； 8.支持端到端数据完整性校验，解决静默数据错误问题，可自动校验并修复，提升数据可靠性； 9.支持配额管理功能，支持容量和文件数配额，可基于用户和用户组设置配额，支持默认配额； 10.配套分布式存储软件授权。 | 1 | 套 |

品目号1-6：备份系统

| 序号 | 模块名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控平台 | 1.应急容灾系统管理控制台，B/S架构的图形化管理平台。 2.提供三权分立的分角色权限的多用户管理架构。 3.提供短信、邮件告警功能；提供系统自备功能；支持多存储计算节点集中管理；支持客户端操作权限与用户的绑定；提供系统自身运维报表管理；日志管理；提供系统运行状况和资源使用情况的监控管理；支持LANFREE，不限备份容量，不限在线应急数量。 | 1 | 套 |
| 2 | 存储计算节点 | 1.存储和计算资源管理调用模块，用于管理备份数据存储介质、备份数据存储介质管理，提供演练和应急接管主机计算资源分配。 2.提供自定义虚拟网络管理，演练、应急主机网络管理，演练、应急主机创建、修改、删除管理。 3.支持分布式扩展。 | 5 | 个 |
| 3 | 备份容量授权包 | 1.基于Web方式管理，实现对物理机、虚拟机、云主机的操作系统、业务应用、数据等的整体实时灾备保护；可以对业务系统整机（系统+应用+数据）实现一体化的实时CDP备份，不需要另外创建应用环境，即可对所备份数据的有效性和可用性可以实时进行验证； 2.恢复方面，可选择整机进行恢复或仅对部分数据进行恢复，可以对任何历史时间点的备份数据进行恢复； 3.可以选择在备份数据策略保存周期内的任何历史备份时间点开启仿真系统，所开启的仿真系统可独立于原业务系统运行，满足二次开发、打补丁等应用需求。 | 100 | TB |
| 4 | 应急容灾授权 | 1.基于Web方式管理，实现对虚拟机、云主机的操作系统、业务应用、数据等的整体实时灾备保护； 2.当应用/数据库服务器宕机时，能够应急接管，可以选择离线主机的任何历史时间点的整机备份（包含系统、应用、数据、配置等）对原业务系统进行实时接管，接管所需时间约为3-5分钟； 3.可以对业务系统整机（系统+应用+数据）实现一体化的实时CDP备份，不需要另外创建应用环境，即可对所备份数据的有效性和可用性可以实时进行验证；恢复方面，可选择整机进行恢复或仅对部分数据进行恢复，可以对在备份数据策略保存周期内的任何历史时间点的备份数据进行恢复； 4.可以选择在备份数据策略保存周期内的任何历史备份时间点开启仿真系统，所开启的仿真系统可独立于原业务系统运行，满足二次开发、打补丁等应用需求。 | 5 | 个 |
| 5 | 备份一体机 | 1.CPU处理器：≥2颗国产化X86 CPU架构，单颗CPU核数≥24核，主频≥2.2GHz； 2.内存实配规格：≥256GB DDR4； 3.实配硬盘：≥2*480G SSD 硬盘，≥16*18T HDD 硬盘； 4.阵列卡:≥1块SAS RAID卡，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 5.网卡：≥2个2端口万兆网卡(含光模块)； 6.备份系统的管理平台支持B/S架构，通过浏览器访问备份平台可对备份相关功能进行管理； 7.虚拟化/超融合/云平台：支持VMware、华为FusionCompute、深信服HCI、XenServer、H3C CAS/UIS、H3C CloudOS、紫光云UniCloud、oVirt、ZStack、OpenStack等主流虚拟化、超融合、云平台的无代理备份； 8.操作系统：支持Linux Kernel 2.4及以上所有版本的操作系统；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度、普华、凝思、中科方德、中科傲来、华为EulerOS等国产化操作系统；支持HP UNIX、IBM AIX、Solaris小型机操作系统； 9.存储介质：支持将块存储、文件存储、对象存储、物理/虚拟磁带库、光盘等作为备份数据的存储介质； 10.配套≥200T容量授权，备份、CDP、数据库复制功能授权。 | 1 | 台 |
| 6 | 备份一体机 | 利旧 | 1 | 台 |

1.人员服务要求（投标文件中列出人员明细及提供相关证书复印件）

| 项目经理 | 投标人拟投入本项目的项目经理（仅限一人）：应具有①信息系统项目管理师证书；②与本项目相关高级职称证书。 |
| --- | --- |
| 技术负责人 | 投标人拟投入本项目的技术负责人（仅限一人）：应具有①网络规划设计师证书；②与本项目相关中级及以上职称证书。 |
| 运维负责人 | 投标人拟投入本项目的运维负责人（仅限一人）：应具有①注册信息安全工程师(CISP)证书；②与本项目相关中级及以上职称证书。 |
| 团队其他人员 | 投标人拟投入本项目的团队其他人员：应具有①系统规划与管理师证书；②系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书；③系统分析师证书；④网络工程师证书或网络规划设计师证书；⑤软件设计师证书或系统架构设计师证书；⑥互联网技术通信专业技术人员职业资格证书；⑦注册信息安全工程师(CISP)证书；⑧与本项目相关中级及以上职称证书。 |

注：①项目经理、技术负责人、运维负责人、团队其他人员一人一岗，均不重复。

②团队其他人员中单人具有多本证书按一本证书计算。

三、商务条件（以下全部内容均为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 自合同签订之日起6个月内交付 |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 交货条件 | 安装调试完毕 |
| 4 | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | 履约验收方式 | 1.期次1，说明：详见招标文件“验收”要求 |
| 6 | 合同支付方式 | 1.项目通过初步验收后，招标人在收到中标人提供的全额（100%合同款）增值税普通发票、初步验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后10个工作日内对公转账支付项目50%合同款； 2.项目试运行3个月后，通过最终验收后，招标人在收到中标人提供的最终验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后10个工作日内对公转账支付项目50%合同款。 |
| 7 | 履约保证金 | 缴纳，本项目履约保证金为合同金额的5.0% 说明：中标人在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向招标人缴纳合同总金额5%履约保证金，如中标人未按合同有关规定履行其义务，招标人有权扣除履约保证金，用以补偿。中标人的履约保证金待合同所有条款履行完毕后，无未了事项，中标人凭合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请后，招标人在30天内予无息退还。 履约保证金收款账户：景弘集团有限公司；开户行：兴业银行福州市杨桥支行；账号：11720010010007762。 |

其他商务要求

1.安装、调试及验收

1.1安装、调试

（1）合同签订后，中标人须将安装所须要求和水、电、气要求通知招标人。

（2）由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人应在接到招标人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付招标人使用。

（3）中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，招标人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（4）中标人应在合同签订时向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

（5）设备到达最终用户现场后，中标人的工程师到招标人的现场安装设备。

（6）仪器到货后根据用户需求一周内到用户处免费安装，调试，培训，直至验收合格，用户方的技术人员能独立工作。

1.2包装要求

应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

1.3验收

（1）验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

②中标人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向招标人提供自检记录。

③验收与最终验收

中标人自检后，中标人与招标人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合招标人使用要求。安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

（3）验收所发生的一切费用均由中标人承担。

2.技术资料要求

中标人应向招标人提供以下目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，招标人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2出厂检验报告和合格证书；

2.3使用说明书；

2.4安装手册、操作手册、维修手册；

2.5设备安装、调试维修线路原理图；

2.6部件目录；

2.7相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.8安装、维修及操作手册；

2.9提供原产地制造商的产品证明；

2.10合同中要求的其它文件资料。

3.专用工具和特殊工具

3.1专用工具：中标人应向招标人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

3.2特殊工具：中标人应向招标人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

4.维保服务要求

4.1维保服务期：所有设备硬件系统提供三年维保及三年上门服务，所有软件系统提供三年升级、更新和维护。维保期内所需费用均由中标人承担。

4.2维保服务期内：系统软硬件若发生故障，要求中标人2小时内响应，如有需要24个小时内需到现场维修，中标人到现场响应后，应在8小时内完成设备的维修，如果故障无法在48小时之内排除，中标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，并到现场完成设备更换，以保证系统的正常运行。

4.3维保服务期后：中标人提供设备终身有偿维修和上门维修服务，软件系统故障应无偿升级、更新、维护，硬件故障只收取相应的配件费用。设备保修期过后，收到招标人通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

4.4投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

5.培训要求

5.1中标人应根据新仪器特点，应对招标人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

5.2提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

6.违约责任

6.1因中标人原因造成合同无法按时签订，视为中标人违约，招标人不予退还其投标保证金，给招标人带来的损失，并向招标人支付违约金。

6.2 因中标人原因导致项目未能按合同中约定的时间按时交付，每逾期1天，中标人须向招标人支付违约金5000元。若中标人逾期交货达90天以上（含90天）的，招标人有权单方面解除本合同，履约保证金不予退还，中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金。

6.3若中标人无法按售后服务要求中约定的响应时间解决相关故障，每发生1次，中标人须向招标人支付10000元的违约金。发生10次及以上，招标人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，并向招标人支付合同金额30%的违约金。

6.4投标人须承诺能够按合同要求供货，不得以设备生产或供货无法满足工期要求调换其他品牌的设备，招标人有权单方面解除合同，并向招标人支付该产品投标金额30%的违约金。

6.5因中标人原因，需更换驻场项目经理、技术负责人、项目团队人员的；中标人未在7日内更换符合岗位要求的人员，应承担以下违约责任：

| 序号 | 岗位 | 更换人员违约金金额 （万元/人/次） | 未按期更换违约金金额（万元/人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/技术负责人/运维负责人 | 5 | 0.2 |
| 2 | 项目团队其他人员 | 2 | 0.1 |

6.6中标人因不服从智算中心机房建设承包商的管理，经核实属实的，每次向招标人支付10000元的违约金；造成工期延误、安全事故或质量问题，中标人应承担全部责任，并向招标人支付违约金。

6.7中标人应确保设备和产品符合相关法律法规和行业标准，包括但不限于数据保护法规、网络安全法规等。若因中标人未能确保设备和产品的合规性导致违法违规行为或受到法律制裁，中标人应承担全部责任，其缴纳的履约保证金将不予退还。给招标人造成损失的，并向招标人支付违约金。若因网络安全、数据安全相关措施保障不力，导致招标人被网安、网信等部门通报的，每次向招标人支付30000元的违约金。

6.8中标人在服务期间应保障智算中心设施的环境安全，包括但不限于温度、湿度、通风等环境参数的控制。若因中标人未能维护良好的环境条件导致设施损坏或数据丢失，中标人应承担全部责任，履约保证金不予退还。给招标人造成损失的，并向招标人支付违约金。

6.9若中标人提供的产品不符合合同约定的质量标准，或提供与投标时承诺不符合的，应向招标人支付该产品投标金额30%的违约金，并按招标人限定的时间内重新提供符合质量要求的产品。在认定产品质量问题意见不一致时，招标人有权将产品抽样送招标人指定的第三方国家认可的质检部门检测，检测产生的相关费用均由中标人承担。检测结果无法满足合同要求，中标人应在招标人限定的时间内重新提供符合合同要求的产品，并向招标人支付送检产品投标金额50%的违约金。若重新提供的产品仍无法满足合同要求，招标人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。中标人应承担全部责任，给招标人造成损失的，并向招标人支付违约金。

6.10中标人所有工作人员及车辆进入招标人监区应当遵守监管规章制度，若发生为罪犯提供违禁品（如现金、毒品、酒类、刃具、淫秽书等）及进行其他交易等行为的，根据司法部“六个一律”规定，取消中标人工作人员进入监区资格，触犯法律的，移送有关部门依法处理。情节严重的，招标人有权终止合同，履约保证金不予退还，履约保证金不足以弥补招标人损失的，招标人有权从未结项目款项中扣除。

6.11中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，招标人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

6.12中标人有下列情形之一的，应按下表向招标人支付违约金。

1）未事先征得招标人的同意，随意更换项目团队人员。

2）中标人在履约过程中进入招标人办公区域的工作人员违反招标人的工作制度和监管安全规定，不服从招标人人员的指挥，招标人人员要求马上更换工作人员，中标人拒不执行的。

3）招标人认为中标人团队成员不能胜任该岗位工作，并未在7日内更换能胜任该岗位工作的人员，应承担以下违约责任：

| 序号 | 岗位 | 无法胜任违约金金额（万元/人/次） | 未按期更换违约金金额（万元/人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/技术负责人/运维负责人 | 5 | 0.2 |
| 2 | 项目团队其他人员 | 2 | 0.1 |

6.13因中标人工作不到位等原因造成安全事故，中标人须承担由此造成的所有经济损失并承担相应法律责任。

6.14由于中标人工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行相关工作，所造成的损失由中标人负责，并承担相应法律责任。

6.15中标人因非不可抗力拒绝履行合同，履约保证金不予退还，给招标人带来损失的，并向招标人支付违约金。

6.16若因中标人未履行合同中义务导致招标人所造成的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），并向招标人支付违约金。

6.17因中标人原因发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，招标人有权终止合同，给招标人造成损失的，并向招标人支付违约金。

6.18如若在评标过程或合同履行期间发现投标人或中标人存在串通投标或虚假应标的，招标人将报本项目监管部门列入景弘集团投标人黑名单，招标人有权单方面解除合同，投标保证金或履约保证金不予退还。

6.19其它违反法律、法规、规章、制度，造成不良后果或严重侵害招标人权益的，并向招标人支付违约金。

6.20除招标文件、合同中已明确的具体违约责任外，中标人未履行招标文件、合同中规定要求的，每次向招标人支付1000元的违约金。

6.21若中标人存在违约行为，应在接到招标人书面通知书15日内支付相应的违约金。

6.22招标文件、投标文件以及项目合同所有条款均是项目履约要求，若实施过程中招标文件、投标文件及合同存在不一致时，投标人应按照有利于招标人的条款进行履约。须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。

6.23本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

7.保密要求

7.1中标人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息、内部布局、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制招标人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

7.2中标人违反本条约定泄露招标人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成招标人损失的，并向招标人支付违约金。

7.3本条款不因合同届满或解除而失效。

8.不可抗力

8.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

8.3专利权及知识产权

中标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，并向招标人支付违约金。

9.廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

10.合同纠纷处理方式

10.1合同争议处理方式

招标人及中标人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向景弘集团有限公司所在地人民法院提起诉讼。

10.2合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

10.3通知与送达

招标人确认其送达地址为：   ，联系方式为：   ；邮箱：   。

中标人确认其送达地址为：   ，联系方式为：   ；邮箱：   。

以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

11.免责声明

11.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政府调整文件，继续履行合同违反相关政策文件的要求，招标人须提前通知中标人终止合同，因此造成合同解除，招标人不承担违约责任。

11.2 本招标文件中涉及的技术和服务要求如存在前后不一致，中标人在合同履行过程需按有利于招标人的条款约定进行履约。（须提供单独专项承诺函，格式详见投标文件格式，否则投标无效。）

12.其他

12.1（1）投标人应对现场、环境、现状、需求等进行勘查，并根据实际勘查情况进行方案优化和综合报价。一旦投标人中标，不得以现场环境复杂、情况不了解、需求不清楚、报价时未考虑等各种理由要求调整。（2）本项目为交钥匙工程，投标内容除“投标分项报价表”中所列内容之外，还包括相关辅材与备品、配件、送货、安装、调试和培训以及与项目相关的调研、评审、验收、运维等服务在内的全部费用。若实施过程中，按照中标人方案，导致部分功能不能实现，中标人应提供妥善解决方案并实施完成，中标人不得以任何理由提出除合同金额以外其他的任何费用。（3）招标文件所述的所有需求描述仅作为最低工作量和项目设计开发成本的评估，详细需求以中标人的实际需要调研后形成的需求规格说明书，由招标人确认后为准。

12.2本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

注：以上条款由招标人全权解释。

- 四、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他：无。

- 第六章  采购合同（参考文本）

合同编号：

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，招标人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，招标人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________的___________项目（以下简称：“本项目”）采购包    的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2招标文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的投标文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

- 四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是招标文件和投标文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除招标文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

- 五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和招标文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和招标文件的规定执行，具体如下：

- 六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

- 七、资金支付方式、条件和时间

- 八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照招标文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还：（根据实际情况填写） 。

- 九、合同期限

- 十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

- 十四、合同其他条款

- 十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5其他

十六、合同附件

甲方（招标人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或中标人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

- 第七章  投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：指投标人的全称。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：指加盖投标人的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

3、投标人对投标文件的应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中单独提供资信证明原件扫描件或者电子版原件，否则为无效资信证明）和开户许可证复印件（或提供《基本存款账户信息》复印件）

6、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、投标函

2、投标人的资格及资信证明文件

3、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

1、投标函

致：（招标人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

（3）技术商务部分

①技术和服务要求响应表

②商务条件响应表

③投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：              邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、投标人的资格及资信证明文件

2-1单位负责人授权书（若有）

致：（招标人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

2-2营业执照等证明文件

致：（招标人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（招标人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

3、若提供投标人基本账户开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中单独提供资信证明原件扫描件或者电子版原件，否则为无效资信证明）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-4依法缴纳税收证明材料

致：（招标人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（招标人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-7信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-8承诺函

致：

1、我方参加贵公司组织的                     项目投标，符合招标文件第二章中“合格的投标人”条款规定的，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

3、我方承诺本项目所投产品均为生产厂家的正规合格产品，均符合国家相关强制性规定，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

4、我方承诺参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

5、我方承诺参加本项目投标前3年内无行贿犯罪记录、无失信记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

6、我方没有被列入景弘集团有限公司黑名单。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-9未被景弘集团有限公司列入投标人黑名单的承诺函

致：

我司承诺未被景弘集团有限公司列入投标人黑名单。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

4、招标服务费承诺书

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获中标，我们保证在接到通知之日起3个工作日内领取《中标通知书》，并按招标文件的规定，以电汇、转帐形式或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮编：电话：

传真：日期：

附

退还投标保证金的函

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

兹有我公司参加贵公司    年   月  日（开标时间）组织招标的（项目名称）         （招标编号），采购包      的项目投标，本公司以（同城转帐、异地电汇）形式缴纳投标保证金人民币大写：     （小写：¥     ），因未中标（中标，现采购合同已签定），请贵公司将该款项给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中：

投标公司全称：

开户行：

帐    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

投标代表签字：

投标人联系电话：

投标人：（全称并加盖公章）

时间：年   月   日

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、此表无须装订在投标文件中，请在开标当天，将此表和保证金缴交凭证复印件一同另制一份装在一单独的信封内递交给收件人。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

封面格式

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、开标一览表

2、投标分项报价表

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价”×“数量”=“总价”，全部品目号“总价”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

封面格式

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

1、标的说明一览表

招标编号：

| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“型号规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“货物名称”、“数量”、“型号规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 采购包 | 采购包 | 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 相应材料附件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。没有明确应答的，视为完全接受招标文件要求。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、商务条件响应表

招标编号：

| 采购包 | 采购包 | 序号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 相应材料附件页码（如有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。没有明确应答的，视为完全接受招标文件要求。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺如若中标，在项目实施中应严格遵守智算中心机房建设承包商的管理要求，包括现场、进度、安全、质量等服从智算中心机房建设承包商的管理，如果不遵守智算中心机房建设承包商的合理管理要求，导致工期延误、安全事故或质量问题，我司应承担全部责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺如若中标，在项目实施中应符合国家相关国产化、商用密码政策要求，如在服务期内国家政策有调整，按最新的政策要求予以升级改造。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺如若中标，因国家或上级有关政策要求与本项目采购内容存在政策冲突，招标人有权调整或终止采购项目内容，我司应无条件响应。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺在项目实施过程中提供的所有设备均满足合同和投标文件响应的要求，我司应充分考虑设备的生产和供货能力，不得以设备生产和供货无法满足工期要求调换其他品牌型号的设备，若因设备的生产或供货导致无法按期交付，我司应承担全部责任，并负责赔偿因此造成的全部损失。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-5）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-5服务交换系统-外交换系统，支持与现有边界系统兼容与对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-6）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-6服务交换系统-内交换系统，支持与现有边界系统兼容与对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-7）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-7网络数据安全交换系统，支持与现有边界系统兼容与对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-8）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-8视频安全传输系统，支持与现有边界系统兼容与对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-9）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-9语音安全传输控制系统，支持与现有边界系统兼容与对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-10）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-10边界安全运维管理系统，支持与现有边界系统兼容与对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（品目号1-3-17）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，品目号1-3-17日志审计，可实现与利旧的网络安全态势感知平台对接。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

人员清单

致：（招标人或采购代理机构）

针对本项目，1.人员服务要求，我司列出以下人员明细及提供相关证书复印件。

| 项目经理 | 我司拟投入本项目的项目经理（仅限一人）：应具有①信息系统项目管理师证书；②与本项目相关高级职称证书。以下为相关证书复印件： |
| --- | --- |
| 技术负责人 | 我司拟投入本项目的技术负责人（仅限一人）：应具有①网络规划设计师证书；②与本项目相关中级及以上职称证书。以下为相关证书复印件： |
| 运维负责人 | 我司拟投入本项目的运维负责人（仅限一人）：应具有①注册信息安全工程师(CISP)证书；②与本项目相关中级及以上职称证书。以下为相关证书复印件： |
| 团队其他人员 | 我司拟投入本项目的团队其他人员：应具有①系统规划与管理师证书；②系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书；③系统分析师证书；④网络工程师证书或网络规划设计师证书；⑤软件设计师证书或系统架构设计师证书；⑥互联网技术通信专业技术人员职业资格证书；⑦注册信息安全工程师(CISP)证书；⑧与本项目相关中级及以上职称证书。 |

注：①项目经理、技术负责人、运维负责人、团队其他人员一人一岗，均不重复。

②团队其他人员中单人具有多本证书按一本证书计算。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

售后服务承诺（商务条件）

致：（招标人或采购代理机构）

我司应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，并结合自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。以下为我司售后服务承诺：

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（商务条件）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺能够按合同要求供货，不得以设备生产或供货无法满足工期要求调换其他品牌的设备，招标人有权单方面解除合同，并向招标人支付该产品投标金额30%的违约金。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（商务条件）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，招标文件、投标文件以及项目合同所有条款均是项目履约要求，若实施过程中招标文件、投标文件及合同存在不一致时，我司应按照有利于招标人的条款进行履约。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺函（商务条件）

致：（招标人或采购代理机构）

我司承诺，本招标文件中涉及的技术和服务要求如存在前后不一致，我司在合同履行过程需按有利于招标人的条款约定进行履约。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、本招标文件的投标文件格式已列出招标内容及要求中所需的承诺函格式，若有缺漏的，请投标人自行补充。

4、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。