货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目

招标编号：FJYS2025-021

招标人：厦门翔弘实业有限公司

代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

2025年02月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 投标人须知	10

第四章 资格审查与评标	20

第五章 招标内容及要求	32

第六章 采购合同（参考文本）	44

第七章 投标文件格式	55

- 注：本招标文件共80页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自获取招标文件之日起二日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章 投标邀请

福建优胜招标项目管理集团有限公司采用公开招标方式组织厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请国内合格的投标人参加投标。

- 1.项目编号：FJYS2025-021

- 2.预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

- 3.招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

- 4.本项目各采购包投标人的资格要求

4.1一般资格条件：投标人应遵守法律、行政法规规定的相关条件，具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。按下表要求提供相关证明文件：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供上一年度或2023年度经审计的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照要求选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 承诺函 | 投标人未被景弘集团有限公司和厦门翔弘实业有限公司列入投标人黑名单。 |

4.2特定条件：

采购包1：无

4.3是否接受联合体投标：采购包1：不接受

5.招标文件获取时间：2025年 03月04日至2025年03月11日(节假日除外)上午8：30至12：00时，下午14:30至18:00时（北京时间）。

6.招标文件售价：0元

7.申请获取招标文件：

7.1凡有意参加投标者，请于2025年03月04日至2025年03月11日，[上午08:30到12:00，下午14:30到18:00] (北京时间，下同)申请获取招标文件。

招标文件获取方式：

进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网（http://www.fjyszb.com/）注册，线上申请获取招标文件。

8.投标截止时间：

8.1投标文件应于2025年 03月25日 09:00 （北京时间）之前提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室，地址：福建省厦门市湖里区岭下西路2号1101室，逾期送达的或未按要求密封的投标文件将被拒绝。

8.2投标人应在投标截止时间前将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。

9.开标时间、地点：

9.1开标时间：2025年 03月25日 09:00（北京时间）；

9.2开标地点：福建省厦门市湖里区岭下西路2号1101室

10.投标人对本次招标活动事项提出异议的，将问题以书面形式提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司（公休、节假日不予接收），具体要求见投标人须知第14条。

11.招标人：厦门翔弘实业有限公司

地址：厦门市翔安区内厝镇官路北路1号

联系人：陈先生

电话：0592-7888217

12.代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层

电话：0591-87679372、87679352

联系人：林榕华、周翔、马光锦

电子信箱：fjyszb@163.com

附1：提交投标保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账 号：11713 01001 000 37952

特别提示

1.请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2.请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）”。 3.若投多个采购包的，请投标人分别根据所投采购包的要求，进行缴交。

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（万元）: 88.5

采购包最高限价（万元）: 88.5

采购包保证金金额（万元）:0.885

| 品目号 | 品目名称 | 标的名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算金额 （万元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他安全保护服务 | 厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目 | 1 | 项 | 88.5 | 否 |

- 第二章 投标人须知前附表

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件：正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。 资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份，电子文本1份。 （2）电子文本一份（电子投标文件制作要求：正本的纸质投标文件应签字、盖章后完整扫描保存为PDF格式，电子投标文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。），电子投标文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。※电子文档须为完整有效的正本扫描且格式为PDF格式。 注：未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，并于密封处注明“于 之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建优胜招标项目管理集团有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 6 | 12.1 | 确定中标候选人名单：采购包1：1名 |
| 7 | 12.2 | 本项目确定的中标人家数：采购包1：1名 |
| 8 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 9 | 14.1 | 异议原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 14.2 | 招标文件的异议 （1）提出异议期限的计算，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关规定执行。 （2）异议时效期间：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式在投标截止时间10日前提出。 ※除上述规定外，对招标文件提出的异议还应符合招标文件第三章第14.3条的有关规定。 |
| 11 | 15.1 | 监督管理部门：厦门翔弘实业有限公司监事会。 |
| 12 | 16.1 | 采购信息发布媒体： （1）福建省国资采购平台：https://ygcg.fjcqjy.com/； （2）福建优胜招标项目管理集团有限公司： http://www.fjyszb.com 。 |
| 13 | 10.6 | 本项目各采购包的预算金额详见《采购标的一览表》，投标人品目号单价报价或品目号总价报价或采购包总价报价超出对应预算金额（最高限价）的，按无效投标处理。 |
| 14 | 17 | 其他事项： (1)本项目代理服务费：代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准： 1.1本项目招标代理服务费按采购包分别收取，以采购包中标金额为基数，中标金额50万元以下的按1%计算，50-100万元的按0.90%计算，100-500万元的按0.5%计算，按差额累进法计算向中标人收取。 1.2代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。 1.3代理服务费缴交账号：开户名：福建优胜招标项目管理集团有限公司开户行：兴业银行福州华林支行账号：11713 01001 000 37952。 (2)其他： 2.1投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 2.2投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 2.3接收异议函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：(1)接收异议函原件的方式：现场方式；(2)接收异议函的联系部门：办公室；(3)接收异议函的联系电话：0591-87679372、87679352；(4)接收异议函的通讯地址：福州市鼓楼区华润万象城一期S2号四层福建优胜招标项目管理集团有限公司。 2.4投标无效条款: - 投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第4项号规定的； - 出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.11、10.12条款中投标无效规定的； - 出现第四章资格审查与评标中投标无效规定的； 4）出现第七章投标文件格式中投标无效规定的。 |

- 第三章 投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的投标人。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3.合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2本项目不接受联合体投标。

4.投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5.招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建优胜招标项目管理集团有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的公告媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建优胜招标项目管理集团有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7.更正公告

7.1若福建优胜招标项目管理集团有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8.终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建优胜招标项目管理集团有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9.投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标，否则投标无效。

9.5列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合法律规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.6为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10.投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建优胜招标项目管理集团有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出预算金额（最高限价）将导致投标无效。

（2）本项目各采购包的预算金额详见《采购标的一览表》，投标人品目号单价报价或品目号总价报价或采购包总价报价超出对应预算金额（最高限价），按无效投标处理。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建优胜招标项目管理集团有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建优胜招标项目管理集团有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金账户银行系统记载的到账时间为准。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建优胜招标项目管理集团有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个日历天内退回原账户。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个日历天内退回原账户。（未中标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个日历天内退回原账户。（中标人应支付所有招标服务费并签订采购合同，向招标代理公司提交采购合同及《退还投标保证金的函》）

④终止招标的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在终止公告发布之日起5个日历天内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

⑤除招标文件另有规定外，异议或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待异议或投诉处理完毕后不计利息原额退还。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6、9.7条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与招标人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

c.中标人无正当理由放弃中标。

※若上述投标保证金不予退还情形给招标人（包括招标代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建优胜招标项目管理集团有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价未按招标文件中规定的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11.开标

11.1福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出任何疑义或要求（包括异议）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束。

六、中标与采购合同

12.中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

（2）招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于10日。

（3）公示中标候选人、中标结果将在原信息发布的媒体上发布。公示期内，有关监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

12.4中标通知书

（1）中标结果发布的同时，福建优胜招标项目管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13.采购合同

13.1签订采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4合同履行过程中，招标人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加金额不得超过原合同金额的10%。

13.5招标人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、异议与投诉

14. 异议、投诉

14.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面方式向招标单位或招标代理机构提出异议。

14.2提出异议期限的计算，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关规定执行。

14.2.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式在投标截止时间10日前提出。

14.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

14.2.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

14.3函件格式及签署：异议书应当署名。投标人为自然人的，提供本人签字的书面材料；投标人为法人或者其他组织的，提供其法定代表人签字盖章并加盖公章的书面材料（逐页加盖公章）。

提出异议人应按下列格式提交异议书，否则招标代理机构有权不予受理：

异 议 书 (招标代理机构名称)： 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，认为 项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出异议。并根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。异议的事实和理由： 1. (事宜经过) ；2. (事宜经过) ；…… 我们认为，以上几项，违背了招标投标法规的有关规定，其中第1项 违背《 法》第 条的“ ”规定，第2项 违背《 法》第 条的规定，请予审查纠正为盼。 异议人(全称并加盖公章)： 法定代表人签字： 委托人签字： 地址： 联系电话： 邮编： 传真： 日期： 注：异议人提供的资料应包括但不限于以下内容： 1.加盖公章法定代表人授权书原件； 2.明确的请求和加盖公章证明材料。

14.4下列情形的异议将不予受理：

①异议人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

②异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

③异议未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

④超过异议时效的。

⑤涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的。

14.5异议的受理

14.5.1招标代理机构审查投标人提供的书面材料，内容不符合规定的，一次性书面告知投标人修改或补充后在规定的期限内重新提出异议，重新提出异议日期为提出异议日期，符合条件的，予以受理。

14.6异议人应保证异议、投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，报送监管部门后将被列入不良行为记录名单并在相关网站予以公布。

14.7 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表所述招标项目行政监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但对招标文件、资格预审文件、开标或评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。

15.招标项目行政监督部门

15.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

八、本项目的有关信息

16.本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的公告媒体发布。

16.1公告媒体：详见招标文件第二章。

16.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注公告媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

九、其他事项

17.其他事项：详见招标文件第二章。

- 第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1.开标结束后，根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会进行资格审查工作的组织。

1.1资格审查由评标委员会负责具体审查事务。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供上一年度或2023年度经审计的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照要求选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 承诺函 | 投标人未被景弘集团有限公司和厦门翔弘实业有限公司列入投标人黑名单。 |

②其他资格证明文件：

采购包1:无

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：无。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。（本项目不适用本条款规定）

2.资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

3.资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4.评标委员会

4.1评标委员会由招标人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由招标人派出的招标人代表1人，由评审专家库产生的评标专家4人。

4.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标项目管理集团有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

5.评标程序

5.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的招标人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随招标文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

5.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了招标人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

采购包1

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），按无效标处理； |
| 其他情形 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |
| 其他情形 | 不满足第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”带“★”内容的，按无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），按无效标处理； |
| 其他情形 | 不满足第五章 招标内容及要求“三、商务条件”内容的，按无效投标处理。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。 |

5.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第5.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第5.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，招标人以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则招标人将以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

5.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：评审得分相同的，则按“报价部分”的得分高低排序；评审得分及报价部分均相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第5.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

5.5推荐中标候选人：详见招标文件第二章。

5.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

5.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害招标人或其他投标人的合法权益。

5.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.评标方法和标准

6.1评标方法：采购包1采用综合评分法。

6.2评标标准：

采购包1采用综合评分法。

第一阶段：评标委员会按照招标法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务文件进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段：经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

- 采购包1：各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分54分

B：商务部分评分           满分16分

C：报价部分评分           满分30分

各评委评分A、B部分分别取算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合得分为：A+B+C

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段技术、商务部分的评标：各评委评分A、B部分以算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。 |  |  |  |
| 一 | 技术部分评分（A满分54分） |  |  |
| 1 | 技术响应情况 | 24 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求“二、技术和服务要求”的逐项响应情况进行评分。完全满足招标文件要求的得24分。标注“★”为重要技术指标，不允许负偏离，否则其投标文件无效。其余未标注“★”项，评分项1-评分项8，每负偏离一项扣3分（共8项，合计24分）；扣完为止，正偏离不加分。 |
| 2 | 维保方案 | 3 | 按照招标人的消防系统维保项目基本要求下，投标人结合自身的优点和特色制定的维保方案（包含但不限于：①综合考虑各系统检测和维保以及专项、月检、季检、年检计划做出的具体维保方案、②职责任务和要求、③水消防系统的维保方案、④火灾自动报警系统的维保方案、⑤气体灭火系统的维保方案），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 3 | 现场管理方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的现场管理方案（包含但不限于：①安全管理、②人员安排、③制度管理），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 4 | 应急保障措施方案 | 3 | 根据投标人针对本项目制定的重大或突发事件应急保障措施方案（包含但不限于：①突发的活动、②安全保障、③如遇天气等因素影响），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 5 | 过渡交接方案 | 3 | 根据投标人制定过渡交接方案（包含但不限于：①进驻时过渡交接计划安排、②制定退场时过渡交接计划安排、③制定整体过渡交接计划安排与组织实施等），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 6 | 保险 | 3 | 投标人承诺除“五险一金”外，还为所有团队人员缴纳人身意外伤害保险。根据项目服务期内每人的投保意外伤残或身故保险总额（M）进行评分。50万元＜M＜80万元的得1分；80万元≤M＜120万元的得2分；M≥120万元的得3分。满分3分。投标人须提供承诺函（格式自拟），承诺函中应明确拟购保险时间和拟购保险品种具体情况等信息，并承诺投保时间覆盖本项目服务期。未提供或承诺不满足要求的本项不得分。 |
| 7 | 故障处理情况 | 3 | 根据投标人对消防设施维保故障处理承诺情况进行评议：①设施设备出现一般故障，承诺接到通知后驻点人员10分钟到达事故点进行处理的，得1分；②投标人对消防设备设施存在问题和故障，无法立即排除的，无需厂家解决的，承诺排除故障时间小于12小时的，得1分；③投标人对消防设备设施存在问题和故障，需要由厂家解决的，承诺3个工作日解决的，得1分；需提供承诺书（格式自拟），否则不得分。 |
| 8 | 人员管理方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的人员管理方案（包含但不限于：维保人员进场方案、排班方案、人员考核评价、日常考勤方案），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 9 | 消防宣教方案 | 3 | 根据投标人针对本项目制定的消防宣教方案（包含但不限于：消防法律和消防安全制度宣教、火灾预防知识宣教、初起火灾扑救方法宣教、逃生自救技能宣教、消防安全标识的识别和使用宣教、媒体广播形式、报刊形式、短信微信形式、会议与培训、消防宣教实施步骤、消防宣教保障措施），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 10 | 重点难点分析 | 3 | 根据投标人针对本项目制定的重点难点分析（包含但不限于：消防设施的日常检查与维护管理设施外观重点难点分析、消防设施的日常检查与维护管理消防设施线路重点难点分析、按国家消防技术规范和标准维保重点难点分析、管理制度落实情况重难点分析、及时处理问题与隐患重难点分析），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 11 | 管网刷漆维护保养承诺 | 3 | 投标人承诺提供一次为招标人室外及楼顶消防管网进行刷漆维护保养。投标人需提供承诺函（格式自拟），承诺满足要求的得3分，否则本项目不得分。 |
| 二 | 商务部分评分（B满分16分） |  |  |
| 1 | 业绩 | 3 | 根据投标人提供的自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）由投标人自身所完成的同类型业绩情况，每提供1份完整业绩证明材料的得0.5分，满分3分。完整业绩证明材料须包括：该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，以上证明材料缺一不可，未同时提供以上各项证明材料的，相应业绩不得分。满意度情况与业绩评分项不得重复得分。同一招标人按一份计算。 |
| 2 | 满意度情况 | 3 | 根据投标人提供的自2022年1月1日起（日期以合同为准）由投标人所完成的同类型项目业主单位出具的评价优秀的证明材料(评价为好、优、满意或分值评价90分以上，低于上述档次或评价为合格的不得分），由评标委员会进行评议：每提供1份满意度证明材料的得1分，满分3分。注：投标人须提供合同文本复印件、项目服务满意证明材料复印件，未提供或证明材料提供不全的不得分。满意度情况与业绩评分项不得重复得分。同一招标人按一份计算。 |
| 3 | 现场驻点消防维修人员 | 2 | 根据投标人为本项目拟配备的现场驻点消防维修人员配备情况进行评议：提供现场驻点消防维修人员具有低压电工作业证的得0.5分；具有高压电工作业证的得0.5分；具有高空作业证的得1分，满分2分。注：须提供上述人员的有效身份证复印件、证书复印件及递交投标文件截止时间前6个月（不含递交投标文件截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 |
| 4 | 注册消防工程师（不含消防维保人员及项目负责人） | 3 | 根据投标人为本项目拟配备的注册消防工程师配备情况进行评议：每提供具备一级注册消防工程师证书的1人得1分，总分3分；注：须提供上述人员的有效身份证复印件、资质证书复印件及递交投标文件截止时间前6个月（不含递交投标文件截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 |
| 5 | 项目负责人 | 2 | 投标人针对本项目拟派出的项目负责人具有本科及以上学历的得1分；具有一级注册消防工程师证书及注册安全工程师资格证书的得1分，满分2分。须提供有效的证书复印件及递交投标文件截止时间前6个月（不含递交投标文件截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 |
| 6 | 维保器具、技术装备配备 | 3 | 根据投标人提供的针对本项目提供的维保器具、技术装备配备（包含但不限于：消防维修及消防维保器具、技术装备配备方案等情况），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏的得2.6分；未提供的不得分。 |
| 第二阶段报价部分的评标： |  |  |  |
| C | 报价部分评分 （C满分30分） | 30 | C=(评标基准价／有效投标报价)×30 由此算出各个通过报价审查的投标人报价部分得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。 注：(1)C为报价部分得分。 (2)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 各投标人的最终得分为A+B+C |  |  |  |

五、其他规定

a.评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

b.评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随招标文件一并存档。

c.若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。

- 第五章 招标内容及要求

- 项目概况（采购标的）

- 1、本次招标项目为厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目。本项目位于厦门市翔安区内厝镇官路北路1号。

- 2、服务期限：自接到招标人通知之日起1年。

- 3、项目要求

- 3.1完善的管理制度：本项目包含公共性消控室值班及消防维护服务，中标人必须根据消防救援部门的文件要求完成维保服务，针对招标人需求的多样化，认真、积极响应各项要求，据此拟定相关消控室值班及消防维护职责管理制度及做好服务，为招标人营造一个安全、文明、舒适、温馨的办公、生活环境。

- 3.2专业化管理服务：本项目为大型消控室值班及消防维保，且为人员密集型消防重点特殊单位，在安全性和快捷响应性方面对消防维护要求较高，具备相应的技术能力，包括但不限于消防设施的设计，施工，检测，维修等。

- 3.3节约能源资源管理服务：本项目中标人需符合招标人提出的能源资源节约低碳环保服务要求。

- 4、分项报价要求：投标人报价须包含但不限于消控室24小时值班运行、现场驻点消防维修、消防维保月、季度测试及出具报告、年度设施检测及出具报告、保险（若有）、消防维保人员、消防维保人员就餐餐费（餐标40元/天/人，不可竞争费用，餐标40元/天/人交至招标人指定账户）、项目负责人、服装、行政办公费用、税费等。未按此报价按无效标处理。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★（一）服务范围

1、服务内容范围

1.1消防维护：招标人所属范围内的消防设施等运营管理、维护、维修（维修配件单项金额100元（含）以上的由招标人负责，年审费用由招标人负责），对所属服务范围内消防日常巡检；发现一般性消防问题应及时处置并报告，对于技术维修难度大难以立即维修的，要提出解决具体消防维修的方案；消防联动联调。服从招标人派遣、人员管理调配、监督。消防安全责任由中标人负责。

1.2消防系统运行维护：定期检查和维护消火栓设备，保持设备良好状态，加强易损坏部件的保养维修，对室外消火栓设备进行全面的档案记录，检查记录：

1.2.1室内外消火栓系统（包括：室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器）；

1.2.2水喷淋自动灭火系统（包括：湿式报警阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、压力罐、末端试水装置及管网等系统设备）；

1.2.3火灾广播系统；火灾事故广播系统需要定期进行维护和检查。必须要检查音响设备和信号设备的工作状况，并及时修复和更换不良的设备。此外，还必须对广播系统进行定期测试，以确保它在紧急情况下的正常运作。

1.2.4消防火警电话系统；加强对火灾自动报警系统技术档案资料的管理；触发装置在使用中常出现的问题及排除；报警装置的检查；电源检查。

1.2.5消防联动控制系统；

1.2.6应急照明及疏散指示系统；

1.2.7乘客电梯及消防电梯控制系统；

1.2.8消防泵及消防供水系统（消防泵、各种阀门、供水管网）；1、每月检查项目(1)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理； (2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次； (3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换； (4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换； (5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； (6)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。 2、每季检查项目 (1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力； (2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。 3、每年检查项目 (1)每年应对水源的供水能力进行一次测定； (2)每一年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 4、喷头的检查与维护方法 (1)外观检查：检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换； (2)抽样检查：使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换； (3)维护：对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要用热水或热的溶液洗刷。 5、管路系统的检查与维护方法 (1)外观检查  检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； (2)清除堵塞：自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如，发现管路有沉积物，应进行冲洗； (3)防漏措施：平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松。

1.2.9消防电源自身充电电瓶应急切换系统；

1.2.10消防CRT图书报警系统等。

★（二）服务要求及规范

1.服务要求

1.1综合服务基本要求

1.1.1人员配备到位：要建立精简高效的人员编制，各岗位配置说明清楚。特种行业的操作及管理人员必须持有执业资格证书，中标后需提供相关证书原件备查，经招标人确认同意后方能上岗工作。员工统一服装、标志、证件、装备，可明显辨别。项目负责人的更换需经征求招标人同意，其他人员也不得频繁更换，如确实需更换人员，需提前向招标人书面报备，且更换的人员不得低于被更换人员的学历、职称等要求。并确保人员无不良记录。

1.2人员配备具体要求

1.2.1消控室24小时值班运行人员：

1.2.1.1要求年龄50周岁以下，具有消防设施操作员四级及以上证书【或建（构）筑物消防员四级及以上证书】（投标文件中提供相关证书），24 小时（每八小时一班）双人持证值班，安排全天候值班，配备值班人员不得少于6人，不得违反相关法律规定。

1.2.1.2设备监视。实时监控火灾自动报警系统，如查看火灾探测器、手动报警按钮等设备的状态，留意是否有报警信号；对消防联动控制系统进行监视，像消防水泵、防排烟风机等设备的启停状态，确保消防设备正常运行。

1.2.1.3信息记录。记录火灾报警控制器的火警、故障、监管报警等各类信息，包括报警时间、位置等细节；同时要做好消防联动控制设备的动作反馈记录，例如消防广播的启动时间等。

1.2.1.4处置报警。当出现火灾报警信号时，需要立即核实并向招标人消防安全管理监督部门报告。如果是误报，要按规定程序将系统复位；若是真实火灾报警，就要马上向招标人消防安全管理监督部门报告，同时启动单位内部的灭火和应急疏散预案。

1.2.2现场驻点消防维修：

1.2.2.1  1人驻点消防维修，现场及时抢修和响应，具有消防设施操作员四级及以上证书【或建（构）筑物消防员四级及以上证书】（投标文件中提供相关证书），检测维修保养职业方向：主要从事消防设施器材的操作、保养、维修和检测。从事此类工作3年以上，有一定的管理经验。不得违反相关法律规定。

1.2.2.2日常巡检与故障排查：对各类消防设备，如火灾自动报警系统（包括探测器、报警器、控制器等）、消防水系统（消防泵、喷淋头、消火栓等）、防排烟系统（风机、风阀等）以及应急照明和疏散指示系统进行定期巡检，确保其外观无损坏、功能正常。

1.2.2.3及时排查设备运行中出现的故障，如探测器误报、消防泵无法启动、排烟风机异常振动等，并准确记录故障现象与相关参数并向招标人消防安全管理监督部门报告。

1.2.2.4维修与保养实施：对受损或故障消防设备进行维修。例如，清洁、更换损坏的火灾探测器；修复消防泵的机械故障或电气线路问题；调整防排烟风机的皮带松紧度、润滑轴承等。

1.2.3消防维保人员：

1.2.3.1每个月除驻点维修人员，需另派消防维保团队进场对消防设备进行维护保养，维保团队人员需含注册消防工程师（投标文件中提供相关证书），消防维保月、季度测试及出具报告，年度设施检测及出具报告。

1.2.3.2每月派至少3位持证维保人员根据消防主管部门所要求的项目对各消防系统给刷脸执业和测试。

1.2.3.3汇总报告上传至福建省消防技术服务信息系统，并出具月度、季度维保报告。

1.2.3.4按消防法规定完成对所有建筑消防设施的全面检测，并出具详细、全面科学的建筑消防设施检测报告，以及对需要整改的项目提出整改依据和科学、可行、详细的整改方案。

1.2.4项目负责人（1人）：

1.2.4.1要求年龄50周岁以下，具有消防设施操作员四级及以上证书【或建（构）筑物消防员四级及以上证书】（投标文件中提供相关证书）。

1.2.4.2品行端正，遵纪守法、无违法犯罪记录。

1.2.5为保证服务工作质量，以上所有人员须为本项目专职人员，人员不得重复，持证上岗，不得兼职其他项目。须提供以上人员相关证书复印件及递交投标文件截止时间前6个月（不含递交投标文件截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料。

1.3设施配备具体要求

招标人提供中标人一间值班室，不提供中标人员工宿舍等其他房间，其他物资装备由中标人自行保障，必须具备开展物业各项服务工作的基本条件。

a.办公设备（电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等）；

b.消防维修作业工具（五金工具、手电钻、焊机等）；

c.其他涉及服务所需的必要装备。

1.4服务标准

中标人按照有关消防服务标准，定期对维护范围内的消防系统进行检查，在检查时要对各系统进行模拟实验和联动操作实验，巡检规则如下：

1.4.1月检检查以下内容：

1）火灾自动报警系统模拟试验（探测器抽检）；

2）消防水泵、喷淋、喷雾每月启动运转测试一次；

3）湿式报警阀、压力开关、水力警铃、各类消防水泵联动测试；

4）消防给水系统阀门常规检查，水压检查、保养；

5）水流指示器末端试水装置联动测试（抽检）；

6）喷头密闭性检查、保养；

7）探测器联动测试；

8）消火栓系统常规检查、保养，按钮与控制台联动测试；

9）紧急广播系统放音测试；

10）报警器联动台稳压电源常规检查、保养；

11）火警电话功能测试；

12）移动式灭火器压力是否正常；

13）防火门开启力度是否适中，关闭顺序是否正确，密封性是否良好。

月检项目中各抽检项目以不少于设备总数10%的比例进行（探测器按回路数计算，一个回路探测器按总数的20%进行）。

1.4.2季度检查：每季度进行一次，在月检的基础上加检以下内容：

1）安全信号阀与控制台联动检查（抽检、保养）；

2）水泵接合器常规检查、保养；

3）烟感、温感探测器联动检查、保养；

4）移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

5）测试消防电梯的人工迫降信号功能是否正常；

各抽检项目按不低于设备总数25%的比例进行。

1.4.3年度检查：每年进行一次，月检、季检的基础上加检以下内容：

1）水系统各设备的渗漏检查、保养；

2）消火栓放水检查、保养；

3）紧急广播紧急切换检查、保养；

各项抽检项目按不少于100%的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

1.4.4水泵房要求：水泵房日常巡查及养护，并形成记录。

2.服务规范

2.1中标人在每次执行维保任务时，需持有招标人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

2.2每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交相关人员签字存档备查。

2.3中标人在维保施工过程中，若发现故障排除及修复涉及配件更换的，中标人须以书面报告的形式向招标人有关负责人提出建议和报价，经招标人同意更换和确认价格后方可进行配件更换，否则，视为中标人擅自更换配件，则因此所产生的费用由中标人自行承担。

2.4更换的配件必须确保相关设施设备的正常运行使用，并经相关人员签字确认。更换配件单项金额在100元以下的，由中标人负责；更换配件单项金额在100元（含）以上的，经招标人确认后由招标人支付。

2.5维保质量等级符合《工程施工质量验收规范》中消防分部工程验收规范的合格标准。

2.6如中标人在接到招标人多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，招标人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由中标人支付或在合同额中扣除。

2.7因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成损失，以应急管理部门勘察、鉴定为准，中标人应负相应责任。

（三）其他要求：

1.综合管理：要求各项配备到位、管理科学规范、沟通渠道畅通、创优目标明确。（评分项1）

2.根据招标人的要求，对消防临时应急处置工作。（评分项2）

3.机构配备到位：针对水电及消防维护服务范围与内容设置相应的机构组织，制作系统科学的机构组织架构图。（评分项3）

4.中标人在重大节假日前，将节日期间的应急人员名单、联系方式送交招标人，并保证在节日期间能够联系到相关人员。（评分项4）

5.中标人负责对招标人消防系统操作人员的技术培训。（评分项5）

6.台风、地震等特殊气象预警日、重大节假日（春节、国庆节、劳动节、元旦、中秋节、端午节、清明节）节前进行一次检查，检查内容如下：（评分项6）

1）对所有的防火门闭门器进行检查，保养；

2）疏散指示标志、楼层显示进行检查、保养；

3）应急电源柜进行应急切换、保养；

4）应急照明设备的蓄电量是否达到规范要求时间。

7.柴油发电机要求：应急发电所需的一台柴油发电机的养护和加油。为了确保在应急状态下，柴油发电机能够正常运行，必须负责一台柴油发电机的养护，且每半个月必须试运行一次，每次不低于10分钟，并形成记录。（评分项7）

8.在检查中发现问题属消防设备设施范围的由中标人提出方案及时汇报处理。（评分项8）

三、商务条件（以下全部内容均为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离按无效标处理）

采购包1：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 | 自接到招标人通知之日起1年 |
| 2 | 服务地点 | 厦门翔弘实业有限公司所属范围（含行政区、监管区、武警营区等） |
| 3 | 交付条件 | 验收合格并交付使用 |
| 4 | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | 履约验收方式 | 按照招标文件、投标文件及合同规定完成服务后交付招标人进行验收。合同期内应无违约行为，无事故发生。 |
| 6 | 合同支付方式 | 支付期次; 支付比例(%); 支付期次说明. 1; 25; 1、每三个月维保结束后，招标人以中标金额四分之一为基数，根据中标人提供的服务进行考核，根据考核结果及相关约定确定服务费金额并通知中标人，中标人提供相关服务费的增值税专用发票，招标人收到增值税专用发票后10个工作日内支付相应的服务费用。. 2; 25; 2、每三个月维保结束后，招标人以中标金额四分之一为基数，根据中标人提供的服务进行考核，根据考核结果及相关约定确定服务费金额并通知中标人，中标人提供相关服务费的增值税专用发票，招标人收到增值税专用发票后10个工作日内支付相应的服务费用。. 3; 25; 3、每三个月维保结束后，招标人以中标金额四分之一为基数，根据中标人提供的服务进行考核，根据考核结果及相关约定确定服务费金额并通知中标人，中标人提供相关服务费的增值税专用发票，招标人收到增值税专用发票后10个工作日内支付相应的服务费用。. 4; 25; 4、每三个月维保结束后，招标人以中标金额四分之一为基数，根据中标人提供的服务进行考核，根据考核结果及相关约定确定服务费金额并通知中标人，中标人提供相关服务费的增值税专用发票，招标人收到增值税专用发票后10个工作日内支付相应的服务费用。. |
| 7 | 履约保证金 | 履约保证金百分比：5%。中标人需在合同签订前向招标人缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或者银行机构出具的无条件支付保函等非现金形式向招标人缴交，如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须涵盖履约期满后6个月。该履约保证金在合同约定全部事项（包括维保期）履行完毕，经招标人确认双方无未了事项后，招标人在收到中标人书面申请后30日内无息退还。 |

其他商务要求

8、违约责任

8.1 招标人及中标人双方应严格履行本项目合同，中标人违约，招标人有权解除合同，违约方同时应承担相应的违约责任。造成招标人损失的，应承担相应的赔偿责任。达不到合同标准要求，招标人有权单方解除合同，不承担法律责任；招标人未能按其权利义务约定，造成中标人不能履行本合同义务时，中标人有权单方终止合同，不承担法律责任。

8.2 中标人应按投标文件的承诺派遣相应专业资质的维保人员到招标人处进行维护。如违反约定，招标人有权要求中标人限期整改，逾期未整改的，每人每日扣除1000元，封顶为中标价的10%，直至终止合同。

8.3中标人不得随意变更、随意顶替消防值班人员，确实有需要人员调整的，需要提前书面通知招标人同意后方可以变更人员。严格遵守招标人的考核规定；参加招标人考核、预案演练等。违反上述规定的每人每次扣款1000元，封顶为中标价的10%。

8.4 如中标人违反招标文件或投标文件规定，未达到约定的服务质量，招标人有权要求中标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同；造成招标人利益损害的，中标人应给予招标人经济赔偿及承担相应的责任。

8.5 因中标人操作不当或维保不及时等原因，导致招标人设备设施及其他直接损失的，由中标人承担经济和法律责任并负责善后处理。

8.6 因中标人工作疏忽导致招标人受到消防安全管理部门的行政处罚，中标人必须承担招标人全部经济损失和法律责任，并负责整改到位。

8.7 如中标人维保服务不及时，招标人有权利委托第三方进行维保服务，并从中标人的维保费中扣除相应的金额。

8.8 不得将本维保项目分包、转包或变相转包给任何企业或个人。如发现，招标人有权单方解除合同，没收中标人履约保证金，并承担招标人重新招标新的中标人期间，招标人有权利委托第三方进行消防值班和维保服务，承担因违约产生的全部费用，违约方承担法律责任。

8.9 招标人、中标人双方任一方无正当理由不得提前终止合同，否则给对方造成的经济损失应给予赔偿。

8.10保密责任：中标人负责对其管理的员工进行保密和安全宣传教育，认真遵守保密管理规定，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关的文件资料。发现违规情况当事人开除，中标人处罚违约金人民币10000元，情节严重的招标人有权取消合同及没收履约保证金，并追究其法律责任。

8.11遵守采购单位的工作制度、遵守生产区内安全管理规定。不得为改造学员传递信息、现金、手机、毒品、刀具等违规违禁品，发现违规情况当事人开除，中标人处罚违约金人民币20000元，情节严重的招标人有权取消合同及没收履约保证金，并追究其法律责任。

8.12除上述具体违约情形外，中标人出现违反投标文件要求的其他行为，每发现一次支付违约金1000元。

8.13若因投标人未履行合同项下义务导致招标人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由投标人承担赔偿责任。

9、保密要求

9.1中标人应当对本项目的内容、因履行本项目或在本项目合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息、资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

9.2中标人违反本条约定泄露招标人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成招标人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

9.3本条款不因合同届满或解除而失效。

10、廉政条款

中标人不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同，情节严重的，中标人还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

11、不可抗力

11.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的30日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

12、知识产权

中标人提供的服务中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；中标人还应保证招标人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与招标人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。

- 四、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他：无。

厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目月考核表

年    月    日

| 序号 | 考核项目 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪容仪表 ### （5分） | 统一服装上岗，不留长头发（帽檐下1.5cm）和剃光头，不得染发，不留大鬓角和腮胡须，不得文身，文明执勤。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
| 2 | 基本要求 ### （25分） | 1、按时上岗，保持通讯畅通，不迟到、早退、旷工、脱岗、离岗、空岗等。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣2分 |
|  |  | 2、保持办公区域整洁、美观。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
|  |  | 3、禁止在办公场所喧哗、打闹、赌博、喝酒、做饭，不得从事与工作无关的其他活动。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣2分 |
|  |  | 4、不得在办公区域内使用私人大功率电器，不得私拉电线，确保用电及消防安全。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
| 3 | 履行合同义务 ### （40分） | 1、及时发现监控点位异常情况，详细记录，做好前期处理工作，并及时向管理人员报告。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣2分 |
|  |  | 2、做好资料保管、借阅、保密等工作。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
|  |  | 3、做好值班记录和消防巡查值班记录，不得在值班记录上乱涂乱画。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
|  |  | 4、发现设备故障，及时向管理人员报告，维持设备的正常运转。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣2分 |
|  |  | 5、制止无关人员进入监控室，保持室内清洁。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
|  |  | 6、制定站内学习、训练计划，按照计划组织学习开展训练，并达到一定标准。消控室人员定期开展消防业务培训，制定灭火应急疏散与预案，并联合项目管理部门定期开展消防演练。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
|  |  | 7、其他合同义务要求 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣1分 |
| 4 | 其他 ### （30分） | 1、配合用人单位迎接上级的各项检查制度。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣2分 |
|  |  | 2、遵守国家法律法规，杜绝参与人员在用人单位单位内发生盗窃等违法犯罪行为。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣3分 |
|  |  | 3、严格遵守用人单位的各项规章制度，严禁私自外出。 | 未按照上述执行的，发现不符合要求每人次扣2分 |
| 月考核成绩： |  |  |  |
| 考评人员： 年 月 日 |  |  |  |
| 说明：检查考核结果以分数表示，满分为100分。每出现一次有效投诉扣5分。招标人每月对中标人考核一次，每月考核得分≥85分，全额拨付当月服务经费； 75分≤考核得分＜85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；65分≤考核得分＜75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；考核得分＜65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%。 |  |  |  |

- 第六章  采购合同（参考文本）

厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目

采购合同

甲方：厦门翔弘实业有限公司                    合同编号：

乙方：                                        签订地点：

甲方委托福建优胜招标项目管理集团有限公司对厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目进行公开招标（招标编号：FJYS2025-021）的中标结果，乙方为中标供应商，现依照项目招标（采购）文件、投标（响应）文件及相关附件的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的

| 品目号 | 品目名称 | 标的名称 | 数量 | 计量 单位 | 中标价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他安全保护服务 | 厦门翔弘实业有限公司消防控制室值班和消防系统运行维护保养服务采购项目 | 1 | 项 |  | 否 |

二、合同金额

本项目合同金额为固定总价，即人民币大写：      元（￥    ）。该价款包括乙方为履行本项目所产生的一切费用（包含但不限于消控室24小时值班运行、现场驻点消防维修、消防维保月、季度测试及出具报告、年度设施检测及出具报告、保险（若有）、消防维保人员、消防维保人员就餐餐费（餐标40元/天/人，不可竞争费用，餐标40元/天/人交至甲方指定账户）、项目负责人、服装、行政办公费用、税费等）。

费用明细如下：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控室24小时值班运行 |  |  |  |  |
| 2 | 现场驻点消防维修 |  |  |  |  |
| 3 | 消防维保月、季度测试及出具报告 |  |  |  |  |
| 4 | 年度设施检测及出具报告 |  |  |  |  |
| 5 | 保险（若有） |  |  |  |  |
| 6 | 消防维保人员及消防维保人员就餐餐费（餐标40元/天/人，不可竞争费用） |  |  |  |  |
| 7 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 8 | 服装及行政办公费用 |  |  |  |  |
| 9 | 税费 |  |  |  |  |
| 10 | … |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

三、服务时间、地点和条件

1.服务时间：自接到甲方通知之日起1年

年  月   日至     年  月  日止，上门服务时间以甲方实际通知为准。

2.服务地点：厦门翔弘实业有限公司所属范围（含行政区、监管区、武警营区等）。

3.交付条件：验收合格并交付使用。

四、服务内容及要求

（一）服务范围

1、服务内容范围

1.1消防维护：甲方所属范围内的消防设施等运营管理、维护、维修（维修配件单项金额100元（含）以上的由甲方负责，年审费用由甲方负责），对所属服务范围内消防日常巡检；发现一般性消防问题应及时处置并报告，对于技术维修难度大难以立即维修的，要提出解决具体消防维修的方案；消防联动联调。服从甲方派遣、人员管理调配、监督。消防安全责任由乙方负责。

1.2消防系统运行维护：定期检查和维护消火栓设备，保持设备良好状态，加强易损坏部件的保养维修，对室外消火栓设备进行全面的档案记录，检查记录：

1.2.1室内外消火栓系统（包括：室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器）；

1.2.2水喷淋自动灭火系统（包括：湿式报警阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、压力罐、末端试水装置及管网等系统设备）；

1.2.3火灾广播系统；火灾事故广播系统需要定期进行维护和检查。必须要检查音响设备和信号设备的工作状况，并及时修复和更换不良的设备。此外，还必须对广播系统进行定期测试，以确保它在紧急情况下的正常运作。

1.2.4消防火警电话系统；加强对火灾自动报警系统技术档案资料的管理；触发装置在使用中常出现的问题及排除；报警装置的检查；电源检查。

1.2.5消防联动控制系统；

1.2.6应急照明及疏散指示系统；

1.2.7乘客电梯及消防电梯控制系统；

1.2.8消防泵及消防供水系统（消防泵、各种阀门、供水管网）；1、每月检查项目(1)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理； (2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次； (3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换； (4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换； (5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； (6)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。 2、每季检查项目 (1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力； (2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。 3、每年检查项目 (1)每年应对水源的供水能力进行一次测定； (2)每一年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 4、喷头的检查与维护方法 (1)外观检查：检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换； (2)抽样检查：使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换； (3)维护：对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要用热水或热的溶液洗刷。 5、管路系统的检查与维护方法 (1)外观检查  检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； (2)清除堵塞：自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如，发现管路有沉积物，应进行冲洗； (3)防漏措施：平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松。

1.2.9消防电源自身充电电瓶应急切换系统；

1.2.10消防CRT图书报警系统等。

（二）服务要求及规范

1.服务要求

1.1综合服务基本要求

1.1.1人员配备到位：要建立精简高效的人员编制，各岗位配置说明清楚。特种行业的操作及管理人员必须持有执业资格证书，经甲方确认同意后方能上岗工作。员工统一服装、标志、证件、装备，可明显辨别。项目负责人的更换需经征求甲方同意，其他人员也不得频繁更换，如确实需更换人员，需提前向甲方书面报备，且更换的人员不得低于被更换人员的学历、职称等要求。并确保人员无不良记录。

1.2人员配备具体要求

1.2.1消控室24小时值班运行人员：

1.2.1.1要求年龄50周岁以下，具有消防设施操作员四级及以上证书【或建（构）筑物消防员四级及以上证书】，24 小时（每八小时一班）双人持证值班，安排全天候值班，配备值班人员不得少于6人，不得违反相关法律规定。

1.2.1.2设备监视。实时监控火灾自动报警系统，如查看火灾探测器、手动报警按钮等设备的状态，留意是否有报警信号；对消防联动控制系统进行监视，像消防水泵、防排烟风机等设备的启停状态，确保消防设备正常运行。

1.2.1.3信息记录。记录火灾报警控制器的火警、故障、监管报警等各类信息，包括报警时间、位置等细节；同时要做好消防联动控制设备的动作反馈记录，例如消防广播的启动时间等。

1.2.1.4处置报警。当出现火灾报警信号时，需要立即核实并向甲方消防安全管理监督部门报告。如果是误报，要按规定程序将系统复位；若是真实火灾报警，就要马上向甲方消防安全管理监督部门报告，同时启动单位内部的灭火和应急疏散预案。

1.2.2现场驻点消防维修：

1.2.2.1  1人驻点消防维修，现场及时抢修和响应，具有消防设施操作员四级及以上证书【或建（构）筑物消防员四级及以上证书】，检测维修保养职业方向：主要从事消防设施器材的操作、保养、维修和检测。从事此类工作3年以上，有一定的管理经验。不得违反相关法律规定。

1.2.2.2日常巡检与故障排查：对各类消防设备，如火灾自动报警系统（包括探测器、报警器、控制器等）、消防水系统（消防泵、喷淋头、消火栓等）、防排烟系统（风机、风阀等）以及应急照明和疏散指示系统进行定期巡检，确保其外观无损坏、功能正常。

1.2.2.3及时排查设备运行中出现的故障，如探测器误报、消防泵无法启动、排烟风机异常振动等，并准确记录故障现象与相关参数并向甲方消防安全管理监督部门报告。

1.2.2.4维修与保养实施：对受损或故障消防设备进行维修。例如，清洁、更换损坏的火灾探测器；修复消防泵的机械故障或电气线路问题；调整防排烟风机的皮带松紧度、润滑轴承等。

1.2.3消防维保人员：

1.2.3.1每个月除驻点维修人员，需另派消防维保团队进场对消防设备进行维护保养，维保团队人员需含注册消防工程师，消防维保月、季度测试及出具报告，年度设施检测及出具报告。

1.2.3.2每月派至少3位持证维保人员根据消防主管部门所要求的项目对各消防系统给刷脸执业和测试。

1.2.3.3汇总报告上传至福建省消防技术服务信息系统，并出具月度、季度维保报告。

1.2.3.4按消防法规定完成对所有建筑消防设施的全面检测，并出具详细、全面科学的建筑消防设施检测报告，以及对需要整改的项目提出整改依据和科学、可行、详细的整改方案。

1.2.4项目负责人（1人）：

1.2.4.1要求年龄50周岁以下，具有消防设施操作员四级及以上证书【或建（构）筑物消防员四级及以上证书】。

1.2.4.2品行端正，遵纪守法、无违法犯罪记录。

1.2.5为保证服务工作质量，以上所有人员须为本项目专职人员，人员不得重复，持证上岗，不得兼职其他项目。

1.3设施配备具体要求

甲方提供乙方一间值班室，不提供乙方员工宿舍等其他房间，其他物资装备由乙方自行保障，必须具备开展物业各项服务工作的基本条件。

a.办公设备（电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等）；

b.消防维修作业工具（五金工具、手电钻、焊机等）；

c.其他涉及服务所需的必要装备。

1.4服务标准

乙方按照有关消防服务标准，定期对维护范围内的消防系统进行检查，在检查时要对各系统进行模拟实验和联动操作实验，巡检规则如下：

1.4.1月检检查以下内容：

1）火灾自动报警系统模拟试验（探测器抽检）；

2）消防水泵、喷淋、喷雾每月启动运转测试一次；

3）湿式报警阀、压力开关、水力警铃、各类消防水泵联动测试；

4）消防给水系统阀门常规检查，水压检查、保养；

5）水流指示器末端试水装置联动测试（抽检）；

6）喷头密闭性检查、保养；

7）探测器联动测试；

8）消火栓系统常规检查、保养，按钮与控制台联动测试；

9）紧急广播系统放音测试；

10）报警器联动台稳压电源常规检查、保养；

11）火警电话功能测试；

12）移动式灭火器压力是否正常；

13）防火门开启力度是否适中，关闭顺序是否正确，密封性是否良好。

月检项目中各抽检项目以不少于设备总数10%的比例进行（探测器按回路数计算，一个回路探测器按总数的20%进行）。

1.4.2季度检查：每季度进行一次，在月检的基础上加检以下内容：

1）安全信号阀与控制台联动检查（抽检、保养）；

2）水泵接合器常规检查、保养；

3）烟感、温感探测器联动检查、保养；

4）移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

5）测试消防电梯的人工迫降信号功能是否正常；

各抽检项目按不低于设备总数25%的比例进行。

1.4.3年度检查：每年进行一次，月检、季检的基础上加检以下内容：

1）水系统各设备的渗漏检查、保养；

2）消火栓放水检查、保养；

3）紧急广播紧急切换检查、保养；

各项抽检项目按不少于100%的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

1.4.4水泵房要求：水泵房日常巡查及养护，并形成记录。

2.服务规范

2.1乙方在每次执行维保任务时，需持有甲方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经甲方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

2.2每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交相关人员签字存档备查。

2.3乙方在维保施工过程中，若发现故障排除及修复涉及配件更换的，乙方须以书面报告的形式向甲方有关负责人提出建议和报价，经甲方同意更换和确认价格后方可进行配件更换，否则，视为乙方擅自更换配件，则因此所产生的费用由乙方自行承担。

2.4更换的配件必须确保相关设施设备的正常运行使用，并经相关人员签字确认。更换配件单项金额在100元以下的，由乙方负责；更换配件单项金额在100元（含）以上的，经甲方确认后由甲方支付。

2.5维保质量等级符合《工程施工质量验收规范》中消防分部工程验收规范的合格标准。

2.6如乙方在接到甲方多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，甲方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由乙方支付或在合同额中扣除。

2.7因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成损失，以应急管理部门勘察、鉴定为准，乙方应负相应责任。

（三）其他要求：

1.综合管理：要求各项配备到位、管理科学规范、沟通渠道畅通、创优目标明确。

2.根据甲方的要求，对消防临时应急处置工作。

3.机构配备到位：针对水电及消防维护服务范围与内容设置相应的机构组织，制作系统科学的机构组织架构图。

4.乙方在重大节假日前，将节日期间的应急人员名单、联系方式送交甲方，并保证在节日期间能够联系到相关人员。

5.乙方负责对甲方消防系统操作人员的技术培训。

6.台风、地震等特殊气象预警日、重大节假日（春节、国庆节、劳动节、元旦、中秋节、端午节、清明节）节前进行一次检查，检查内容如下：

1）对所有的防火门闭门器进行检查，保养；

2）疏散指示标志、楼层显示进行检查、保养；

3）应急电源柜进行应急切换、保养；

4）应急照明设备的蓄电量是否达到规范要求时间。

7.柴油发电机要求：应急发电所需的一台柴油发电机的养护和加油。为了确保在应急状态下，柴油发电机能够正常运行，必须负责一台柴油发电机的养护，且每半个月必须试运行一次，每次不低于10分钟，并形成记录。

8.在检查中发现问题属消防设备设施范围的由乙方提出方案及时汇报处理。

质量要求和技术标准符合国家相关标准及行业标准，具体要求详见招标/采购文件、乙方投标/响应文件内容。

五、服务费用及付款方式

每三个月维保结束后，甲方以中标金额四分之一为基数，根据乙方提供的服务进行考核，根据考核结果及相关约定确定服务费金额并通知乙方，乙方提供相关服务费的增值税专用发票，甲方收到增值税专用发票后10个工作日内支付相应的服务费用。

六、履约保证金

1.乙方需在合同签订前向甲方缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或者银行机构出具的无条件支付保函等非现金形式向甲方缴交，如果是以保函形式缴纳履约保证金的，乙方必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须涵盖履约期满后6个月。乙方应向甲方缴纳      万元履约保证金。

2.该履约保证金在合同约定全部事项（包括维保期）履行完毕，经甲方确认双方无未了事项后，甲方人在收到乙方书面申请后30日内无息退还至乙方账户。

七、验收条件

项目验收质量按照招标文件、投标文件及合同规定完成服务后交付甲方进行验收。合同期内应无违约行为，无事故发生。

八、违约责任

1.甲方及乙方双方应严格履行本项目合同，乙方违约，甲方有权解除合同，违约方同时应承担相应的违约责任。造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。达不到合同标准要求，甲方有权单方解除合同，不承担法律责任；甲方未能按其权利义务约定，造成乙方不能履行本合同义务时，乙方有权单方终止合同，不承担法律责任。

2.乙方应按投标文件的承诺派遣相应专业资质的维保人员到甲方处进行维护。如违反约定，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，每人每日扣除1000元，封顶为中标价的10%，直至终止合同。

3.乙方不得随意变更、随意顶替消防值班人员，确实有需要人员调整的，需要提前书面通知甲方同意后方可以变更人员。严格遵守甲方的考核规定；参加甲方考核、预案演练等。违反上述规定的每人每次扣款1000元，封顶为中标价的10%。

4.如乙方违反招标文件或投标文件规定，未达到约定的服务质量，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方利益损害的，乙方应给予甲方经济赔偿及承担相应的责任。

5.因乙方操作不当或维保不及时等原因，导致甲方设备设施及其他直接损失的，由乙方承担经济和法律责任并负责善后处理。

6.因乙方工作疏忽导致甲方受到消防安全管理部门的行政处罚，乙方必须承担甲方全部经济损失和法律责任，并负责整改到位。

7.如乙方维保服务不及时，甲方有权利委托第三方进行维保服务，并从乙方的维保费中扣除相应的金额。

8.不得将本维保项目分包、转包或变相转包给任何企业或个人。如发现，甲方有权单方解除合同，没收乙方履约保证金，并承担甲方重新招标新的乙方期间，甲方有权利委托第三方进行消防值班和维保服务，承担因违约产生的全部费用，违约方承担法律责任。

9.甲方、乙方双方任一方无正当理由不得提前终止合同，否则给对方造成的经济损失应给予赔偿。

10.保密责任：乙方负责对其管理的员工进行保密和安全宣传教育，认真遵守保密管理规定，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关的文件资料。发现违规情况当事人开除，乙方处罚违约金人民币10000元，情节严重的甲方有权取消合同及没收履约保证金，并追究其法律责任。

11.遵守采购单位的工作制度、遵守生产区内安全管理规定。不得为改造学员传递信息、现金、手机、毒品、刀具等违规违禁品，发现违规情况当事人开除，乙方处罚违约金人民币20000元，情节严重的甲方有权取消合同及没收履约保证金，并追究其法律责任。

12.除上述具体违约情形外，乙方出现违反投标文件要求的其他行为，每发现一次支付违约金1000元。

13.若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担违约和赔偿责任。

九、不可抗力

1.因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的30日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十、知识产权

乙方提供的服务中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

十一、保密条款

1、乙方应当对本项目的内容、因履行本项目或在本项目合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十二、廉政条款

乙方不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同，情节严重的，乙方还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十三、合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十四、通知与送达

甲方确认其送达地址为：         ，联系方式为：        ；邮箱：         。

乙方确认其送达地址为：         ，联系方式为：       ；邮箱：         。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达。上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十五、其他

1.本采购项目的招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：                           乙方（章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)                     委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签订日期：  年  月  日                 签订日期：  年  月  日

- 第七章  投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：指投标人的全称。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：指加盖投标人的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

3、投标人对投标文件的应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、投标函

2、投标人的资格及资信证明文件

3、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

1、投标函

致：（招标人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

- 技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：              邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、投标人的资格及资信证明文件

2-1单位负责人授权书（若有）

致：（招标人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

2-2营业执照等证明文件

致：（招标人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（招标人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

3、若提供投标人基本账户开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中单独提供资信证明原件扫描件或者电子版原件，否则为无效资信证明）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-4依法缴纳税收证明材料

致：（招标人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（招标人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-7信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-8承诺函

致：

1、我方参加贵公司组织的                     项目投标，符合招标文件条款规定的，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

3、我方承诺参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

4、我方承诺参加本项目投标前3年内无行贿犯罪记录、无失信记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

5、我方没有被列入景弘集团有限公司和厦门翔弘实业有限公司黑名单。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

4、招标服务费承诺书

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获中标，我们保证在接到通知之日起3个工作日内领取《中标通知书》，并按招标文件的规定，以电汇、转帐形式或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮编：电话：

传真：日期：

附

退还投标保证金的函

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

兹有我公司参加贵公司    年   月  日（开标时间）组织招标的（项目名称）         （招标编号），采购包      的项目投标，本公司以（同城转帐、异地电汇）形式缴纳投标保证金人民币大写：     （小写：¥     ），因未中标（中标，现采购合同已签定），请贵公司将该款项给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中：

投标公司全称：

开户行：

帐    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

投标代表签字：

投标人联系电话：

投标人：（全称并加盖公章）

时间：年   月   日

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、此表无须装订在投标文件中，请在开标当天，将此表和保证金缴交凭证复印件一同另制一份装在一单独的信封内递交给收件人。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

封面格式

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、开标一览表

2、投标分项报价表

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | 投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控室24小时值班运行 |  |  |  |  |
| 2 | 现场驻点消防维修 |  |  |  |  |
| 3 | 消防维保月、季度测试及出具报告 |  |  |  |  |
| 4 | 年度设施检测及出具报告 |  |  |  |  |
| 5 | 保险（若有） |  |  |  |  |
| 6 | 消防维保人员及消防维保人员就餐餐费（餐标40元/天/人，不可竞争费用） |  |  |  |  |
| 7 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 8 | 服装及行政办公费用 |  |  |  |  |
| 9 | 税费 |  |  |  |  |
| 10 | … |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

封面格式

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

1、标的说明一览表

招标编号：

| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“型号规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“货物名称”、“数量”、“型号规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 采购包 | 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 相应材料附件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。没有明确应答的，视为完全接受招标文件要求。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、商务条件响应表

招标编号：

| 采购包 | 序号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 相应材料附件页码（如有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。没有明确应答的，视为完全接受招标文件要求。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、本招标文件的投标文件格式已列出招标内容及要求中所需的承诺函格式，若有缺漏的，请投标人自行补充。

4、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。