货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：员工宿舍门禁系统一键开门改造项目

招标编号：FJYS2025-050

招标人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

2025年03月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 投标人须知	10

第四章 资格审查与评标	20

第五章 招标内容及要求	30

第六章 采购合同（参考文本）	62

第七章 投标文件格式	67

- 注：本招标文件共93页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自获取招标文件之日起二日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章 投标邀请

福建优胜招标项目管理集团有限公司采用公开招标方式组织员工宿舍门禁系统一键开门改造项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请国内合格的投标人参加投标。

- 1.项目编号：FJYS2025-050

- 2.预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

- 3.招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

- 4.本项目各采购包投标人的资格要求

4.1一般资格条件：投标人应遵守法律、行政法规规定的相关条件，具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。按下表要求提供相关证明文件：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。③本项目允许银行、保险、石油、石化、电力、电信等行业以分公司的名义参加投标，需取得法人的授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供上一年度或2023年度经审计的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照要求选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 承诺函 | 投标人未被景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司列入投标人黑名单。 |

4.2特定条件：

采购包1：无

4.3是否接受联合体投标：采购包1：不接受

5.招标文件获取时间：2025年 04 月18日至2025年04月25日(节假日除外)上午8：30至12：00时，下午14:30至17:00时（北京时间）。

6.招标文件售价：0元

7.申请获取招标文件：

7.1凡有意参加投标者，请于2025年 04月 18 日至2025年 04月25 日，[上午08:30到12:00，下午14:30到17:00] (北京时间，下同)申请获取招标文件。

招标文件获取方式：

进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网（http://www.fjyszb.com/）注册，线上申请获取招标文件。

8.投标截止时间：

8.1投标文件应于2025年05月14日 09:30 （北京时间）之前提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室，地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层，逾期送达的或未按要求密封的投标文件将被拒绝。

8.2投标人应在投标截止时间前将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。

9.开标时间、地点：

9.1开标时间：2025年05月14 日 09:30（北京时间）；

9.2开标地点：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层

10.投标人对本次招标活动事项提出异议的，将问题以书面形式提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司（公休、节假日不予接收），具体要求见投标人须知第14条。

11.招标人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

地址：福建省建阳市童游曼头山7号

联系人：邓先生

电话：0599-8071025

12.代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层

电话：0591-87679372、87679352

联系人：林榕华、周翔、马光锦

电子信箱：fjyszb@163.com

附1：提交投标保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账 号：11713 01001 000 37952

特别提示

1.请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2.请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）”。 3.若投多个采购包的，请投标人分别根据所投采购包的要求，进行缴交。

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（万元）: 675.2863

采购包最高限价（万元）: 675.2863

采购包保证金金额（万元）：6.7528

| 品目号 | 品目名称 | 标的名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算金额 （万元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | A02091107-视频监控设备 | 员工宿舍门禁系统一键开门改造项目 | 1 | 项 | 675.2863 | 否 |

- 第二章 投标人须知前附表

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件：正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。 资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份，电子文本1份。 （2）电子文本一份（电子投标文件制作要求：正本的纸质投标文件应签字、盖章后完整扫描保存为PDF格式，电子投标文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。），电子投标文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。※电子文档须为完整有效的正本扫描且格式为PDF格式。 注：未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，并于密封处注明“于 之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建优胜招标项目管理集团有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 6 | 12.1 | 确定中标候选人名单：采购包1：1名 |
| 7 | 12.2 | 本项目确定的中标人家数：采购包1：1名 |
| 8 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 9 | 14.1 | 异议原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 14.2 | 招标文件的异议 （1）提出异议期限的计算，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关规定执行。 （2）异议时效期间：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式在投标截止时间10日前提出。 ※除上述规定外，对招标文件提出的异议还应符合招标文件第三章第14.3条的有关规定。 |
| 11 | 15.1 | 监督管理部门：福建省建阳兴欣织造有限责任公司监事会。 |
| 12 | 16.1 | 采购信息发布媒体： （1）福建省国资平台：https://ygcg.fjcqjy.com/； （2）福建优胜招标项目管理集团有限公司： http://www.fjyszb.com 。 |
| 13 | 10.6 | 本项目各采购包的预算金额详见《采购标的一览表》，投标人品目号单价报价或品目号总价报价或采购包总价报价超出对应预算金额（最高限价）的，按无效投标处理。 |
| 14 | 17 | 其他事项： (1)本项目代理服务费：代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准： 1.1本项目招标代理服务费按采购包分别收取，以采购包中标金额为基数，中标金额50万元以下的按1%计算，50-100万元的按0.90%计算，100-500万元的按0.5%计算，500-1000万元的按0.2%计算，按差额累进法计算向中标人收取。 1.2代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。 1.3代理服务费缴交账号：开户名：福建优胜招标项目管理集团有限公司开户行：兴业银行福州华林支行账号：11713 01001 000 37952。 (2)其他： 2.1投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 2.2投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 2.3接收异议函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：(1)接收异议函原件的方式：现场方式；(2)接收异议函的联系部门：办公室；(3)接收异议函的联系电话：0591-87679372、87679352；(4)接收异议函的通讯地址：福州市鼓楼区华润万象城一期S2号四层福建优胜招标项目管理集团有限公司。 2.4投标无效条款: - 投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第4项号规定的； - 出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.11、10.12条款中投标无效规定的； - 出现第四章资格审查与评标中投标无效规定的； 4）出现第七章投标文件格式中投标无效规定的。 |

- 第三章 投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的投标人。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3.合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2本项目不接受联合体投标。

4.投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5.招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建优胜招标项目管理集团有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的公告媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建优胜招标项目管理集团有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7.更正公告

7.1若福建优胜招标项目管理集团有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8.终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建优胜招标项目管理集团有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9.投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标，否则投标无效。

9.5列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合法律规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.6为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10.投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建优胜招标项目管理集团有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出预算金额（最高限价）将导致投标无效。

（2）本项目各采购包的预算金额详见《采购标的一览表》，投标人品目号单价报价或品目号总价报价或采购包总价报价超出对应预算金额（最高限价），按无效投标处理。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建优胜招标项目管理集团有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建优胜招标项目管理集团有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金账户银行系统记载的到账时间为准。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建优胜招标项目管理集团有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个日历天内退回原账户。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个日历天内退回原账户。（未中标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个日历天内退回原账户。（中标人应支付所有招标服务费并签订采购合同，向招标代理公司提交采购合同及《退还投标保证金的函》）

④终止招标的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在终止公告发布之日起5个日历天内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

⑤除招标文件另有规定外，异议或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待异议或投诉处理完毕后不计利息原额退还。（投标人应向招标代理公司提交《退还投标保证金的函》）

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6、9.7条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与招标人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

c.中标人无正当理由放弃中标。

※若上述投标保证金不予退还情形给招标人（包括招标代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建优胜招标项目管理集团有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价未按招标文件中规定的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11.开标

11.1福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出任何疑义或要求（包括异议）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束。

六、中标与采购合同

12.中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

（2）招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于10日。

（3）公示中标候选人、中标结果将在原信息发布的媒体上发布。公示期内，有关监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

12.4中标通知书

（1）中标结果发布的同时，福建优胜招标项目管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13.采购合同

13.1签订采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4合同履行过程中，招标人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加金额不得超过原合同金额的10%。

13.5招标人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、异议与投诉

14. 异议、投诉

14.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面方式向招标单位或招标代理机构提出异议。

14.2提出异议期限的计算，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关规定执行。

14.2.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式在投标截止时间10日前提出。

14.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

14.2.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

14.3函件格式及签署：异议书应当署名。投标人为自然人的，提供本人签字的书面材料；投标人为法人或者其他组织的，提供其法定代表人签字盖章并加盖公章的书面材料（逐页加盖公章）。

提出异议人应按下列格式提交异议书，否则招标代理机构有权不予受理：

异 议 书 (招标代理机构名称)： 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，认为 项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出异议。并根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。异议的事实和理由： 1. (事宜经过) ；2. (事宜经过) ；…… 我们认为，以上几项，违背了招标投标法规的有关规定，其中第1项 违背《 法》第 条的“ ”规定，第2项 违背《 法》第 条的规定，请予审查纠正为盼。 异议人(全称并加盖公章)： 法定代表人签字： 委托人签字： 地址： 联系电话： 邮编： 传真： 日期： 注：异议人提供的资料应包括但不限于以下内容： 1.加盖公章法定代表人授权书原件； 2.明确的请求和加盖公章证明材料。

14.4下列情形的异议将不予受理：

①异议人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

②异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

③异议未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

④超过异议时效的。

⑤涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的。

14.5异议的受理

14.5.1招标代理机构审查投标人提供的书面材料，内容不符合规定的，一次性书面告知投标人修改或补充后在规定的期限内重新提出异议，重新提出异议日期为提出异议日期，符合条件的，予以受理。

14.6异议人应保证异议、投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，报送监管部门后将被列入不良行为记录名单并在相关网站予以公布。

14.7 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表所述招标项目行政监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但对招标文件、资格预审文件、开标或评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。

15.招标项目行政监督部门

15.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

八、本项目的有关信息

16.本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的公告媒体发布。

16.1公告媒体：详见招标文件第二章。

16.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注公告媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

九、其他事项

17.其他事项：详见招标文件第二章。

- 第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1.开标结束后，根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会进行资格审查工作的组织。

1.1资格审查由评标委员会负责具体审查事务。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供上一年度或2023年度经审计的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照要求选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 承诺函 | 投标人未被景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司列入投标人黑名单。 |

②其他资格证明文件：

采购包1:无

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：无。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。（本项目不适用本条款规定）

2.资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

3.资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4.评标委员会

4.1评标委员会由招标人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由招标人派出的招标人代表1人，由评审专家库产生的评标专家4人。

4.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标项目管理集团有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

5.评标程序

5.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的招标人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随招标文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

5.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了招标人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

采购包1

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），按无效标处理； |
| 其他情形 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |
| 其他情形 | 不满足第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”带“★”内容的，按无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），按无效标处理； |
| 其他情形 | 不满足第五章 招标内容及要求“三、商务条件”内容的，按无效投标处理。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。 |

5.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第5.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第5.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，招标人以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则招标人将以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

5.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：评审得分相同的，则按“报价部分”的得分高低排序；评审得分及报价部分均相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第5.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

5.5推荐中标候选人：详见招标文件第二章。

5.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

5.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害招标人或其他投标人的合法权益。

5.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.评标方法和标准

6.1评标方法：采购包1采用综合评分法。

6.2评标标准：

采购包1采用综合评分法。

第一阶段：评标委员会按照招标法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务文件进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段：经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

- 采购包1：各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分50分

B：商务部分评分           满分10分

C：报价部分评分           满分40分

各评委评分A、B部分分别取算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合得分为：A+B+C

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段技术、商务部分的评标：各评委评分A、B部分以算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。 |  |  |  |
| 一 | 技术部分评分（A满分50分）（注：投标人技术部分实际得分低于技术部分总分值50%的视为无效投标。所有功能演示总时间不超过20分钟（含系统搭建、设备调试、功能演示），时间届满必须立即停止演示。) |  |  |
| 1 | 技术响应情况 | 40 | 评委根据投标人所投产品对招标文件规定的技术参数及要求响应的情况由评委进行评分：完全满足招标文件第五章招标内容及要求二、技术和服务要求的得40分；标注“★”符号的技术参数（共计6个指标）为不允许负偏离的实质性条款，若负偏离则投标无效；标注“▲”符号的技术参数，共计13个指标，每负偏离1个指标扣 2.6分；其余未标注“▲”和“★”符号的技术参数，共计125个指标，每负偏离1个指标扣0.0496分；正偏离不加分。【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】 |
| 2 | 服务器功能演示 | 2.5 | # 投标人所投服务器功能现场演示（不允许使用PPT或视频）：支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月/小时的定时策略，同时可提供个性化的任务间隔执行策略（按n小时或按间隔n天的执行策略）。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照。完全满足得2.5分，未提供现场演示或演示内容不符合要求的或无法正常演示的不得分。 |
| 3 |  | 2.5 | # 投标人所投服务器功能提供现场演示（不允许使用PPT或视频）：支持虚拟机和云硬盘的回收站功能,统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘；完全满足得2.5分，未提供现场演示或演示内容不符合要求的或无法正常演示的不得分。 |
| 4 |  | 2.5 | # 投标人所投服务器功能提供现场演示（不允许使用PPT或视频）：支持CDP持续数据保护，管理员可以创建、管理CDP策略，指定策略覆盖的云主机，并支持按需开启、禁用策略，保护点时间间隔最小3秒。可动态开启、关闭，对正在运行的虚拟机在不需要重启或中断业务情况下开启CDP，支持根据保护点恢复至源池或独立存储池。完全满足得2.5分，未提供现场演示或演示内容不符合要求的或无法正常演示的不得分。 |
| 5 | 一键开门应用模块功能演示 | 2.5 | # 投标人所投一键开门应用模块功能提供现场演示（不允许使用PPT或视频）：支持通过人脸比对认证登录平台，获取监区的门禁资源，门禁状态信息。开门状态以绿色颜色标识，关门以红色颜色标识。支持选择单个门开门操作，单个门关门操作，批量开门操作、批量关门操作，开关门操作均需要刷人脸，通过人脸比对认证通过才能开关门，有开关门权限的用户才能刷脸开关门。支持一键开门操作，一键开门会将所有门禁打开后自动关闭，点击一键开门操作，需进行人脸核验，有权限的人员进行刷脸操作，人脸比对认证通过，打开所有门禁。完全满足得2.5分，未提供现场演示或演示内容不符合要求的或无法正常演示的不得分。 |
| 二 | 商务部分评分（B满分10分） |  |  |
| 1 | 项目团队 | 3 | 投标人拟投入本项目团队人员，①至少有1名同时具备高级信息系统项目管理师和信息安全专业人员（CISP）作为项目负责人，②至少有2名具备高级信息系统项目管理师证，③至少1名具备高级通信工程师，④至少1名具备高级网络规划设计师证。每提供上述一项类别的得0.75分，满分3分。以上同时满足的，得3分。需提供相关证书有效复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件并加盖投标人公章，未提供符合要求的证明材料不得分。备注：参与本项评分的人员与其他评分项人员不得重复，否则不得分。若投标人为分支机构，总公司拟投入本项目团队人员符合上述评审要求的情况下，同样视作有效。 |
| 2 |  | 3 | 投标人拟派的本项目团队人员中同时具有高处作业证、电工证的人员5名的得1分，每增加1名得1分，满分3分。提供相关证书有效复印件并提供政府网站的查询结果截图及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任意一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件并加盖投标人公章，未提供符合要求的证明材料不得分。备注：参与本项评分的人员与其他评分项人员不得重复，否则不得分。若投标人为分支机构，总公司拟投入本项目团队人员符合上述评审要求的情况下，同样视作有效。 |
| 3 | 业绩 | 3 | 投标人提供自2022年1月1日至本次投标截止时间（日期以验收报告为准）止，投标人所完成的信息化或智能化相关业绩情况，每提供一份完整的业绩材料的得1分，满分3分，否则不得分。【须列表并提供该业绩项目的中标（成交）公告（须提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。】 |
| 4 | 服务响应时间 | 1 | 根据投标人承诺的服务响应时间进行评分：1小时内响应，2小时内到达现场，得1分；2小时内响应，4小时到达现场得0.5分，其余更长的响应时间不得分。（投标人需提供承诺函） |
| 第二阶段报价部分的评标： |  |  |  |
| C | 报价部分评分 （C满分40分） | 40 | C=(评标基准价／有效投标报价)×40 由此算出各个通过报价审查的投标人报价部分得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。 注：(1)C为报价部分得分。 (2)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 各投标人的最终得分为A+B+C |  |  |  |

五、其他规定

a.评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

b.评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随招标文件一并存档。

c.若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。

- 第五章 招标内容及要求

- 项目概况（采购标的）

- 本次招标为员工宿舍门禁系统一键开门改造项目。建设内容主要包括门禁系统升级、门体更换等。

（二）投标人总报价为货物送达招标人指定地点，经招标人验收合格并交付使用后所有可能发生的费用，包括设备的制造和供应、安装、运输、装车、保险、卸货、技术资料费、包装、安装防护、预埋、质量保修期内的设备维护费、系统调试费、验收费、税金、系统安装材料费、人工费、采购代理服务费、售后服务以及确保设备正常安装运行的所有配件等费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（三）投标人所投产品如有国家强制性要求或认证的（包括CCC等），投标人需提供该产品有效认证证书复印件或书面承诺函，否则按无效标处理。（承诺所投产品符合国家强制性要求或认证，并在供货时提供相关证明文件）。

（四）投标人须书面承诺，本次建设的门禁系统需开放与各类系统及设备的对接，实现互联互通：①预留本次项目建设内容主要数据接口对接采购人已建及后期升级改造的各类信息化系统；②预留平台主要数据接口与省局数智一体化平台、业务一体化平台、人事警务平台（等4个平台）实现自动数据同步，协助配合实现系统相关用户数据应接入统一授权平台，实现统一用户授权、统一机构管理，移动应用需同步上架至闽狱通APP实现统一入口管理；③本次项目的所有软件平台应适配采购人已有PC设备、云桌面及后期福建省监狱管理局统一部署的国产化设备使用，并配合进行国产化适配工作，所有相关费用均已含在本次项目中，招标人不再支付任何费用。

上述所有需要数据对接的相关费用均由中标人承担，采购人不再支付任何费用。投标人须提供单独的承诺函（格式自拟），未提供承诺函的投标无效。

- （五）投标人应按二、技术和服务要求的采购清单在投标文件中提供详细的报价表，报价表至少包含设备名称、品牌、型号、数量、单价、合价等内容。若所投产品有明确品牌、型号的，需在投标文件中详细列出，否则按无效标处理。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的按无效投标处理）

# （一）采购清单技术参数要求（本项目的核心产品为：“双门门禁主机”）

| 一、门禁系统部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 四门门禁主机 | （指标1）1.主机应具有以下的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入读卡器数量≥12个，其中≥8个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥8个；门磁输入接口≥4个；开门按钮接口≥4个；电锁输出接口≥4个；报警输出接口≥4个； （指标2）2.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门； （指标3）3.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； （指标4）4.主机应具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储； （指标5）5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； （指标6）6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行； （指标7）▲7.主机应具防区报警功能，有≥4个入侵探测接口，能够联动报警输出；（需现场提供样机进行验证） （指标8）8.主机应具有手动或自动校时功能； （指标9）9.系统平台应具有视频联动报警功能； | 90 | 台 |
| 2 | 双门门禁主机 | （指标10）1.主机应具有以下的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥4个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥4个； （指标11）2.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门； （指标12）3.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； （指标13）4.主机应具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储； （指标14）5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； （指标15）6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行； （指标16）7.主机应具防区报警功能，有≥4个入侵探测接口，能够联动报警输出； （指标17）8.主机应具有手动或自动校时功能； （指标18）9.系统平台应具有视频联动报警功能； | 27 | 台 |
| 3 | 金属防爆读卡器 | （指标19）1.防暴等级：≥IK10； （指标20）2.认证方式：刷卡、密码； （指标21）3.读卡频率：≥13.56MHz； （指标22）4.可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)； （指标23）5.通讯方式：RS485+Wiegand； （指标24）6. 按键方式：金属按键； （指标25）7. 工作电压：DC 12V； （指标26）8. 功耗：≤2W； （指标27）9. 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装； （指标28）10. 工作环境：IP65，室内外环境； | 405 | 台 |
| 4 | 报警灯 | （指标29）1.设备类型：声光警号（声光报警器） （指标30）2.硬件接口：红/黑线 （指标31）3.使用环境：室内/外（IP54室外防水） （指标32）4.外壳材质：PC+ABS （指标33）5.安装方式：壁挂 （指标34）6.工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） （指标35）7.工作温度：-20 °C 至 60 °C （指标36）8.工作湿度：10% 至 90% （指标37）9.声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 （指标38）10.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 （指标39）11.内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装； | 405 | 台 |
| 5 | 门禁控制台 | （指标40）1.应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%； （指标41）2.应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在≤0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置； （指标42）3.人脸比对平均时间应<120ms，指纹识别速度应＜1s； （指标43）4.应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN≥1；WIFI≥1；RS485X1；RS232≥2；USB≥3；I/O输入≥1；I/O输出≥1；开关机键≥1；电源口≥1；HDMI接口≥1；SIM卡槽≥1；指纹模块≥1； （指标44）5.操作系统不低于Android11，主屏≥10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：≥1280×800；屏幕流明度应≥180cd/㎡； （指标45）6.应采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为≥1920×1080；视频帧率应≥30帧/s； （指标46）7.在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别； （指标47）8. ▲支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台；（提供设备功能操作界面截图） | 38 | 台 |
| 6 | 开关电源 | （指标48）12V20A室内电源，内置防漏电、防过载、防短路。 | 117 | 台 |
| 7 | 磁力锁 | （指标49）双门磁力锁，静态拉力≥500kg；铝合金，吸力贴片。 | 121 | 把 |
| 8 | 磁力锁 | （指标50）单门磁力锁，静态拉力≥500kg；铝合金，吸力贴片。 | 420 | 把 |
| 9 | 发卡设备 | （指标51）1.设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥480*800，屏幕防暴等级≥IK04； （指标52）2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记； （指标53）3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：≥1920×1080； （指标54）4.设备本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记； （指标55）5.设备具有以下的硬件接口及能力：LAN≥1；WiFi≥1；USB≥1；TypeCUSB≥1；扬声器≥1；PSAM卡槽（小）≥3；PSAM卡槽（大）≥1；电源接口≥1； （指标56）6.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度； （指标57）7.人脸采集距离：0.3~2m； （指标58）8.人像采集时间：≤200ms； （指标59）9. 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； | 1 | 台 |
| 10 | IC（指标60） | 1.感应频率：≥13.56MHZ； 2.容量≥8K byte； | 500 | 张 |
| 11 | 门禁管理授权扩容 | （指标61）门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份确认、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含≥50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 （指标62）1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； （指标63）2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； （指标64）3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； （指标65）4、支持权限增量下发、初始化下发； （指标66）5、支持按时段配置门的常开常闭状态； （指标67）6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； （指标68）7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； （指标69）8、支持特殊卡设置，黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； （指标70）9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门； （指标71）10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； （指标72）11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 （指标73）1、支持配置平台接收到事件类型； （指标74）2、支持配置事件保存时长； （指标75）3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 （指标76）1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； （指标77）2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； （指标78）3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 （指标79）1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示； | 405 | 门 |
| 12 | 一键开门应用模块 | （指标80）★1.为保障用户使用便捷性，避免出现多平台的复杂操作，本次建设的应用系统能够在现有门禁管理平台无缝对接；(投标人需单独提供无缝对接承诺函,格式自拟) （指标81）2.一键开门应用模块需满足以下功能； （指标82）3.一键开门功能：对于监舍门等需要在统一的时间点开启的门禁，值班宿管人员可通过管理平台进行一键开门操作，操作后关联的监舍门全部同时打开。 （指标83）4.定时开门功能：系统支持定时开门功能，可对设定的门禁在规定的时间点自动打开，同时打开前需由值班宿管人员进行确认，方能打开。 （指标84）5.开门超时报警：任意情况开门后，当出现打开超时（设置时长）打开的情况时，控制器主动报警。 （指标85）6.紧急常闭功能：具有紧急常闭功能，如果发现某个住宿人员在禁入区域异常活动（可能是偷取宿管人员卡片，有出逃或者入侵风险），值班宿管人员可第一时间通过软件强行常闭其所在区域的所有门，使其无法通过刷卡识别方式开门。 （指标86）7.紧急常开功能：具有紧急常开功能，在非常紧急的情况下（如遇到火警、洪涝等），值班宿管人员可第一时间通过软件强行常开区域的所有门，无需人员识别即可进出。 （指标87）8.▲出入记录查询功能：系统可实时显示、记录所有事件数据；读卡器读卡数据实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门等）等如实记录且记录不可更改。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。（需提供功能界面截图） （指标88）9.支持紧急开门，紧急关门操作，紧急开门将所有门禁打开后禁止关闭，紧急关门将所有门禁关闭后禁止开启，点击紧急开门、紧急关门操作，需进行人脸核验，有权限的人员进行刷脸操作，人脸比对认证通过，紧急开门或紧急关门生效。支持一键恢复操作，一键恢复将门禁恢复为正常开关门状态，点击一键恢复操作，需进行人脸核验，有权限的人员进行刷脸操作，人脸比对认证通过，一键恢复生效。 | 1 | 套 |
| 13 | 服务器 | （指标89）1.CPU：配置≥1颗国产化处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz； （指标90）2.内存：配置≥4根32G DDR4，≥16根内存插槽； （指标91）3.硬盘：配置≥8盘位，系统盘≥2块480G SSD（RAID1)，缓存加速盘≥2块480G SSD，数据盘≥2块4T 7.2K SATA； （指标92）4.阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； （指标93）5.网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； （指标94）6.其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口； （指标95）7.配置云计算管理软件； （指标96）8.支持配置弹性伸缩组及伸缩策略 ,包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩，若配置自动弹性扩展，虚拟机资源量达到策略定义的阈值,系统可以自动为虚拟机增加相应的CPU、内存资源；若配置了横向弹性伸缩组，当虚拟机资源量达到策略定义的阈值或到达配置的定时周期时，系统将自动增加、删除虚拟机数量；支持媒体组件的弹性伸缩，在媒体服务集群资源使用率达到阈值时，可自动创建云服务器并安装流媒体组件，自动注册服务到媒体集群内，自动分担、平衡媒体业务流量； （指标97）9.支持配置虚拟机故障疏散优先级， 疏散时按优先级排序，重要虚拟机优先疏散；支持5个等级故障疏散优先级以区分不同重要等级业务，支持在虚拟机运行时修改故障疏散优先级；高优先级虚拟机故障疏散失败后，不锁定或占用资源，不阻塞低优先级虚拟机继续疏散；支持从镜像和备份创建虚拟机时，设置故障疏散优先级。支持动态开启和关闭CDP持续数据保护 ，对运行中虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储池，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份带宽上限和定时全量备份策略。 | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | （指标98）1.交换容量≥ 672Gbps，包转发率≥171 Mpps； （指标99）2.10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个（支持POE+），万兆 SFP+接口≥4个，专用堆叠口≥2个(如果使用业务口堆叠，则要求万兆业务口≥6个)； （指标100）▲3.支持快速PoE、永久POE：快速 PoE 支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间；（须提供所投产品官网链接及官网截图证明并加盖投标人公章） （指标101）▲4.CPU和LSW要求国产自研芯片；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） （指标102）5.支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K； （指标103）6.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； （指标104）▲7.支持网络切片，链路拥塞不影响该链路上切片内的流量，切片内不超过切片带宽的流量 0 丢包；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） （指标105）▲8.支持全端口 MACsec；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） （指标106）★9.为保证业务稳定性和方便日常维护管理，汇聚交换机品牌需要无缝接入现网NCE网管平台；(投标人需单独提供承诺函,格式自拟) | 1 | 台 |
| 15 | 24口POE交换机 | （指标107）1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； （指标108）2.支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个，支持802.3atPOE+功能； （指标109）▲3.支持POE+供电，整机最大POE out功率≥400W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；（须提供所投产品官网链接及官网截图证明并加盖投标人公章） （指标110）4.支持≥4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1VLANMapping功能； （指标111）5.支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； （指标112）6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； （指标113）★7.为保证业务稳定性24口POE交换机品牌需要与汇聚交换机品牌保持一致，并且无缝接入现网NCE网管平台；(投标人需单独提供承诺函,格式自拟) | 31 | 台 |
| 16 | 电源时序器（指标114） | 1.采用4U带高光框喷砂航空铝面板； 2.采用最新国家安全标准16A划盖插座，安全耐用，有保障； 3.内置高速工业芯片ARM处理器，时间更精准，性能更稳定； 4.1路三相漏电保护空气开关； 5.16个带灯轻触开关，可独立控制每一路电源的开启和关闭； 6.1个全开带灯轻触开关，可开启全部电源； 7.1个全闭带灯轻触开关，可关闭全部电源； 8.1路拾音咪，识别人的语音信息； 9.内置5W全频喇叭，实现人机对话； 10.后板16路受控电源输出，单路最大负荷16A，16路总功率最大40KW,万能型插孔，适用于各类用电设备； 11.后板安装5芯32A暗装防触电专业插座； 12.每通道电源具有独立的RFI/EMI扁铜电源滤波器； 13.≥7寸LCD超大全彩触摸显示屏，直观的操作界面，快速准确的显示设备的操作状态和操作结果； 14.密码锁定功能，更好的保护现场安装和演出； 15.每个通道都具有延时编辑功能； 16.远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 17.能与同型号的电源时序器多台级联，无需再购置其它控制设备； 18.多种接口协议：TCP、UDP、RS232； 19.多种控制方式：互联网控制、串口控制； 20.定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复，也可以按周为单位设置开关机； 21.通过互联网自动授时； | 1 | 台 |
| 18 | 机柜 | （指标115）600mm*450mm*350mm 机柜材料厚度：立柱厚度≥1.1mm、方孔条厚度≥1.8mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm。 防护等级：应符合在正常使用条件下，机柜内电气部分防护等级应不低于IP2X。 | 11 | 个 |
| 19 | PDU | （指标116）6口PDU排插，110-250V，双断开关，高阻燃塑壳，铜条内芯。 | 11 | 个 |
| 20 | 空气开关 | （指标117）400V，压板接线、导轨安装，过载短路保护。 | 11 | 个 |
| 21 | UPS主机 | （指标118）▲1.额定容量（功率）：≥1KVA/0.8KW；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） （指标119）2.显示方式：LCD显示和LED状态显示；制式：单进单出，在线式； （指标120）4.输入电压：176Vac～280Vac；输入频率：40Hz～70Hz； （指标121）5.输出电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac；输出频率：跟踪旁路输入频率（市电模式），50Hz/60Hz±0.1%Hz； （指标122）▲6.输入功率因数：≥0.99；电源效率：≥85%，空载输入功率：≤111W；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） | 11 | 台 |
| 22 | 蓄电池 | （指标123）1.蓄电池额定电压12V，额定容量≥100AH； （指标124）▲2.要求蓄电池外观为透明壳，透明度≥80%；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） （指标125）3.蓄电池满足阻燃性能，防酸雾性能，防爆性能； （指标126）▲4.气密性：气密性完好，能承受≥55Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） （指标127）5.蓄电池为贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用；蓄电池为阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能极佳； （指标128）▲6.放电电流≥300A，无熔断，无异常。（须提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章。） | 22 | 节 |
| 23 | 电池柜（指标129） | 1.尺寸：长≥450*宽≥470*高≥320±5mm。 2.含电池间连接线、电池开关。 3.一个电池柜可以安装≥2节12V100AH蓄电池。 | 11 | 套 |
| 24 | UPS配电柜 | （指标130）定制配电柜，含二级防雷器、市电及UPS输入输出空开 | 11 | 套 |
| 25 | 操作台（指标131） | 尺寸:长≥600mn，宽≥600mm，高≥750mm。 材质:采用厚度≥0.8mm钢板加工，表面喷塑处理。 | 28 | 套 |
| 26 | 电源线（指标132） | 1.规格RVV4*1.5mm² 2.符合GB／T 5023.5-2008 3.绝缘为聚氯乙烯材质 | 44000 | 米 |
| 27 | 电源线（指标133） | 1.规格RVV2*1.5mm² 2.符合GB／T 5023.5-2008 3.绝缘为聚氯乙烯材质 | 22500 | 米 |
| 28 | 电源线（指标134） | 1.规格RVV3*1.5mm² 2.符合GB／T 5023.5-2008 3.绝缘为聚氯乙烯材质 | 4000 | 米 |
| 29 | 电源线（指标135） | 1.规格RVV3*2.5mm² 2.符合GB／T 5023.5-2008 3.绝缘为聚氯乙烯材质 | 800 | 米 |
| 30 | 网线 | （指标136）1.国标 GB/T 18015.5-2007 无氧铜 8 芯双绞线 | 8000 | 米 |
| 31 | JDG 管（指标137） | 1.材质：镀锌钢管 2.外径:≥25mm 3.壁厚：≥1.0mm | 3500 | 米 |
| 32 | 墙体开孔及修复施工服务 | （指标138）墙体开凿及恢复≤3000米含材料费。 | 1 | 项 |
| 33 | 过道人脸门禁系统拆除及施工服务 | （指标139）现有的过道门133扇需要更换成不锈钢门及现有灵性锁需更换为磁力锁，导致了人脸门禁系统的拆除和重新安装。 | 1 | 项 |
| 34 | 辅材 | （指标140）33层的管配件、电工胶布、标签、扎带、螺丝、水晶头等 | 1 | 项 |
| 35 | 安装及调试 | （指标141）33层的新装门禁系统安装服务 | 1 | 项 |
| （指标142）★ 二、门体更换部分（门体更换部分内容均为不可负偏的实质性内容） |  |  |  |  |
| 1 | 移门 | 1.规格：5000mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 9 | 扇 |
| 2 | 双开门 | 晾衣区： 1.规格：3000mm（宽）*2270mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 4 | 扇 |
| 3 | 双开门 | 1~5号楼一楼进出 1.规格：1500mm（宽）*2500mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 10 | 扇 |
|  | 门楣 | 1~5号楼一楼进出： 1.规格：3100mm（宽）*700mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 10 | 扇 |
| 4 | 双开门 | 1~5号楼过道： 1.规格：1500mm（宽）*2400mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 45 | 扇 |
| 5 | 双开门 | 6、8号楼一楼进出： 1.规格：1450mm（宽）*2530mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 4 | 扇 |
|  | 门楣 | 6、8号楼一楼进出： 1.规格：3050mm（宽）*700mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 4 | 扇 |
| 6 | 双开门 | 6、8号楼过道： 1.规格：1820mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 12 | 扇 |
| 6 | 门楣 | 6、8号楼过道： 1.规格：1820mm（宽）*1000mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 12 | 扇 |
| 7 | 双开门 | 6、8号楼楼梯 1.规格：1450mm（宽）*2500mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 12 | 扇 |
|  | 门楣 | 6、8号楼楼梯 1.规格：1450mm（宽）*860mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 12 | 扇 |
| 8 | 双开门 | 7号楼过道： 1.规格：1720mm（宽）*2140mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 8 | 扇 |
|  | 门楣 | 7号楼过道： 1.规格：1720mm（宽）*1150mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 8 | 扇 |
| 9 | 双开门 | 7号楼楼梯： 1.规格：1450mm（宽）*2200mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 8 | 扇 |
|  | 门楣 | 7号楼楼梯： 1.规格：1450mm（宽）*890mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 8 | 扇 |
| 10 | 双开门 | 9号楼过道： 1.规格：2250mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 2 | 扇 |
| 11 | 双开门 | 9号楼过道： 1.规格：1500mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 13 | 扇 |
| 12 | 双开门 | 艾感楼过道： 1.规格：2340mm（宽）*2230mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 5 | 扇 |
| 13 | 双开门 | 医院过道： 1.规格：1680mm（宽）*2020mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 2 | 扇 |
|  | 门楣 | 医院过道 1.规格：1680mm（宽）*1180mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 2 | 扇 |
| 14 | 单开门 | 晾衣区： 1.规格：1580mm（宽）*2270mm（高） 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢 | 1 | 扇 |
| 15 | 单开门 | 1~5号楼宿舍门： 1.规格：800mm（宽）*1940mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 210 | 扇 |
| 16 | 单开门 | 6、8号楼过道： 1.规格：1440mm（宽）*2030mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 6 | 扇 |
|  | 门楣 | 6、8号楼过道： 1.规格：3140mm（宽）*1340mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 6 | 扇 |
| 17 | 单开门 | 6、8号楼宿舍门： 1.规格：970mm（宽）*2410mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 84 | 扇 |
| 18 | 单开门 | 7号楼一楼进出： 1.规格：880mm（宽）*2520mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 1 | 扇 |
| 18 | 门楣 | 7号楼一楼进出： 1.规格：3200mm（宽）*1000mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 1 | 扇 |
| 19 | 单开门 | 7号楼宿舍门： 1.规格：970mm（宽）*2420mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 29 | 扇 |
| 20 | 单开门 | 9号楼过道： 1.规格：970mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 2 | 扇 |
| 21 | 单开门 | 9号楼活动室、医院病房： 1.规格：1000mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 25 | 扇 |
| 22 | 单开门 | 9号楼宿舍门： 1.规格：1170mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 50 | 扇 |
| 23 | 单开门 | 艾感楼楼梯： 1.规格：860mm（宽）*2230mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 1 | 扇 |
| 24 | 单开门 | 医院大门： 1.规格：1000mm（宽）*2500mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 1 | 扇 |
| 25 | 单开门 | 医院楼梯： 1.规格：1500mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门体：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢，中间板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 2 | 扇 |
|  | 门楣 | 医院楼梯： 1.规格：1500mm（宽）*700mm（高）； 2.材质：门楣框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，门楣：38mm*38mm方管≥1.5mm厚304不锈钢； | 2 | 扇 |
| 26 | 密闭单开门 | 9号楼宿舍门： 1.规格：970mm（宽）*2100mm（高）； 2.材质：门框：50mm*50mm方管≥2.0mm厚304不锈钢，板：≥1.5mm厚304不锈钢； | 9 | 扇 |
| 27 | 原有门拆除施工服务 | 各个楼层合计551宿舍门进行人工拆除 | 1 | 项 |
| 28 | 墙面修复施工服务 | 门体拆除和线路开槽等墙面修复含材料 | 1 | 项 |
| 29 | 垃圾清理 | 旧门体、墙壁开槽等产生的垃圾进行清理和搬运 | 1 | 项 |
| # （指标143）★1.以上技术参数尺寸、重量、体积属于固定值的，均允许±5%的偏差。 # 2.门体参数作为参考，具体以实际测量为准。 |  |  |  |  |

- （指标144）★（一）施工要求

- 1.为了业务稳定性和方便统一管理，UPS主机需要无缝对接原有动力环境监测系统，便于监测设备状态和维护。（投标人需单独提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效投标）

- 门体更换及要求

本次项目门体更换范围：1~9宿舍区、医院、艾感楼的所有宿舍门、进出门、楼道门等关键通道门。

门框因损坏或不匹配的装饰风格需要更换。确保新门框尺寸合适，并与墙体紧密配合。

移除旧门框：使用锤子和螺丝刀拆卸旧门框上的所有固定件，如钉子或螺丝。小心地将旧门框从墙体中取出。

清理门洞：清除门洞内的所有残余物，包括旧的钉子、螺丝和密封剂。确保门洞干净整洁，以便新门框能够顺利安装。

测量门洞：使用卷尺测量门洞的宽度和高度，确保尺寸准确无误。同时检查门洞是否垂直和水平，如有必要，进行调整。

裁剪新门框：根据测量结果，使用锯子将新门框裁剪至合适的尺寸。确保裁剪的边缘平滑，无毛刺。

安装新门框：将新门框放入门洞中，确保其水平和垂直位置正确。使用锤子和钉子或螺丝将门框固定在墙体上。确保固定件均匀分布，门框牢固稳定。

填充缝隙：使用密封剂或填缝材料填充门框与墙体之间的缝隙。确保缝隙完全填满，表面平整。

完成修饰：待密封剂或填缝材料干燥后，进行打磨和修饰，确保门框与墙面平齐。

- 3.门体工艺及材质

门体材料：门框50*50mm方管2.0mm厚304不锈钢，38*38mm方管1.5mm厚304不锈钢，板1.5mm厚304不锈钢（所有固定尺寸允许±5%的偏差）

门体外观：焊接牢固，冲孔居中，焊口要打磨、抛光，无虚焊现象

门框安装：门框与墙体采用膨胀螺栓固定；门扇利用重型合页与门框相连；磁力锁应与门体一体化，并无条件按采购人要求的位置、工艺安装。

三、商务条件（以下全部内容均为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离按无效标处理）

采购包1：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 | 合同签订后，接招标人书面通知之日起120个工作日内安装调试完毕。 |
| 2 | 交付地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 交付条件 | 货物安装调试且验收合格正常运行。 |
| 4 | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | 履约验收方式 | 按照招标文件、中标人投标文件及合同要求进行验收。 |
| 6 | 合同支付方式 | 支付期次; 支付比例(%); 支付期次说明. 1; 50; 合同约定货物全部进场安装完毕，且项目通过初步验收，中标人提供合法有效的增值税专用发票后10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的50%。. 2; 50; 项目试运行6个月无质量问题后，并通过最终验收。中标人提供合法有效的增值税专用发票后10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的50%。. 备注：本项目涉及货物类的，开具物资票；涉及施工、拆除类的，开具建安票。 |
| 7 | 履约保证金 | 履约保证金百分比：合同金额的10%作为履约保证金。说明：在合同签订时，中标人应将履约保证金从企业基本账户以电汇、银行无条件支付保函、银行转账等形式汇到招标人指定的履约保证金账户（保函涵盖本项目合同期）。履约保证金于合同全部约定事项履行完毕（含保修期）且无未了事项后，招标人在收到中标人履约保证金退还申请后30日内无息退还至合同约定的中标人账户。 |

其他商务要求

8、安装和调试：

8.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量运送到招标人指定的地点，指派技术人员到现场进行安装、调试、试运行，经验收合格后，交付招标人使用，期间产生的所有费用由投标人承担。

8.2中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，招标人提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装调试工作顺利进行。为保证本项目门体施工质量和施工要求，中标人应在项目实施过程中根据现场需求提供有焊工证的施工人员。

8.3在安装过程中，如由于投标人原因导致设备损坏，投标人要负责更换或赔偿损失。

8.4设备安装时应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境。中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

8.5成品及现场保护：

进场后的所有成品、半成品、辅助件由中标人负责未验收移交前的全过程自行看管保护，如有损坏丢失等由中标人自己负责。对所有成品、半成品、辅助配件等在运输搬运摆放过程必须做好商品保护工作，以防金属类产品相互刮擦划伤、挤压变形等损坏而影响美观。

中标人必须自行准备安装及维保所需的设施设备。整个施工期间的安装过程进行切割及焊接等作业，必须采取办法措施，做好各项有效防护措施，防止施工过程的火花和破坏力损坏周围的材料，确保施工作业安全；所有成品在移交采购方之前，必须进行墙体修补、成品保护、清洁完整。

中标人负责将原来的铁门及附属材料拆除，现场垃圾及施工废料按招标人要求清理，由中标人处置。中标人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、货物应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除、拆除并运走。

9、技术资料要求

货物交货的同时，投标人应随货物向采购方提供所有设备的相关技术资料(其费用应包括在投标价格内)。

10、验收标准

10.1验收要求：投标人所提供的设备必须是原厂原装包装。所有货物按照国家验收标准(无国家标准的按行业标准执行)、招标文件、投标文件、检测报告等有关内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检。若发现原包装破损或技术资料不齐全等，招标人有权不予接收，投标人应无条件重新更换。

10.2、验收程序与方法

10.2.1出厂检验。投标人在产品进场前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，投标人应随同货物出具产品质量合格证等。（投标人应向招标人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单（若有），其费用包括在投标总价中。）

10.2.2 验收。招标人与投标人按国家(无国家标准的按行业标准执行)、招标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收。在此期间，若发现货物不符合验收标准要求，投标人应无条件更换，并无条件重新检测、调试，直至验收合格交付使用。

招标人应当邀请有资质的机构对产品（门体材质）进行检测，并出具检测报告，所有费用由中标人承担。

11、售后服务期和售后服务要求

11.1售后服务期服务要求:硬件设备与配套系统软件的维护由中标人负责。具体包括：负责硬件设备与配套系统软件的维护；在硬件设备与配套系统软件出现故障时，及时进行恢复系统的正常运行。在售后服务期内，若设备出现质量或故障问题，中标人应在收到招标人通知后4小时内响应，24小时内到场维修，48小时内维修完毕。如果中标人无法在规定时间内维修到位，须在到场维修之日起10天内无条件更换设备。

11.1.1中标人应对所投产品提供不少于叁年的保修期（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，终身维修（含附属设备）。保修期自验收合格签名之日起计算。非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在保修期内须至少提供1名技术人员驻点现场服务(驻点技术人员需具备运维技术能力，上岗前需经招标人考核，如不符合要求必须重新派驻符合招标人要求的技术人员)，驻点技术人员日常上班时间与招标人上班时间相同,如遇重大活对保障或其他特殊情况时也需无条件按招标人要求进行值班值守。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，3天内更换新设备；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

11.1.2在售后服务期内设备运行发生故障时中标人在接到招标人故障通知后2小时内响应，并在24小时内派工程师到达现场，负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如一时无法修复的设备，中标人应提供备品供招标人临时使用。在质量保证期内出现属设备质量问题，招标人则有权要求更换整机。

11.1.3售后服务期结束后，中标人提供有偿维修服务或招标人自行选择其他第三方机构提供维修服务。

12、供货服务

12.1在验收及使用过程中，发现货物数量或质量存在与招标要求不符时，能够在7个日历日内完成货物的维修和退换货。

12.2中标人提供的货品必须是原产地原厂商原包装，通过合法渠道获得的，货品技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

13、专利权及知识产权

中标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

14、保密条款

中标人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，未经招标人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将招标人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，中标人及其工作人员将承担相应法律后果，本条款不因合同届满或解除而失效。

15、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同并不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16、安全条款

16.1中标人在项目验收合格前，货物在运输、安装、调试过程中有任何损坏或灭失的，责任均由中标人承担。

16.2中标人在安装施工过程中，应向驾驶员、安装人员、施工人员进行安全技术交底，特别是涉及施工作业、高空作业、用电作业、搬运工作等过程中所产生的安全责任，均由中标人承担，招标人不承担任何责任。

- 违约责任

17.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对招标人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

17.2在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，没收履约保证金。对招标人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

17.3如果中标人未能按合同规定的工期按时交付（不可抗力除外）的，在中标人书面同意支付延期违约金的条件下，招标人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，招标人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金为每逾期1天，支付招标人1000元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。 若中标人逾期交货或安装时间达30天（含30天）以上的，视为中标人不能交货，招标人有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，中标人仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

17.4本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包。如有发现，招标人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，没收履约保证金。如履约保证金不能弥补成交供应商违约对招标人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

17.5中标人提供的产品质量不符合合同(或投标文件)约定的，中标人应无条件予以配合退货换货，因退换货不及时影响招标人工作的，发现一次，中标人应向招标人支付10000元违约金;因质量问题造成招标人或任何第三方损害的，中标人应承担切损害赔偿、法律责任，招标人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金。违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分中标人还须向招标人缴纳;违约金不足以弥补给招标人造成的损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。

因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

17.6 安全责任：中标人应为工作人员配备专业技术工具，工作人员应具有相应的执业资质，上岗人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作，并在施工或安装前报招标人审核，服装统一整齐、文明施工；成交供应商应加强工作人员的安全教育，施工现场应采取专项防护措施，以保证施工现场及其相邻区域人员和设施的安全。

中标人在安装或其他作业时发生安全事故的，中标人除承担相应的法律责任外，造成招标人经济损失的，应给予相应的赔偿。同时招标人有权单方面解除合同并不予退还中标人的履约保证金。未造成安全事故的，中标人应在招标人的限期内进行整改，对造成招标人的损失进行赔偿。施工期间的安全责任由中标人负责。

中标人自行负责在施工现场中所发生的人员伤亡和财产损失，包括负责施工过程中进入现场的非成交供应商人员的安全，与招标人无关。中标人应为施工人员投相关人身健康或者工伤保险，以保障施工人员人身安全。

17.7 中标人应遵守采购单位的工作制度、监管安全规定。不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、刀具等违规违禁品，发现违规情况当事人开除，中标人处罚违约金人民币 20000元，情节严重的招标人有权取消合同及没收履约保证金，并追究其法律责任；违约金可直接从应付合同款中进行扣除，或中标人自行到招标人财务部门缴纳相应违约金。

17.8 除上述列举的具体违约情形外，如中标人被发现违反招标文件、合同或相关文件等要求的其他行为，应按500~5000元/次向招标人支付违约金，具体金额由招标人视情形确定，并赔偿招标人相应损失。

17.9在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，且继续履行合同将违反相关政策文件要求的，招标人可提前30日通知中标人终止合同，中标人应予同意；因合同解除导致的双方权利义务终止，招标人不承担违约责任，但应支付中标人已完成工作的实际费用，并补偿中标人因合同解除产生的直接损失，具体金额由双方协商确定。

18、合同纠纷处理方式

18.1招标人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向招标人所在地人民法院提起诉讼。

18.2若因中标人未履行合同项下义务导致招标人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

18.3合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

19、其他事项

19.1投标人应对所提供的各种证明文件、资料、说明、承诺的真实性负责、有效性负责，提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。招标人有权在签订合同之前（或合同履行过程中）对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，否则招标人有权视投标人资料、说明和承诺等内容失实。

- 19.2招标文件中未有载明的部分，中标人可以与招标人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以中标人与招标人签订的采购合同为准。

- 四、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他：

- 样品内容与要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四门门禁主机 | 1台 |

- （1）递交时间：投标人的样品须在开标当天投标截止前送达福建优胜招标项目管理集团有限公司指定地点并填写《样品签到表》完成签到。

- （2）投标人样品须有序排列，样品均应粘贴标签，上面标明货物名称等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。应贴货物名称的标签并遮盖货物品牌及生产厂家，超过时间送达的样品将拒绝受理。样品和包装均不得标明投标人名称及货物品牌。未提供样品或样品提供不齐全的或提供的样品不符合招标文件要求的，样品对应参数部分不得分。评标过程中可能对样品进行拆散等破坏性检验，由此可能造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。

- （3）投标人应根据招标文件规定的相关技术参数要求制作投标样品，样品所有参数必须与招标文件中的参数全部一致或更优。

- （4）样品退还安排：中标人的样品须于中标结果公示后的第八个工作日内交由采购人封存保留，作为验收样本。未中标投标人提供的样品须于中标结果公示后的两个工作日内，凭投标人递交的法人授权书原件或单位介绍信，领取人的身份证复印件（现场核验身份证原件）至招标代理机构办理样品退还手续后领取样品。超时未领取的样品，招标代理机构有权自行处理，所造成的损失由投标人自行承担。

- （5）若中标人所提供实物与样品不符则采购人可要求退货，采购人可按合同规定向中标人进行索赔或将暂停使用中标人提供的货物直至中标人重新提供与样品相符的货物。

- 第六章  采购合同（参考文本）

合同号：

甲方（招标人）:

乙方（中标人）:

根据福建优胜招标项目管理集团有限公司招标编号为       的员工宿舍门禁系统一键开门改造项目的招标结果，乙方为本项目中标人。甲乙双方就以下事项达成一致并签订本合同：

一、下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.合同条款；

2.招标文件、乙方的投标文件；

3.乙方提供的设备及服务应符合招标文件的规定和乙方投标文件的承诺。乙方投标文件低于招标文件的以招标文件为准，乙方投标文件高于招标文件的，以乙方投标文件为准。

二、合同标的

| 货物名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

合同总金额为人民币（大写）：  元（￥   ）。

三、履约保证金

四、合同标的交付时间、地点和条件

1.交付时间：

2.交付地点：

3.交付条件：

五、验收：

1.验收标准

所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

2.验收程序和方法

a.出厂检验

乙方在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具检验报告和产品合格证等。

b.乙方自检

货物在安装地安装完毕后，乙方对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求，同时向甲方提供自检记录。

c.最终验收

乙方经自检、抽检合格后，由甲方进行验收，若验收不合格，乙方须进行整改，直至验收通过。

验收期间，甲方有权选择具有相关检测资格的第三方检测机构对货物进行检测，或者要求乙方提供相关网站或者第三方机构出具的检测报告，对投标文件响应的或者投标产品体现的有关技术参数进行验证，无法提供的按有关法律法规处理。乙方在甲方安装现场进行最终验收所发生的检测费等一切费用均由乙方承担。

六、维保期和售后服务要求

1.乙方自验收合格投入使用之日起应提供维保期   年上门维保服务。维保期内，非因人为损坏及更换的零配件由乙方负责包修、包换。每年乙方须对所有货物进行一次巡查，为甲方提供必要的服务；所有货物在维保期结束前1个月，乙方须进行一次全面的维护与保养，如发现潜在问题，应负责排除，并保证货物正常使用。维保期内所需费用由乙方承担。

2.在维保期内货物运行发生故障时乙方在接到甲方故障电话通知后   小时内电话响应，   小时内到达用户现场解决问题，   小时内无法排除故障的，应提供则相应的备用设备以保证招标人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，甲方可自行委托相关企业进行维修，所需费用从履约保证金中扣除。

3.维保期结束后，乙方仍应对货物提供终身维修服务。乙方有责任在需要时对货物进行维护和修理，所提供的配件应为生产厂家原装配件，更换配件时只能收取成本费。

4.所有货物保修服务均为乙方上门保修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5.乙方应有完善的售后服务保证体系，并设立维修服务机构，得以完成上述维保任务。

七、付款方式

八、合同有效期

本合同有效期从甲、乙双方签字起到维保期结束为止。

九、违约责任

1.因乙方原因造成采购供货合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权不予退还其履约保证金，如履约保证金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

2.签订合同后因乙方任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，甲方有权不予退还履约保证金。

3.本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权终止合同并不予退还履约保证金，对甲方造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

4.乙方未在合同规定期限内完成施工并交付甲方使用的，每逾期1日须向甲方支付违约金500元，不足1日的按1日计算；超过7日（含7日）不能完成的，视为乙方不能供货，甲方有权不予退还履约保证金并另行采购，由此产生的差价由乙方承担。因疫情、国家政策、不可抗力因素造成的逾期或乙方申请延期并获得甲方批准的除外。

5.货物质量违约责任：乙方提供的货物质量不符合合同（或投标文件）约定的，乙方应无条件予以配合退货换货，因退换货不及时影响甲方工作的，发现一次，乙方应向招标人支付1000元违约金；因产品质量问题造成招标人或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任，招标人有权单方解除合同，不予退还乙方的履约保证金。违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分乙方还须向招标人缴纳；违约金不足以弥补给招标人造成的损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

6.乙方必须遵守国家法律及甲方单位保密、安全的相关规章制度，与甲方签订外协人员管理协议承诺书，乙方进入甲方所在监区的车辆、人员必须遵守甲方有关规定，必须无条件接受甲方检查，不得私自离开指 定的区域；不得私自会见罪犯，不得携带手机等通讯工具（因施工需要且取得甲方许可除外），不得为罪犯传递信件、手机、毒品、酒类、黄色书刊及图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信用卡、数码产品等一切物品，不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动，不得为无关人员捎带、传递任何物品等。违反上述相关规定，视情况予以罚款5000-50000元。若造成严重后果，甲方有权终止合同，并不予退还履约保证金，若触犯法律移送司法机关处理。

7.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，给甲方造成损失的还应当承担赔偿责任，并报相关行政主管部门处罚。

8.乙方在安装或其他作业时发生安全事故的，乙方除承担相应的法律责任外，造成甲方经济损失的，应给予相应的赔偿。同时甲方有权单方面解除合同并不予退还乙方的履约保证金。未造成安全事故的，乙方应在甲方的限期内进行整改，对造成甲方的损失进行赔偿。施工期间的安全责任由乙方负责。

9.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权解除合同履约保证金不予退还，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知起7日内将违约金、赔偿金等转入甲方指 定账户，甲方也有权从尚未支付的货款或履约保证金中扣除。

十、知识产权

1.乙方提供的设备应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2.若乙方提供的设备的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

十一、不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十二、保密条款

1.乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十三、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十四、合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十五、其他

1.本采购项目的招标文件、乙方的投标文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式五份，经双方法定代表人或其授权代表签名并盖章后生效。甲方、乙方各执二份，送一份至招标代理备案，具有同等效力。

（以下无正文）

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

日    期：                            日    期：

- 第七章  投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：指投标人的全称。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：指加盖投标人的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

3、投标人对投标文件的应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、投标函

2、投标人的资格及资信证明文件

3、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

1、投标函

致：（招标人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

（3）技术商务部分

①技术和服务要求响应表

②商务条件响应表

③投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：              邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、投标人的资格及资信证明文件

2-1单位负责人授权书（若有）

致：（招标人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

2-2营业执照等证明文件

致：（招标人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（招标人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

3、若提供投标人基本账户开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中单独提供资信证明原件扫描件或者电子版原件，否则为无效资信证明）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-4依法缴纳税收证明材料

致：（招标人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（招标人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-7信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-8承诺函

致：

1、我方参加贵公司组织的                     项目投标，符合招标文件条款规定的，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

3、我方承诺参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

4、我方承诺参加本项目投标前3年内无行贿犯罪记录、无失信记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

5、我方没有被列入景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司黑名单。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

4、招标服务费承诺书

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获中标，我们保证在接到通知之日起3个工作日内领取《中标通知书》，并按招标文件的规定，以电汇、转帐形式或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮编：电话：

传真：日期：

附

退还投标保证金的函

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

兹有我公司参加贵公司    年   月  日（开标时间）组织招标的（项目名称）         （招标编号），采购包      的项目投标，本公司以（同城转帐、异地电汇）形式缴纳投标保证金人民币大写：     （小写：¥     ），因未中标（中标，现采购合同已签定），请贵公司将该款项给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中：

投标公司全称：

开户行：

帐    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

投标代表签字：

投标人联系电话：

投标人：（全称并加盖公章）

时间：年   月   日

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、此表无须装订在投标文件中，请在开标当天，将此表和保证金缴交凭证复印件一同另制一份装在一单独的信封内递交给收件人。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

封面格式

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、开标一览表

2、投标分项报价表

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | 投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

（格式自拟）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

封面格式

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

1、标的说明一览表

招标编号：

| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“型号规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“货物名称”、“数量”、“型号规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 采购包 | 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 相应材料附件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。没有明确应答的，视为完全接受招标文件要求。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、商务条件响应表

招标编号：

| 采购包 | 序号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 相应材料附件页码（如有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。没有明确应答的，视为完全接受招标文件要求。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、本招标文件的投标文件格式已列出招标内容及要求中所需的承诺函格式，若有缺漏的，请投标人自行补充。

4、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。