# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目

### 项目编号：FJYS2026-023

### 采购人：福建省翔安监狱

### 代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

### 编制时间：2026年01月

## 第一章 投标邀请

福建优胜招标项目管理集团有限公司采用公开招标方式组织翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、项目编号：FJYS2026-023

### 2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 4、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用。

节能产品：不适用。

环境标志产品：不适用。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：专门面向中小企业采购

### 5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定资格条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本项目专门面向中小企业采购，非中小企业参与投标的将被视为无效投标，中小企业参与投标的应按以下要求提供相关证明材料： 1、投标人提供的服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。本项目属于“服务类”，应按照招标文件第七章投标文件格式中的规定填写并提供《中小企业声明函》（工程、服务），声明函中的“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”应根据招标文件第一章《采购标的一览表》（如有多品目的“标的名称”须逐条填列）中规定准确填写，承建“（承接）企业为（企业名称）”应准确填写对应的企业全称，“中型企业、小型企业、微型企业“应明确填写属于中型企业、小型企业还是微型企业，未按照上述规定准确填写，将被判定为无效声明函。2、投标人为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供《中小企业声明函》，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、投标人为残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，可不提供《中小企业声明函》，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第七章《投标文件格式》。（本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项要求提供证明材料。） |
| 承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。③若供应商提交了资格承诺函的同时也提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料的，两者均应符合招标文件要求，否则以无效标处理。 |

5.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 6、招标文件购买时间、地点

6.1、购买招标文件时间：2026年1月28日起至2026年2月3日，每日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30(北京时间，下同)。招标文件售价0元，未在规定时间购买招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

# 6.2、获取方式

进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网（http://www.fjyszb.com/）首页进行供应商账号注册，注册完成并登入后在对应公告栏中找到需要报名的项目进行报名，详细操作流程请查阅我司官网底部“办事指南”。

6.3、未经购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。递交投标文件时投标人的名称要与购买招标文件的名称相一致，除能提供市场监督管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收投标文件。

### 7、投标截止时间

投标文件应于2026年2月24日09:30:00（北京时间）之前提交到福建省厦门市湖里区岭下西路2号保生堂大厦903-904单元，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒收，并将其原封不动地退回投标人。

### 8、开标时间及地点

8.1、开标时间：2026年2月24日09:30:00（（北京时间）；

### 8.2、开标地点：福建省厦门市湖里区岭下西路2号保生堂大厦903-904单元。

9、发布公告的媒介

与本次招标有关的公告信息在以下媒介发布，请投标人关注。

### 福建省国资采购平台，网址https://ygcg.fjcqjy.com/。

### 中国招标投标公共服务平台，网址https://bulletin.cebpubservice.com/。

### 福建优胜招标项目管理集团有限公司官网，网址https://www.fjyszb.com/。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省翔安监狱

地址：厦门市翔安区内厝镇官路北路1号

联系人：张警官

联系电话：0592—7888201

### 12、代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城（一区）（一期）S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公

联系人：林榕华、周翔、马光锦、陈琴

联系电话：0591-87679352、87679372

### 附1：账户信息

购买招标文件费用、招标代理服务费及投标保证金账户

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司

开户银行：兴业银行福州华林支行

银行账号：11713 01001 000 37952

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）:900000

采购包最高限价（元）:900000

采购包保证金金额（元）:9000

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 | 品目编号及品目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目 | 2 | 900000 | 年 | 批发业 | 否 | C23130700-机械设备、五金交电和电子产品批发服务 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（U盘）1份：投标人应将其投标文件电子版在该可读介质中另存1份。注：电子版响应文件（需提供签字、盖章完成的响应文件正本扫描件PDF格式一份，可编辑word版本响应文件一份。）。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本)及可读介质均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，招标代理机构不承担责任。 （3）其他：投标人必须将资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标。资格及资信证明部分、技术商务部分不得体现与投标报价或投标总价相关的信息，否则为无效投标。 |
| 7 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： 招标文件规定的方式：采取随机抽取方式确定排序。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名。 |
| 9 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 10 | 13.7 | 履约保证金：缴纳。中标人需在合同签订时向采购人缴纳合同总金额的4%作为履约保证金。履约保证金以支票、转账或者银行出具的无条件支付保函等非现金形式向采购人缴纳，如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须涵盖履约期满。如中标人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕且无未了事项后，采购人在收到中标人书面申请30日内无息退还。 |
| 11 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 12 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，依法获取招标文件的时间以投标人购买标书登记表记载的时间为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 13 | 16.1 | 监督管理部门：福建省翔安监狱监督管理部门。 |
| 14 | 18.1 | 采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： 福建省国资采购平台，网址https://ygcg.fjcqjy.com/。 中国招标投标公共服务平台，网址https://bulletin.cebpubservice.com/。 福建优胜招标项目管理集团有限公司官网，网址https://www.fjyszb.com/。 |
| 15 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按预算金额作为计算基数，按差额累进法计算，收费标准如下：预算金额50万元以下的按1%计算，50-100万元的按0.90%计算，100-500万元的按0.5%计算，按差额累进法计算向中标人收取。 1.2代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。 1.3代理服务费缴交账号：开户名：福建优胜招标项目管理集团有限公司开户行：兴业银行福州华林支行账号：11713 01001 000 37952。 (2)其他： 无 |
| 16 |  | 其它重要须知： (1)评标过程中无论是否有对原件进行核查，投标人都必须对其投标文件中提供各种资料、说明、声明、承诺的真实、准确、完整及合法有效负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料或承诺欺骗采购人和评标委员会的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。 (2)定标后，采购人有可能对中标人投标文件中的承诺内容、资料和说明进行实地核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后或签约时或履行合同过程中发现中标人有提供虚假材料或承诺谋取中标等违法违规行为，采购人将有权取消其中标资格，其投标保证金或履约保证金将不予退还，给采购人造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还必须由中标人进行赔偿并负相关责任。 若在中标后，中标人放弃中标的，其投标保证金将不予退还。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建优胜招标项目管理集团有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建优胜招标项目管理集团有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建优胜招标项目管理集团有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建优胜招标项目管理集团有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

（2）报价部分

（3）技术商务部分

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建优胜招标项目管理集团有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

②投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

③享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建优胜招标项目管理集团有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建优胜招标项目管理集团有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）提交

①投标人应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金账户银行系统记载的到账时间为准。

②若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照招标文件规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（3）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建优胜招标项目管理集团有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以纸质合同里签订之日为准。

④终止招标的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（4）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（5）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建优胜招标项目管理集团有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对纸质投标文件的密封性情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（招标代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建优胜招标项目管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 13.7履约保证金：中标人应按照招标文件规定方式提交履约保证金。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出询问，福建优胜招标项目管理集团有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建优胜招标项目管理集团有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由福建优胜招标项目管理集团有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建优胜招标项目管理集团有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度或2024年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件（资信证明注明“复印无效”等意思表达的，应在纸质投标文件正本中提供原件，若开具的资信证明属于电子形式，提供彩色打印件视同响应本项要求）。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议 | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本项目专门面向中小企业采购，非中小企业参与投标的将被视为无效投标，中小企业参与投标的应按以下要求提供相关证明材料： 1、投标人提供的服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。本项目属于“服务类”，应按照招标文件第七章投标文件格式中的规定填写并提供《中小企业声明函》（工程、服务），声明函中的“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”应根据招标文件第一章《采购标的一览表》（如有多品目的“标的名称”须逐条填列）中规定准确填写，承建“（承接）企业为（企业名称）”应准确填写对应的企业全称，“中型企业、小型企业、微型企业“应明确填写属于中型企业、小型企业还是微型企业，未按照上述规定准确填写，将被判定为无效声明函。2、投标人为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供《中小企业声明函》，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、投标人为残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，可不提供《中小企业声明函》，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第七章《投标文件格式》。（本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项要求提供证明材料。） |
| 承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。③若供应商提交了资格承诺函的同时也提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料的，两者均应符合招标文件要求，否则以无效标处理。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由福建优胜招标项目管理集团有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标项目管理集团有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形 | 是 | 技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 是 | 不满足招标文件第五章中“二、技术和服务要求”条款的。 |
| 其他情形 | 是 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。 |

商务符合性

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形 | 是 | 投标人的投标文件不满足招标文件“三、商务要求”中“★”标示的任何一项内容，其投标无效。 |
| 其他情形 | 是 | 商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 是 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。 |

价格符合性：

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形 | 是 | （一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

### 采购包1：最低评标价法

7.2评标标准

采购包1：最低评标价法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价（折扣）最低的投标人为中标候选人。

价格扣除的规则如下：无

其他：无

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

（一）本次招标为翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目。

（二）报价要求

1.本项目投标人报价形式：在不超过最高单价限价的前提下进行整体统一折扣报价（折扣最多保留小数点后两位数），即中标单价=单价最高限价×中标折扣。（若折扣报80%，即为打8折）

2.中标人将获得采购单位为期两年的配送供货资格，配送供货数量将根据采购单位在配送供货有效期内的实际需求数量而定，实际结算以实际需求使用量和中标单价为结算因素。配送供货价格按本次招标的中标单价。配送供货有效期起始时间：2026年3月27日至2028年3月26日。在服务期限内，实际采购金额达到预算金额时或供货期限届满，合同自动终止（即视为供货期限届满)。采购人不承诺合同履行期间实际供货的数量和金额，各投标人须考虑合同履行可能存在的风险。

3.投标人可按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以采购包为单位。

4.投标人报价应包含货物的制造、包装、运输（送至采购人指定地点）、装卸、保险、验收、检验检测、税金等一切不可预见之费用。

## 二、技术和服务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求，负偏离按无效标处理）

| 翔安监狱五金用品水电材料目录清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品类别 | 商品名称 | 规格参数（以下固定尺寸允许2%偏离值） | 基本单位 | 单价最高限价（含税，元） |
| 1 | 照明类 | 节能灯（白光） | E27 功率≥9w 长度≥1.2米 | 个 | 17.20 |
| 2 | 照明类 | 节能灯（白光） | E27 功率≥15w 长度≥1.2米 | 个 | 23.03 |
| 3 | 照明类 | 节能灯（白光） | E27 功率≥38w 长度≥1.2米 | 个 | 49.63 |
| 4 | 照明类 | 节能灯（白光） | 功率≥100w 长度≥1.2米 | 个 | 86.00 |
| 5 | 照明类 | 日光灯管（白光） | T8 双端 功率≥18w 长度≥1.2米 | 条 | 11.10 |
| 6 | 照明类 | 日光灯管（白光） | T8 双端 功率≥40w 长度≥1.2米 | 条 | 15.93 |
| 7 | 照明类 | 日光灯管（白光） | T5 功率≥6.5w 长度≥0.6米 | 套 | 12.68 |
| 8 | 照明类 | 日光灯管（白光） | T5 功率≥13w 长度≥0.9米 | 套 | 24.97 |
| 9 | 照明类 | 日光灯管（白光） | T5 功率≥16w 长度≥1.2米 | 套 | 26.67 |
| 10 | 照明类 | 日光灯管（白光） | 电源线插头（二插头） | 条 | 15.34 |
| 11 | 照明类 | 日光灯管（白光） | 22W环形灯管（直径18.1cm） | 条 | 20.13 |
| 12 | 照明类 | 日光灯管（白光） | 32W环形灯管（直径27.2cm） | 条 | 28.89 |
| 13 | 照明类 | 日光灯管（白光） | 40W环形灯管（直径29.2cm） | 条 | 31.87 |
| 14 | 照明类 | LED灯泡 | 暖光3000K 13W | 个 | 15.95 |
| 15 | 照明类 | 启辉器 | 20W-40W | 个 | 5.17 |
| 16 | 照明类 | 日光灯灯座 | 20W | 付 | 29.50 |
| 17 | 照明类 | 日光灯灯座 | 40W | 付 | 22.81 |
| 18 | 照明类 | 格栅灯 | 60*60cm LED3014 | 盏 | 70.00 |
| 19 | 照明类 | 投影灯 | 135W，防护等级：IP65及以上，显色指数：≥80 | 个 | 266.23 |
| 20 | 照明类 | 太阳能投光灯 | 100w，防护等级：IP65及以上，续航时间：≥8h（满电状态） | 盏 | 192.63 |
| 21 | 照明类 | 太阳能路灯头 | 300w，防护等级：IP65及以上，光照角度：≥120° | 盏 | 300.67 |
| 22 | 照明类 | 吸贴灯芯 | 18W，色温：3000K-6500K可调 | 个 | 28.13 |
| 23 | 照明类 | 吸贴灯芯 | 24W，色温：3000K-6500K可调 | 个 | 39.64 |
| 24 | 照明类 | 洗墙灯 | 24V白光1米18W含电源器，防护等级：IP65及以上，发光角度：120° | 条 | 115.33 |
| 25 | 照明类 | U形灯 | 13W，色温：4000K自然光 | 条 | 16.47 |
| 26 | 照明类 | 鹅卵灯 | 32CM，材质：PC+铝合金，防护等级：IP54 | 套 | 153.00 |
| 27 | 照明类 | 台灯 | TG035，色温：3000K-5000K可调，显色指数：≥85，续航时间：≥6h（充电款） | 台 | 380.67 |
| 28 | 照明类 | 篮球场照明灯 | LED 400W，防护等级：IP65及以上，显色指数：≥80，光照均匀度：≥0.7 | 个 | 796.67 |
| 29 | 照明类 | 高杆户外投光灯 | 200W，防护等级：IP65及以上，射程：≥50米 | 个 | 398.32 |
| 30 | 照明类 | 嵌入式筒灯 | 人体感应3000K，感应距离：3-5米，感应延时：30秒-5分钟可调 | 个 | 84.15 |
| 31 | 照明类 | 户外太阳能灯照明灯 | 四面爆亮30000W，防护等级：IP67及以上，续航时间：≥12h（满电状态） | 个 | 648.13 |
| 32 | 照明类 | 天花LED筒灯（白光） | 3寸，显色指数：≥80，开孔尺寸：75-85mm | 盏 | 23.63 |
| 33 | 照明类 | 天花LED筒灯（白光） | 4寸 2700-3500K，显色指数：≥80，开孔尺寸：95-105mm | 盏 | 29.63 |
| 34 | 照明类 | 金卤灯 | 70W-150W E27，显色指数：≥65，寿命：≥10000h | 盏 | 47.17 |
| 35 | 照明类 | 金卤灯 | 175W-400W E40，显色指数：≥65，寿命：≥10000h | 盏 | 93.00 |
| 36 | 照明类 | 金卤灯 | 1000W E40，显色指数：≥65，寿命：≥10000h | 盏 | 211.00 |
| 37 | 照明类 | 高压纳灯 | 75W-150W E27、250W-400W E40，寿命：≥20000h，光效：≥80lm/W | 个 | 63.00 |
| 38 | 照明类 | 高压纳灯 | 1000W E40，寿命：≥20000h，光效：≥80lm/W | 个 | 237.67 |
| 39 | 照明类 | 金卤灯镇流器 | 75W-150W，适配电压：220V/380V，功率因数：≥0.9 | 个 | 102.00 |
| 40 | 照明类 | 金卤灯镇流器 | 175W-400W，适配电压：220V/380V，功率因数：≥0.9 | 个 | 132.00 |
| 41 | 照明类 | 金卤灯镇流器 | 1000W，适配电压：220V/380V，功率因数：≥0.9 | 个 | 252 |
| 42 | 照明类 | 金卤灯触发器 | 75W/100W/150W，触发电压：≥20KV | 个 | 33.67 |
| 43 | 照明类 | 金卤灯触发器 | 400W，触发电压：≥20KV | 个 | 52.00 |
| 44 | 照明类 | LED景观灯 | 50w（白光、暖光），防护等级：IP65及以上，显色指数：≥80 | 盏 | 125.67 |
| 45 | 照明类 | LED户外景观灯 | 150w（白光、暖光），防护等级：IP65及以上，显色指数：≥80 | 盏 | 363.67 |
| 46 | 照明类 | LED球泡（白光、暖光） | 3W E27，显色指数：≥80，寿命：≥20000h | 个 | 6.63 |
| 47 | 照明类 | LED球泡（白光、暖光） | 5W，显色指数：≥80，寿命：≥20000h | 个 | 7.75 |
| 48 | 照明类 | LED球泡（白光、暖光） | 7W，显色指数：≥80，寿命：≥20000h | 个 | 10.07 |
| 49 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 3W，开孔6.5-7.8cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 15.50 |
| 50 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 5W，开孔9-10cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 17.90 |
| 51 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 7W，开孔9-10cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 20.97 |
| 52 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 9W，开孔11.5-12.5cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 22.27 |
| 53 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 12W，开孔11.5-12.5cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 30.27 |
| 54 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 15W，开孔13.5-14.5cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 36.63 |
| 55 | 照明类 | LED射灯（白光、暖光） | 18W，开孔13.5-14.5cm，显色指数：≥85，光束角：30° | 个 | 41.80 |
| 56 | 照明类 | 应急灯 | ≥3W，应急≥9h，防护等级：IP30及以上，应急转换时间：≤0.5秒 | 盏 | 70.33 |
| 57 | 照明类 | 方向指示灯 | 5W（方向齐全），防护等级：IP30及以上，发光亮度：≥15cd/m² | 盏 | 35.17 |
| 58 | 照明类 | 22W白光H管 | 220V，寿命：≥8000h | 条 | 30.57 |
| 59 | 照明类 | 36W白光H管 | 220V，寿命：≥8000h | 条 | 39.00 |
| 60 | 照明类 | 55W白光H管 | 220V，寿命：≥8000h | 条 | 45.61 |
| 61 | 照明类 | 吊灯头 | E27，材质：陶瓷+铜，耐温：≥150℃ | 个 | 4.50 |
| 62 | 照明类 | 龙珠座 | E27，材质：塑料+金属，耐温：≥100℃ | 个 | 9.17 |
| 63 | 照明类 | 瓷灯头 | E27，材质：陶瓷，耐温：≥200℃ | 个 | 3.83 |
| 64 | 照明类 | LED投光灯 | 50W-100W（白光、暖光），防护等级：IP65及以上，显色指数：≥80 | 盏 | 174.33 |
| 65 | 照明类 | LED高杆路灯 | 50W-150W（白光、暖光），防护等级：IP65及以上，显色指数：≥80，光照角度：≥120° | 盏 | 340.32 |
| 66 | 照明类 | LED全白吸顶灯13W | 灯体材料铁质+亚克力，显色指数：≥80，色温：4000K自然光 | 盏 | 60.98 |
| 67 | 照明类 | LED全白吸顶灯17W | 灯体材料铁质+亚克力，显色指数：≥80，色温：4000K自然光 | 盏 | 68.27 |
| 68 | 照明类 | LED全白吸顶灯25W | 灯体材料铁质+亚克力，显色指数：≥80，色温：4000K自然光 | 盏 | 82.80 |
| 69 | 照明类 | LED T8灯管（白光） | ≥0.6米8W，显色指数：≥80，寿命：≥30000h | 条 | 13.13 |
| 70 | 照明类 | LED T8灯管（白光） | ≥1.2米16W，显色指数：≥80，寿命：≥30000h | 条 | 17.30 |
| 71 | 照明类 | 灯罩 | 30CM，材质：PC，耐温：≥100℃，防护等级：IP54 | 个 | 26.00 |
| 72 | 照明类 | 金属卤化灯 | 螺口250W，显色指数：≥65，寿命：≥10000h | 个 | 90.50 |
| 73 | 照明类 | 安全出口指示牌 | 防护等级：IP30及以上，发光亮度：≥15cd/m²，应急时间：≥90min | 套 | 41.00 |
| 74 | 照明类 | 球形灯罩底座不锈钢 | 50mm，材质：304不锈钢，耐腐蚀性：符合GB/T 713.7-2023标准 | 个 | 32.17 |
| 75 | 电气开关及插座类 | 一开双控开关 | 颜色白色，额定电压：220V，额定电流：16A，材质：阻燃PC | 个 | 16.42 |
| 76 | 电气开关及插座类 | 空开NM1/100A | 380V NM1/100A，脱扣曲线：C型，分断能力：≥6kA | 个 | 217.00 |
| 77 | 电气开关及插座类 | 二开双控开关 | 颜色白色，额定电压：220V，额定电流：16A，材质：阻燃PC | 个 | 28.42 |
| 78 | 电气开关及插座类 | 三开双控开关 | 颜色白色，额定电压：220V，额定电流：16A，材质：阻燃PC | 个 | 32.97 |
| 79 | 电气开关及插座类 | 1P空开 | 10A/16A/20A/25A/32A/40A/60A，脱扣曲线：C型，分断能力：≥6kA | 个 | 14.46 |
| 80 | 电气开关及插座类 | 2P空开 | 10A/16A/20A/25A/32A/40A/60A，脱扣曲线：C型，分断能力：≥6kA | 个 | 25.17 |
| 81 | 电气开关及插座类 | 3P空开 | 10A/16A/20A/25A/32A/40A/60A，脱扣曲线：C型，分断能力：≥6kA | 个 | 35.13 |
| 82 | 电气开关及插座类 | 4P空开 | 10A/16A/20A/25A/32A/40A/60A，脱扣曲线：C型，分断能力：≥6kA | 个 | 42.77 |
| 83 | 电气开关及插座类 | 倒顺开关 | 12A-20A 380V，极数：3P，操作方式：旋钮式 | 台 | 46.17 |
| 84 | 电气开关及插座类 | 时控开关 | 路灯定时器，额定电压：220V/380V，控制功率：≤3000W，计时误差：≤1秒/天 | 台 | 74.00 |
| 85 | 电气开关及插座类 | 分励脱扣器 | 160A-250A 380V，额定电压：AC220V，动作电流：≤0.8A | 台 | 257.67 |
| 86 | 电气开关及插座类 | 动力断路器 | NM1-63S/3300 63A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 71.33 |
| 87 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-800S/3300 800A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 1283.83 |
| 88 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-630S/3300 630A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 808.80 |
| 89 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-400S/3300 400A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 592.99 |
| 90 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-250S/3300 250A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 259.28 |
| 91 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-250S/3300 200A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 258.94 |
| 92 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-250S/3300 160A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 258.61 |
| 93 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-125S/3300 125A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 190.68 |
| 94 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-125S/3300 100A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 150.62 |
| 95 | 电气开关及插座类 | 断路器 | NM1-125S/3300 80A，脱扣曲线：D型，分断能力：≥10kA | 个 | 151.43 |
| 96 | 电气开关及插座类 | 声光控开关 | 三线，额定电压：220V，额定电流：10A，声控灵敏度：50-70dB，光控阈值：5-10lux | 套 | 30.00 |
| 97 | 电气开关及插座类 | 人体感应开关 | 四线，额定电压：220V，额定电流：10A，感应距离：3-5米，感应延时：30秒-5分钟可调 | 套 | 35.33 |
| 98 | 电气开关及插座类 | 人体感应开关 | 二线，额定电压：220V，额定电流：10A，感应距离：3-5米，感应延时：30秒-5分钟可调 | 套 | 24.67 |
| 99 | 电气开关及插座类 | 汇流排 | 3P100A，材质：紫铜，载流量：≥100A | 个 | 123.03 |
| 100 | 电气开关及插座类 | 汇流排 | 2P63A，材质：紫铜，载流量：≥63A | 个 | 74.21 |
| 101 | 电气开关及插座类 | 开关轨道（横铁） | C45*1M，材质：冷轧钢板，厚度：≥1.0mm | 条 | 17.71 |
| 102 | 电气开关及插座类 | 开关盒 | 单盒，材质：阻燃PC，壁厚：≥1.5mm | 个 | 1.95 |
| 103 | 电气开关及插座类 | 开关盒 | 两盒，材质：阻燃PC，壁厚：≥1.5mm | 个 | 4.46 |
| 104 | 电气开关及插座类 | 开关盒 | 三盒，材质：阻燃PC，壁厚：≥1.5mm | 个 | 8.00 |
| 105 | 电气开关及插座类 | 双电源自动转换开关 | 1600A/4P，转换时间：≤1.5秒，额定电压：380V，防护等级：IP40 | 台 | 4174.83 |
| 106 | 电气开关及插座类 | 五孔插座 | 颜色白色，额定电压：220V，额定电流：10A，材质：阻燃PC，接触材质：磷青铜 | 个 | 26.88 |
| 107 | 电气开关及插座类 | 四孔插座 | 插孔类型2个两扁孔，额定电压：220V，额定电流：10A，材质：阻燃PC，接触材质：磷青铜 | 个 | 24.00 |
| 108 | 电气开关及插座类 | 三孔插座 | 颜色白色，额定电压：220V，额定电流：16A，材质：阻燃PC，接触材质：磷青铜 | 个 | 24.10 |
| 109 | 电气开关及插座类 | 插排 | 12孔2.5米带开关，2500W，额定电压：220V，额定电流：10A，导线规格：2.5mm²，防护等级：IP20 | 个 | 51.61 |
| 110 | 电气开关及插座类 | 插排 | 12孔1.5米带开关，2500W，额定电压：220V，额定电流：10A，导线规格：2.5mm²，防护等级：IP20 | 个 | 44.17 |
| 111 | 电气开关及插座类 | 线盘插座 | 2.5平30米16A，额定电压：220V，额定电流：16A，导线规格：2.5mm²，防护等级：IP44 | 套 | 285.33 |
| 112 | 电气开关及插座类 | 三插头 | 16A，材质：阻燃PC，接触材质：磷青铜，耐温：≥100℃ | 个 | 8.17 |
| 113 | 电气开关及插座类 | 二插头 | 10A，材质：阻燃PC，接触材质：磷青铜，耐温：≥100℃ | 个 | 3.80 |
| 114 | 电气开关及插座类 | 三插头 | 25A，材质：阻燃PC，接触材质：磷青铜，耐温：≥100℃ | 个 | 20.87 |
| 115 | 电气开关及插座类 | 1P漏电保护器 | 20A-60A，漏电动作电流：30mA，漏电动作时间：≤0.1秒 | 个 | 50.99 |
| 116 | 电气开关及插座类 | 漏电保护器 | 4P40A，漏电动作电流：30mA，漏电动作时间：≤0.1秒 | 个 | 82.97 |
| 117 | 电气开关及插座类 | 漏电保护器 | 3P20A+N，漏电动作电流：30mA，漏电动作时间：≤0.1秒 | 个 | 68.20 |
| 118 | 电气开关及插座类 | 漏电保护器 | 2P60A，漏电动作电流：30mA，漏电动作时间：≤0.1秒 | 个 | 49.53 |
| 119 | 电气开关及插座类 | 漏电保护器 | 3P+N/32A，漏电动作电流：30mA，漏电动作时间：≤0.1秒 | 个 | 70.70 |
| 120 | 电气开关及插座类 | 地插 | 五孔、六孔，额定电压：220V，额定电流：10A，材质：阻燃PC，防护等级：IP44 | 个 | 160.89 |
| 121 | 电气开关及插座类 | 明盒 | 材质：阻燃PC，壁厚：≥1.5mm | 个 | 4.51 |
| 122 | 电气开关及插座类 | 明装箱3路 | 材质：冷轧钢板，厚度：≥0.8mm，防护等级：IP30 | 个 | 109.6 |
| 123 | 电气开关及插座类 | 接触器 | 220V/2510，额定电压：220V，额定电流：25A，辅助触点：1NO+1NC | 个 | 69.33 |
| 124 | 电气开关及插座类 | 接触器 | 380V/2510，额定电压：380V，额定电流：25A，辅助触点：1NO+1NC | 个 | 87.00 |
| 125 | 电气开关及插座类 | 环形镇流器 | 22W-40W，适配电压：220V，功率因数：≥0.9 | 个 | 36.00 |
| 126 | 电气开关及插座类 | 软灯带插头 | 适用于5050、3528、5730，额定电压：12V/24V，额定电流：≤5A | 个 | 11.17 |
| 127 | 电气开关及插座类 | 自锁按钮 | 额定电压：220V，额定电流：5A，颜色：红色/绿色可选 | 个 | 24.40 |
| 128 | 电气开关及插座类 | 纯铜鼻接头 | ≥16平方，材质：T2紫铜，压接范围：16mm²，耐温：≥150℃ | 个 | 5.53 |
| 129 | 电气开关及插座类 | 纯铜鼻子接头 | ≥10平方，材质：T2紫铜，压接范围：10mm²，耐温：≥150℃ | 个 | 5.15 |
| 130 | 电气开关及插座类 | 保险丝 | 5*20MM（1*50），额定电压：250V，熔断电流：1A-10A可选 | 盒 | 4.02 |
| 131 | 线缆及配件类 | 2.5分线槽 | PVC阻燃料，规格：25mm*16mm，长度：2米/根 | 根 | 4.17 |
| 132 | 线缆及配件类 | 3分线槽 | PVC阻燃料，规格：30mm*16mm，长度：2米/根 | 根 | 6.17 |
| 133 | 线缆及配件类 | 4分线槽 | PVC阻燃料，规格：40mm*20mm，长度：2米/根 | 根 | 7.05 |
| 134 | 线缆及配件类 | 6分线槽 | PVC阻燃料，规格：60mm*25mm，长度：2米/根 | 根 | 8.97 |
| 135 | 线缆及配件类 | 10分线槽 | PVC阻燃料，规格：100mm*50mm，长度：2米/根 | 根 | 20.93 |
| 136 | 线缆及配件类 | 黄蜡绝缘管 | 10mm，长度：1米/条，耐温：≥120℃ | 条 | 2.37 |
| 137 | 线缆及配件类 | 黄蜡绝缘管 | 14mm，长度：1米/条，耐温：≥120℃ | 条 | 3.70 |
| 138 | 线缆及配件类 | 16平BV线 | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 1801 |
| 139 | 线缆及配件类 | 1.5BV电线 | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 193.00 |
| 140 | 线缆及配件类 | 2.5BV电线 | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 308.00 |
| 141 | 线缆及配件类 | 4.0BV电线 | 100米/捆，材质：纯纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 551.26 |
| 142 | 线缆及配件类 | 1.0BV线 | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 175.48 |
| 143 | 线缆及配件类 | 6.0BV线 | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 692.60 |
| 144 | 线缆及配件类 | 10.0BV线 | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 969.60 |
| 145 | 线缆及配件类 | 2*2.5电缆 | 材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 6.01 |
| 146 | 线缆及配件类 | 2*4电缆 | 材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 10.67 |
| 147 | 线缆及配件类 | 2*6电缆 | 材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 13.83 |
| 148 | 线缆及配件类 | 3*2.5电缆 | 材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 11.84 |
| 149 | 线缆及配件类 | 3*4电缆 | 材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 14.03 |
| 150 | 线缆及配件类 | 3*6电缆 | 材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 22.23 |
| 151 | 线缆及配件类 | 2*1.5铜护套线 | 材质：纯铜，护套材质：PVC，耐压：450/750V | 米 | 5.33 |
| 152 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯2.5平黄色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 316.00 |
| 153 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯2.5平红色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 316.00 |
| 154 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯2.5平蓝色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 321.33 |
| 155 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯2.5平白色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 321.33 |
| 156 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯2.5平黑色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 321.33 |
| 157 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯2.5平双色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 321.33 |
| 158 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯4平黄色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 580.71 |
| 159 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯4平红色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 579.05 |
| 160 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯4平蓝色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 579.05 |
| 161 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯4平白色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 579.05 |
| 162 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯4平黑色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 579.05 |
| 163 | 线缆及配件类 | 电源线（单芯4平双色） | 100米/捆，材质：纯铜，绝缘材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 579.05 |
| 164 | 线缆及配件类 | RVV电缆线 | 三芯2.5平50米/捆，材质：纯铜，护套材质：PVC，耐压：450/750V | 捆 | 534.83 |
| 165 | 线缆及配件类 | 闭路线 | SYWV75-9，特性阻抗：75Ω，绝缘材质：PE | 米 | 4.46 |
| 166 | 线缆及配件类 | 闭路对接头 | 材质：铜，特性阻抗：75Ω，接触电阻：≤0.01Ω | 个 | 7.77 |
| 167 | 线缆及配件类 | 带头闭路线 | 不少于2米，特性阻抗：75Ω，绝缘材质：PE | 根 | 23.07 |
| 168 | 线缆及配件类 | 带头电话线 | 不少于2米，材质：纯铜，芯数：2芯，绝缘材质：PVC | 根 | 5.67 |
| 169 | 线缆及配件类 | 铜接线排 | 材质：紫铜，孔数：≥8孔，孔径：≥6mm | 个 | 17.47 |
| 170 | 线缆及配件类 | 三频多媒体线 | 不少于3米，PVC材质，接口Type-c，传输速率：≥10Gbps，支持快充：≥60W | 条 | 39.00 |
| 171 | 线缆及配件类 | 电脑转换器 | 输入接口：Type-c，输出接口：HDMI+USB3.0，传输速率：≥5Gbps | 个 | 56.63 |
| 172 | 线缆及配件类 | 网络线 | 类别：CAT5E，材质：纯铜，传输速率：≥1000Mbps | 米 | 3.06 |
| 173 | 线缆及配件类 | 铜鼻子 | 10、16、25、35M，材质：T2紫铜，压接范围：对应线径，耐温：≥150℃ | 个 | 4.86 |
| 174 | 线缆及配件类 | 2-4分配器 | 2-4分，工作频率：5-1000MHz，插入损耗：≤3dB | 个 | 10.13 |
| 175 | 线缆及配件类 | 5-6分配器 | 5-6分，工作频率：5-1000MHz，插入损耗：≤4dB | 个 | 16.47 |
| 176 | 线缆及配件类 | 8-10分配器 | 8-10分，工作频率：5-1000MHz，插入损耗：≤5dB | 个 | 32.63 |
| 177 | 线缆及配件类 | 2-3分放大器 | 2-3分，工作频率：5-1000MHz，增益：≥20dB | 个 | 90.63 |
| 178 | 线缆及配件类 | 4-5分放大器 | 4-5分，工作频率：5-1000MHz，增益：≥20dB | 个 | 108.47 |
| 179 | 线缆及配件类 | 模箱12 | 冷轧钢板，暗装式强电箱，尺寸：300mm*200mm*120mm，防护等级：IP30 | 个 | 251.45 |
| 180 | 线缆及配件类 | 模箱16 | 冷轧钢板，暗装式强电箱，尺寸：400mm*300mm*120mm，防护等级：IP30 | 个 | 303.93 |
| 181 | 线缆及配件类 | 模箱20 | 冷轧钢板，暗装式强电箱，尺寸：500mm*400mm*120mm，防护等级：IP30 | 个 | 186.44 |
| 182 | 线缆及配件类 | 1号电池 | 材质：碳性，电压：1.5V | 个 | 7.96 |
| 183 | 线缆及配件类 | 电表 | 20A-40A 220V 单相，精度等级：1级，显示方式：机械指针 | 台 | 84.08 |
| 184 | 线缆及配件类 | 户外六表箱 | 材质：冷轧钢板，厚度：≥1.0mm，防护等级：IP44 | 台 | 594.36 |
| 185 | 线缆及配件类 | 万用表电池 | 材质：碱性，电压：9V，容量：≥600mAh | 个 | 8.00 |
| 186 | 风扇类 | 风扇叶片 | 16寸，材质：ABS，适配功率：50-75W | 套 | 40.67 |
| 187 | 风扇类 | 吊扇 | 1.2米-1.4米，额定电压：220V，额定功率：≤75W，调速档位：≥3档，材质：铁叶+金属支架 | 台 | 184.67 |
| 188 | 风扇类 | 飞行调速器 | 86型，额定电压：220V，额定电流：10A，适配风扇功率：≤100W | 个 | 17.63 |
| 189 | 风扇类 | 排气扇 | 250*300mm，额定电压：220V，额定功率：≤60W，风量：≥800m³/h，防护等级：IP44 | 个 | 124.97 |
| 190 | 风扇类 | 排气扇 | 600*600mm，额定电压：220V，额定功率：≤100W，风量：≥1500m³/h，防护等级：IP44 | 个 | 261.63 |
| 191 | 风扇类 | 壁扇 | 额定电压：220V，额定功率：≤60W，调速档位：≥3档，摇头角度：≥90° | 台 | 181.33 |
| 192 | 风扇类 | 工业扇 | 750#，额定电压：380V，额定功率：≤370W，风量：≥5000m³/h，调速档位：≥3档 | 台 | 378.53 |
| 193 | 风扇类 | 落地扇 | 16寸，额定电压：220V，额定功率：≤50W，调速档位：≥3档，摇头角度：≥90° | 台 | 180.67 |
| 194 | 风扇类 | 摇头扇机头 | 额定电压：220V，额定功率：55W，调速档位：≥3档 | 套 | 82.97 |
| 195 | 水暖五金类 | 小花洒 | 接口尺寸标准4分接口，材质：ABS+不锈钢，出水模式：≥1种 | 套 | 21.67 |
| 196 | 水暖五金类 | 中花洒 | 接口尺寸标准4分接口，材质：ABS+不锈钢，出水模式：≥2种 | 套 | 29.50 |
| 197 | 水暖五金类 | 大花洒 | 接口尺寸标准4分接口，材质：ABS+不锈钢，出水模式：≥3种 | 套 | 35.00 |
| 198 | 水暖五金类 | 淋浴管 | 2米，材质：304不锈钢，管径：≥15mm，耐压：≥1.6MPa | 根 | 28.33 |
| 199 | 水暖五金类 | 落水管 | 材质：PVC，管径：50mm，长度：2米/条 | 条 | 10.12 |
| 200 | 水暖五金类 | 淋浴管 | 1.5米，材质：304不锈钢，管径：≥15mm，耐压：≥1.6MPa | 条 | 20.13 |
| 201 | 水暖五金类 | 单冷龙头手柄 | 材质：铜，适配接口：4分 | 个 | 43.01 |
| 202 | 水暖五金类 | 立式单冷龙头 | 三环、7字菜盆，材质：铜，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 68.97 |
| 203 | 水暖五金类 | 洗脸盆翻版下水 | 材质：铜+ABS，适配盆径：30-40cm | 套 | 28.30 |
| 204 | 水暖五金类 | 面盆下水翻版 | 材质：铜+ABS，适配盆径：30-40cm | 个 | 28.30 |
| 205 | 水暖五金类 | 面盆感应龙头 | 1009型，材质：铜，感应距离：5-10cm，感应延时：3-5秒，耐水压：≥1.6MPa | 付 | 251.33 |
| 206 | 水暖五金类 | 铜延时开关龙头 | 材质：铜，延时时间：30秒-1分钟可调，接口：4分 | 套 | 104.54 |
| 207 | 水暖五金类 | 面盆龙头 | V型立式，材质：铜，接口：4分，出水模式：冷热双控 | 个 | 224.3 |
| 208 | 水暖五金类 | 面盆混合龙头 | 材质：铜，接口：4分，出水模式：冷热双控，耐水压：≥1.6MPa | 套 | 166.67 |
| 209 | 水暖五金类 | 特长铜水龙头 | 15#，材质：全铜，接口：4分，长度：≥30cm | 个 | 71.50 |
| 210 | 水暖五金类 | 镀锌水龙头 | 15#/20# 铜芯铜杆，材质：镀锌铁+铜芯，接口：4分/6分，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 15.55 |
| 211 | 水暖五金类 | 铁水龙头 | 15#/20# 铜芯铜杆，材质：铁+铜芯，接口：4分/6分，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 7.77 |
| 212 | 水暖五金类 | 塑料龙头 | 15#/20#，材质：PPR，接口：4分/6分，耐水压：≥1.0MPa | 个 | 4.97 |
| 213 | 水暖五金类 | 小中长龙头 | 15#/20#，材质：铜，接口：4分/6分，长度：20-30cm | 个 | 38.83 |
| 214 | 水暖五金类 | 开水器龙头 | 15#，材质：铜，接口：4分，耐温：≥100℃，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 39.30 |
| 215 | 水暖五金类 | 节止水龙头 | 4分，材质：铜，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa | 套 | 49.83 |
| 216 | 水暖五金类 | 可旋转摇摆水龙头 | 30CM，材质：铜，接口：4分，旋转角度：≥360°，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 96.00 |
| 217 | 水暖五金类 | 立式水龙头单冷 | 77020，材质：铜，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 93.27 |
| 218 | 水暖五金类 | 尖角水龙头 | 不锈钢4分，材质：304不锈钢，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 29.33 |
| 219 | 水暖五金类 | 脚踏开关 | 材质：铜+PPR，接口：32mm，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 249.55 |
| 220 | 水暖五金类 | 壁式混合阀 | 材质：304不锈钢，接口：4分，冷热双控，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 228.00 |
| 221 | 水暖五金类 | 毛巾架 | 60CM2层，材质：不锈钢，承重：≥5kg，安装方式：壁挂式 | 架 | 178.33 |
| 222 | 水暖五金类 | 毛巾架 | 80CM2层，材质：不锈钢，承重：≥8kg，安装方式：壁挂式 | 架 | 234.83 |
| 223 | 水暖五金类 | 太空铝毛巾架 | 50cm-60cm，2层，材质：太空铝，承重：≥5kg，安装方式：壁挂式 | 架 | 155.33 |
| 224 | 水暖五金类 | 地漏 | 材质：304不锈钢，孔径：50mm，防臭方式：水封式 | 个 | 147.83 |
| 225 | 水暖五金类 | 伊利王二联 | 表面工艺电镀工艺，材质：铜，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa | 套 | 208.17 |
| 226 | 水暖五金类 | 金属软管 | 304不锈钢 4分接口，材质：304不锈钢，长度：60cm，耐压：≥1.6MPa | 条 | 12.17 |
| 227 | 水暖五金类 | 金属软管 | 304不锈钢 4分接口，材质：304不锈钢，长度：80cm，耐压：≥1.6MPa | 条 | 18.10 |
| 228 | 水暖五金类 | PVC管卡 | 材质：PVC，适配管径：75mm，固定方式：螺丝固定 | 个 | 4.37 |
| 229 | 水暖五金类 | PVC管 | 75mm，材质：PVC-U，壁厚：≥2.3mm，耐压：≥0.6MPa | 米 | 20.17 |
| 230 | 水暖五金类 | PVC给水管 | 最小口径20mm，材质：PVC-U，长度：4米/根，耐压：≥1.0MPa | 根 | 12.50 |
| 231 | 水暖五金类 | 中型线管 | 最小口径25mm，材质：PVC，长度：4米/根，壁厚：≥1.5mm | 根 | 10.70 |
| 232 | 水暖五金类 | 线管 | 20mm*3.8M，材质：PVC，壁厚：≥1.2mm，耐压：≥0.5MPa | 根 | 9.04 |
| 233 | 水暖五金类 | 线管 | 25mm*3.8M，材质：PVC，壁厚：≥1.5mm，耐压：≥0.5MPa | 根 | 12.44 |
| 234 | 水暖五金类 | 线管 | 32MM*3.8M，材质：PVC，壁厚：≥1.8mm，耐压：≥0.5MPa | 根 | 23.36 |
| 235 | 水暖五金类 | 高压软管 | 1m，材质：不锈钢编织，接口：4分，耐压：≥2.5MPa | 根 | 31.17 |
| 236 | 水暖五金类 | PVC给水管 | 最小口径25mm，材质：PVC-U，长度：4米/根，耐压：≥1.0MPa | 根 | 14.17 |
| 237 | 水暖五金类 | PVC给水三通 | 最小口径25mm，材质：PVC-U，接口：25mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 1.67 |
| 238 | 水暖五金类 | 白空调排水管 | 2m，材质：PVC，管径：16mm，壁厚：≥1.0mm | 根 | 7.77 |
| 239 | 水暖五金类 | PVC电工管中型 | 25mm，材质：PVC，长度：4米/根，壁厚：≥1.5mm | 根 | 13.19 |
| 240 | 水暖五金类 | 排水管材 | 材质：PVC-U，管径：75mm，壁厚：2.3mm，耐压：≥0.6MPa | 米 | 36.06 |
| 241 | 水暖五金类 | 软管 | 38米/捆，材质：PVC，管径：16mm，壁厚：≥1.0mm | 捆 | 37.5 |
| 242 | 水暖五金类 | 进水管 | 0.6米，材质：PVC，接口：4分，耐压：≥1.0MPa | 个 | 19.67 |
| 243 | 水暖五金类 | 进水管 | 0.8米，材质：PVC，接口：4分，耐压：≥1.0MPa | 个 | 26.33 |
| 244 | 水暖五金类 | 进水管 | 1米，材质：PVC，接口：4分，耐压：≥1.0MPa | 个 | 30.00 |
| 245 | 水暖五金类 | 进水管 | 1.2米，材质：PVC，接口：4分，耐压：≥1.0MPa | 个 | 36.50 |
| 246 | 水暖五金类 | 进水管 | 1.5米，材质：PVC，接口：4分，耐压：≥1.0MPa | 个 | 39.50 |
| 247 | 水暖五金类 | PE快接头 | 材质：PE，接口：20mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 3.64 |
| 248 | 水暖五金类 | 路灯头 | 100W防水，材质：铝合金+PC，防护等级：IP65，适配电压：220V | 套 | 205.85 |
| 249 | 水暖五金类 | 取水口 | 材质：铜，接口：6分，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 22.00 |
| 250 | 水暖五金类 | PE快接头 | 材质：PE，接口：32mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 6.93 |
| 251 | 水暖五金类 | PE快接头 | 材质：PE，接口：40mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 15.90 |
| 252 | 水暖五金类 | 除锈剂 | 450ML，适用材质：钢铁，除锈时间：≤30分钟 | 瓶 | 16.10 |
| 253 | 水暖五金类 | PPR给水管 | 75MM*1米，材质：PPR，壁厚：≥6.3mm，耐压：≥2.0MPa | 条 | 85.17 |
| 254 | 水暖五金类 | PPR给水管直接 | 75mm口径，材质：PPR，接口：75mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 14.43 |
| 255 | 水暖五金类 | PPR快接头直接 | 材质：PPR，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 2.44 |
| 256 | 水暖五金类 | PPR快接头直接 | 材质：PPR，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 3.19 |
| 257 | 水暖五金类 | PPR快接头直接 | 材质：PPR，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 4.43 |
| 258 | 水暖五金类 | PPR快接头直接 | 材质：PPR，接口：40mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 9.06 |
| 259 | 水暖五金类 | PPR快接头弯头 | 材质：PPR，接口：20mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 3.14 |
| 260 | 水暖五金类 | PPR快接头弯头 | 材质：PPR，接口：25mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 4.31 |
| 261 | 水暖五金类 | PPR快接头弯头 | 材质：PPR，接口：32mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 5.50 |
| 262 | 水暖五金类 | PPR快接头弯头 | 材质：PPR，接口：40mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 10.91 |
| 263 | 水暖五金类 | 空压机输气管 | 3M，材质：PVC，管径：8mm，耐压：≥0.8MPa | 根 | 9.83 |
| 264 | 水暖五金类 | PPR给水管 | 50mm*4米，材质：PPR，壁厚：≥4.6mm，耐压：≥2.0MPa | 根 | 101.33 |
| 265 | 水暖五金类 | PPR给水管 | 63MM*4米，材质：PPR，壁厚：≥5.8mm，耐压：≥2.0MPa | 根 | 147.83 |
| 266 | 水暖五金类 | PPR给水管 | 90MM*4米，材质：PPR，壁厚：≥8.2mm，耐压：≥2.0MPa | 根 | 496.17 |
| 267 | 水暖五金类 | PPR给水管 | 110MM*4米，材质：PPR，壁厚：≥10.0mm，耐压：≥2.0MPa | 根 | 283.21 |
| 268 | 水暖五金类 | PVC50弯头 | 50直角90度，材质：PVC-U，接口：50mm，耐压：≥0.6MPa | 个 | 4.93 |
| 269 | 水暖五金类 | PVC P形弯头 | 材质：PVC-U，接口：50mm，耐压：≥0.6MPa | 个 | 8.10 |
| 270 | 水暖五金类 | PVC S形弯头 | 材质：PVC-U，接口：50mm，耐压：≥0.6MPa | 个 | 10.50 |
| 271 | 水暖五金类 | PVC线管管卡不锈钢 | 材质：304不锈钢，适配管径：50mm，固定方式：螺丝固定 | 个 | 5.83 |
| 272 | 水暖五金类 | 手提花洒喷头 | 三功能，材质：ABS+不锈钢，出水模式：3种，接口：4分 | 个 | 72.80 |
| 273 | 水暖五金类 | 黄油润滑脂 | 500G，型号：锂基润滑脂，滴点：≥180℃ | 瓶 | 18.67 |
| 274 | 水暖五金类 | 镀锌管 | 32mm，材质：镀锌钢管，长度：6米/根，壁厚：≥2.75mm | 根 | 106.00 |
| 275 | 水暖五金类 | 镀锌方管 | 30mm*30mm，材质：镀锌钢管，长度：6米/根，壁厚：≥2.0mm | 根 | 76.30 |
| 276 | 水暖五金类 | 中型电工管 | 20mm，材质：PVC，长度：4米/根，壁厚：≥1.2mm | 根 | 8.15 |
| 277 | 水暖五金类 | 波纤管PPR热管20 | 2.0MPA，材质：PPR，管径：20mm，壁厚：≥2.3mm，耐温：≥70℃ | 条 | 20.00 |
| 278 | 水暖五金类 | 波纤管PPR热管25 | 2.0MPA，材质：PPR，管径：25mm，壁厚：≥2.8mm，耐温：≥70℃ | 条 | 28.00 |
| 279 | 水暖五金类 | 波纤管PPR热管32 | 2.0MPA，材质：PPR，管径：32mm，壁厚：≥3.6mm，耐温：≥70℃ | 条 | 43.67 |
| 280 | 水暖五金类 | 波纤管PPR热管40 | 2.0MPA，材质：PPR，管径：40mm，壁厚：≥4.5mm，耐温：≥70℃ | 条 | 86.50 |
| 281 | 水暖五金类 | 波纤管PPR热管50 | 2.0MPA，材质：PPR，管径：50mm，壁厚：≥5.6mm，耐温：≥70℃ | 条 | 107.83 |
| 282 | 水暖五金类 | 包塑软管 | 16/20/25，材质：镀锌钢丝+PVC，管径：16/20/25mm，长度：10米/根 | 箱 | 54.22 |
| 283 | 水暖五金类 | PPR弯头20 | 2.0MPA，材质：PPR，接口：20mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 2.06 |
| 284 | 水暖五金类 | PPR弯头25 | 2.0MPA，材质：PPR，接口：25mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 3.50 |
| 285 | 水暖五金类 | PPR弯头32 | 2.0MPA，材质：PPR，接口：32mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 5.77 |
| 286 | 水暖五金类 | PPR直接 | 材质：PPR，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 2.00 |
| 287 | 水暖五金类 | PPR直接 | 材质：PPR，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 3.53 |
| 288 | 水暖五金类 | PPR直接 | 材质：PPR，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 5.00 |
| 289 | 水暖五金类 | PPR三通 | 材质：PPR，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 2.80 |
| 290 | 水暖五金类 | PPR三通 | 材质：PPR，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 4.50 |
| 291 | 水暖五金类 | PPR三通 | 材质：PPR，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 6.87 |
| 292 | 水暖五金类 | PPR牙弯 | 材质：PPR+铜，接口：20mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 14.30 |
| 293 | 水暖五金类 | PPR牙弯 | 材质：PPR+铜，接口：25mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 20.89 |
| 294 | 水暖五金类 | PPR牙弯 | 材质：PPR+铜，接口：32mm，角度：90°，耐压：≥2.0MPa | 个 | 37.49 |
| 295 | 水暖五金类 | PPR牙接 | 材质：PPR+铜，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 12.23 |
| 296 | 水暖五金类 | PPR牙接 | 材质：PPR+铜，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 19.73 |
| 297 | 水暖五金类 | PPR牙接 | 材质：PPR+铜，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 39.60 |
| 298 | 水暖五金类 | PPR外牙接 | 材质：PPR+铜，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 12.57 |
| 299 | 水暖五金类 | PPR外牙接 | 材质：PPR+铜，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 18.73 |
| 300 | 水暖五金类 | PPR外牙接 | 材质：PPR+铜，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 22.10 |
| 301 | 水暖五金类 | PPR内牙三通 | 材质：PPR+铜，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 13.17 |
| 302 | 水暖五金类 | PPR内牙三通 | 材质：PPR+铜，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 18.03 |
| 303 | 水暖五金类 | PPR内牙三通 | 材质：PPR+铜，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 28.95 |
| 304 | 水暖五金类 | PPR活接 | 材质：PPR+铜，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 20.08 |
| 305 | 水暖五金类 | PPR活接 | 材质：PPR+铜，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 30.71 |
| 306 | 水暖五金类 | PPR活接 | 材质：PPR+铜，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 46.45 |
| 307 | 水暖五金类 | PPR外牙活接 | 材质：PPR+铜，接口：20mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 30.91 |
| 308 | 水暖五金类 | PPR外牙活接 | 材质：PPR+铜，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 43.87 |
| 309 | 水暖五金类 | PPR外牙活接 | 材质：PPR+铜，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa | 个 | 54.12 |
| 310 | 水暖五金类 | PPR牙堵 | 根据管大小配套，材质：PPR，适配接口：对应管径，耐压：≥2.0MPa | 个 | 1.59 |
| 311 | 水暖五金类 | PVC内螺纹弯头 | 材质：PVC+铜，接口：25mm*20mm，耐压：≥0.6MPa | 个 | 7.37 |
| 312 | 水暖五金类 | PVC内螺纹直接 | 材质：PVC+铜，接口：25mm*20mm，耐压：≥0.6MPa | 个 | 6.70 |
| 313 | 水暖五金类 | PVC给水内螺纹弯头 | 材质：PVC+铜，接口：20mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 5.20 |
| 314 | 水暖五金类 | PVC弯头 | 材质：PVC-U，接口：75mm，角度：90°，耐压：≥0.6MPa | 个 | 5.90 |
| 315 | 水暖五金类 | PVC给水异径三通 | 材质：PVC-U，接口：40mm*25mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 4.19 |
| 316 | 水暖五金类 | PVC直接 | 材质：PVC-U，接口：25mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 1.10 |
| 317 | 水暖五金类 | PVC给水弯头 | 材质：PVC-U，接口：20mm，角度：90°，耐压：≥1.0MPa | 个 | 1.10 |
| 318 | 水暖五金类 | PVC特种边卡 | 材质：PVC，适配管径：25mm，每包数量：≥100个 | 包 | 19.33 |
| 319 | 水暖五金类 | PVC带口S型存水弯 | 材质：PVC-U，接口：75mm，水封高度：≥50mm | 个 | 18.73 |
| 320 | 水暖五金类 | PVC排水直接 | 材质：PVC-U，接口：50mm，耐压：≥0.6MPa | 个 | 3.93 |
| 321 | 水暖五金类 | PVC排水带口弯头 | 材质：PVC-U，接口：75mm，角度：90°，耐压：≥0.6MPa | 个 | 6.52 |
| 322 | 水暖五金类 | PVC给水牙弯 | 材质：PVC+铜，接口：25mm*20mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 3.30 |
| 323 | 水暖五金类 | PVC给水牙接 | 材质：PVC+铜，接口：25mm*20mm，耐压：≥1.0MPa | 个 | 3.13 |
| 324 | 水暖五金类 | 纯铜球阀 | 材质：全铜，接口：DN25，耐压：≥2.5MPa，密封等级等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 60.63 |
| 325 | 水暖五金类 | 纯铜球阀 | 材质：全铜，接口：DN32，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 89.23 |
| 326 | 水暖五金类 | 纯铜球阀 | 材质：全铜，接口：DN40，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 146.17 |
| 327 | 水暖五金类 | 纯铜球阀 | 材质：全铜，接口：DN50，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 206.60 |
| 328 | 水暖五金类 | 纯铜球阀 | 材质：全铜，接口：DN63，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 532.96 |
| 329 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN20，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 45.64 |
| 330 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN25，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 58.03 |
| 331 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN32，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 77.98 |
| 332 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN40，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 104.66 |
| 333 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN50，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 153.95 |
| 334 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN65，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 340.86 |
| 335 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN80，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 456.35 |
| 336 | 水暖五金类 | 纯铜闸阀 | 材质：全铜，接口：DN100，耐压：≥2.5MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 759.95 |
| 337 | 水暖五金类 | PPR截止阀25 | 2.0MPA，材质：PPR+铜，接口：25mm，耐压：≥2.0MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 59.01 |
| 338 | 水暖五金类 | PPR截止阀32 | 2.0MPA，材质：PPR+铜，接口：32mm，耐压：≥2.0MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 114.43 |
| 339 | 水暖五金类 | PPR截止阀40 | 2.0MPA，材质：PPR+铜，接口：40mm，耐压：≥2.0MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 137.82 |
| 340 | 水暖五金类 | 高级大便冲洗阀 | 通用型，材质：铜，接口：6分，冲洗时间：3-5秒，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 82.33 |
| 341 | 水暖五金类 | 三角阀 | 材质：铜，接口：4分，耐压：≥1.6MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 18.5 |
| 342 | 水暖五金类 | 小便冲洗阀 | 铜材质，材质：全铜，接口：4分，冲洗时间：2-3秒，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 62.16 |
| 343 | 水暖五金类 | 脚踩冲洗阀 | 铜材质，材质：全铜，接口：6分，冲洗时间：3-5秒，耐水压：≥1.6MPa | 个 | 123.13 |
| 344 | 水暖五金类 | 马桶进水阀 | 材质：铜+ABS，接口：4分，耐压：≥1.0MPa，适配水箱：通用型 | 个 | 35.33 |
| 345 | 水暖五金类 | 灶台油阀门 | 材质：铜，接口：DN20，耐压：≥1.6MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 70.30 |
| 346 | 水暖五金类 | 铜阀门 | 材质：全铜，接口：DN15，耐压：≥1.6MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 42.82 |
| 347 | 水暖五金类 | 铜阀门 | 材质：全铜，接口：DN20，耐压：≥1.6MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 50.77 |
| 348 | 水暖五金类 | 铜阀门 | 材质：全铜，接口：DN25，耐压：≥1.6MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 63.11 |
| 349 | 水暖五金类 | 铜阀门 | 材质：全铜，接口：DN32，耐压：≥1.6MPa，密封等级：GB/T 13927-2022 | 个 | 92.15 |
| 350 | 水暖五金类 | 铜浮球 | 15#，材质：铜，适配水箱：50-100L，控制水位：可调 | 套 | 54.43 |
| 351 | 水暖五金类 | 铜鼻子 | 10、16、25、35M，材质：T2紫铜，压接范围：对应线径，耐温：≥150℃ | 个 | 5.72 |
| 352 | 水暖五金类 | 马桶盖 | 圆型、尖型，材质：PP，适配马桶：通用型，承重：≥100kg | 套 | 72.33 |
| 353 | 水暖五金类 | 马桶配件 | 材质：铜+ABS，伸缩范围：30-35cm，适配马桶：通用型 | 付 | 55.67 |
| 354 | 水暖五金类 | 节止水龙头（洗衣机专用） | 材质：铜，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa，适配洗衣机：通用型 | 个 | 53.73 |
| 355 | 水暖五金类 | 壁式混合阀（不锈钢4分冷热） | 材质：304不锈钢，接口：4分，冷热双控，耐水压：≥1.6MPa | 套 | 196.93 |
| 356 | 锁具及配件类 | 球锁 | 7分舌直径52-60MM，边距60MM，材质：铁+铜芯，开启方式：钥匙开启，防腐等级：≥GB/T 10125-2021 | 把 | 39.27 |
| 357 | 锁具及配件类 | 链锁 | 材质：镀锌铁，长度：≥1米，锁芯材质：铜 | 把 | 26.03 |
| 358 | 锁具及配件类 | 不锈钢锁扣 | 材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，承重：≥5kg | 付 | 4.67 |
| 359 | 锁具及配件类 | 防火门锁 | 304不锈钢，材质：304不锈钢，开启方式：钥匙+应急开启，防火等级符合或高于GB 12955-2015规定甲级防火等级 | 套 | 94.25 |
| 360 | 锁具及配件类 | 消防门把手 | 不锈钢，材质：304不锈钢，长度：≥10cm，安装方式：螺丝固定 | 把 | 28.83 |
| 361 | 锁具及配件类 | 铜挂锁20 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥5mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 6.80 |
| 362 | 锁具及配件类 | 铜挂锁25 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥6mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 9.30 |
| 363 | 锁具及配件类 | 铜挂锁30 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥7mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 11.47 |
| 364 | 锁具及配件类 | 铜挂锁40 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥8mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 13.67 |
| 365 | 锁具及配件类 | 铜挂锁50 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥9mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 22.33 |
| 366 | 锁具及配件类 | 铜挂锁60 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥10mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 32.60 |
| 367 | 锁具及配件类 | 铜挂锁70 | 铜电镀钢，材质：铜+钢，锁梁直径：≥11mm，开启方式：钥匙开启 | 把 | 63 |
| 368 | 锁具及配件类 | 铁链 | 材质：镀锌铁，直径：≥6mm，抗拉强度：≥300MPa | 米 | 10.10 |
| 369 | 锁具及配件类 | 安全门锁芯 | 材质：铜，适配锁体：通用型，钥匙数量：≥2把 | 套 | 16.5 |
| 370 | 锁具及配件类 | 锁芯 | 材质：铜，适配锁体：通用型，钥匙数量：≥2把 | 个 | 55.18 |
| 371 | 锁具及配件类 | 办公门锁 | B32-B71，材质：锌合金+铜芯，开启方式：钥匙开启，防盗等级：≥A级 | 把 | 158.83 |
| 372 | 锁具及配件类 | 配电箱锁 | 材质：铁+铜芯，开启方式：钥匙开启，适配配电箱：通用型 | 把 | 10.39 |
| 373 | 锁具及配件类 | 抽屉锁（中） | 材质：铁+铜芯，开启方式：钥匙开启，适配抽屉：厚度≤2cm | 把 | 11.97 |
| 374 | 锁具及配件类 | U型铜挂锁 | 材质：全铜，锁梁直径：≥12mm，开启方式：钥匙开启，防腐等级：≥GB/T 10125-2021 | 把 | 68.17 |
| 375 | 锁具及配件类 | 铁门方形锁 | 边距60MM，材质：铁+铜芯，开启方式：钥匙开启，适配门厚：3-5cm | 把 | 29.80 |
| 376 | 锁具及配件类 | 钢丝绳 | 材质：不锈钢，直径：≥3mm，抗拉强度：≥500MPa | 米 | 3.92 |
| 377 | 锁具及配件类 | 不锈钢合页 | 材质：304不锈钢，页数：2页，厚度：≥2mm，承重：≥10kg | 付 | 8.21 |
| 378 | 锁具及配件类 | 不锈钢卡 | 材质：304不锈钢，厚度：≥1mm，适配管径：20-25mm | 个 | 4.9 |
| 379 | 锁具及配件类 | 闭门器 | 材质：锌合金，关门速度：可调，承重：≥60kg，适配门厚：3-5cm | 套 | 237.67 |
| 380 | 锁具及配件类 | 闭门器（大号） | 材质：锌合金，关门速度：可调，承重：≥80kg，适配门厚：4-6cm | 套 | 270.23 |
| 381 | 锁具及配件类 | 脚轮双轴承 | 材质：尼龙+钢，直径：≥5cm，承重：≥50kg，转动角度：360° | 个 | 6.07 |
| 382 | 锁具及配件类 | 万向轮镀锌支架 | 材质：镀锌铁+尼龙轮，直径：4寸，承重：≥100kg，转动角度：360° | 套 | 74.00 |
| 383 | 锁具及配件类 | 万向轮镀锌支架 | 材质：镀锌铁+尼龙轮，直径：10寸，承重：≥300kg，转动角度：360° | 套 | 232.33 |
| 384 | 锁具及配件类 | 边卡 | 材质：PVC，适配管径：16-20mm，每包数量：≥100个 | 包 | 15.17 |
| 385 | 锁具及配件类 | 边卡 | 材质：PVC，适配管径：25-32mm，每包数量：≥100个 | 包 | 21.17 |
| 386 | 锁具及配件类 | 固定餐凳 | 30直径60高度，材质：铁+塑料，承重：≥150kg，表面处理：喷塑 | 张 | 67.47 |
| 387 | 锁具及配件类 | 电工弹璜25 | 材质：弹簧钢，直径：25mm，长度：≥10cm，弹性系数：≥1N/mm | 根 | 9.47 |
| 388 | 锁具及配件类 | 1.2防滑垫 | 1.2米*15米PVC，厚度：≥2mm，防滑系数：≥0.8 | 米 | 141 |
| 389 | 锁具及配件类 | 轴承6202 | 材质：轴承钢，内径：15mm，外径：35mm，厚度：11mm，精度等级：≥P0 | 个 | 6.47 |
| 390 | 锁具及配件类 | 无线门铃 | E2一拖一，工作频率：433MHz，传输距离：≥30 | 个 | 80.83 |
| 391 | 锁具及配件类 | 12V门铃电池 | 23A12V，电压：12V，容量：≥50mAh，保质期：≥1年 | 个 | 4.23 |
| 392 | 锁具及配件类 | 镜片 | 材质：玻璃，尺寸：镜片有效光学尺寸为60mm*80mm，厚度：≥2mm，透光率：≥92%；耐酸碱、耐汗液腐蚀，外观要求：镜片表面无划痕、气泡、杂质、崩边等缺陷；边缘倒角均匀，无锋利毛刺。 | 片 | 68.17 |
| 393 | 锁具及配件类 | 防盗门全铜锁芯 | 60mm，材质：全铜，适配门厚：4-6cm，钥匙数量：≥3把，防盗等级：≥B级 | 套 | 31.62 |
| 394 | 锁具及配件类 | 防盗门全铜锁芯 | 70mm，材质：全铜，适配门厚：5-7cm，钥匙数量：≥3把，防盗等级：≥B级 | 套 | 35.47 |
| 395 | 锁具及配件类 | 防盗门全铜锁芯 | 80mm，材质：全铜，适配门厚：6-8cm，钥匙数量：≥3把，防盗等级：≥B级 | 套 | 37.73 |
| 396 | 锁具及配件类 | 办公室门锁（弹簧锁） | 材质：锌合金+铜芯，开启方式：钥匙开启，适配门厚：3-5cm | 套 | 60.97 |
| 397 | 锁具及配件类 | 防盗门全铜门锁 | 60mm，材质：全铜，开启方式：钥匙开启，适配门厚：4-6cm，防盗等级：≥B级 | 套 | 61.56 |
| 398 | 锁具及配件类 | 防盗门全铜门锁 | 70mm，材质：全铜，开启方式：钥匙开启，适配门厚：5-7cm，防盗等级：≥B级 | 套 | 40.2 |
| 399 | 锁具及配件类 | 防盗门全铜门锁 | 80mm，材质：全铜，开启方式：钥匙开启，适配门厚：6-8cm，防盗等级：≥B级 | 套 | 146.33 |
| 400 | 锁具及配件类 | 防盗门插销 | 材质：不锈钢，长度：15cm，厚度：≥3mm，承重：≥10kg | 套 | 18.93 |
| 401 | 锁具及配件类 | 消防通道门锁芯 | 材质：铜，适配锁体：消防通道门专用，钥匙数量：≥2把，应急开启方式：手动 | 套 | 16.67 |
| 402 | 锁具及配件类 | 消防通道门锁 | 材质：304不锈钢，开启方式：钥匙+应急开启，适配门厚：4-6cm，防火等级符合或高于GB 12955-2015规定甲级防火等级 | 套 | 86.70 |
| 403 | 工具类 | 6-12厘钻头 | 材质：高速钢，刃长：≥50mm，柄径：10mm | 条 | 10.43 |
| 404 | 工具类 | 直柄麻花钻 | 4mm，材质：高速钢，刃长：≥40mm，精度：H7 | 支 | 8.53 |
| 405 | 工具类 | 直柄麻花钻 | 5mm，材质：高速钢，刃长：≥45mm，精度：H7 | 支 | 10.95 |
| 406 | 工具类 | 螺丝刀（小号） | 口部带磁，材质：CR-V钢，柄长：≥10cm，头部类型：十字（PH0）/一字（3mm）可选 | 把 | 5.47 |
| 407 | 工具类 | 电锤钻头 | 12-14厘，材质：硬质合金，刃长：≥100mm，柄径：18mm | 根 | 12.97 |
| 408 | 工具类 | 两用电锤 | 额定电压：220V，额定功率：≥800W，冲击频率：≥4000次/分钟，钻孔直径（混凝土）：≥20mm | 台 | 671.33 |
| 409 | 工具类 | 冲击钻 | 额定电压：220V，额定功率：2000W，冲击频率：≥5000次/分钟，最大钻孔直径（钢材）：13mm，（混凝土）：20mm | 把 | 701.33 |
| 410 | 工具类 | 工具包 | 14寸，材质：牛津布，容量：≥15L，分层设计：≥3层 | 个 | 47.17 |
| 411 | 工具类 | 工具箱 | 17寸，材质：冷轧钢板，厚度：≥0.8mm，容量：≥25L，带锁设计 | 个 | 84.50 |
| 412 | 工具类 | 大容量工具箱 | 26寸，材质：冷轧钢板，厚度：≥1.0mm，容量：≥50L，分层储物格：≥5个 | 箱 | 146.67 |
| 413 | 工具类 | 钢卷尺 | 5米，材质：ABS外壳+弹簧钢尺带，精度：±1mm，尺带宽：≥16mm | 个 | 15.17 |
| 414 | 工具类 | 尺子 | 20米，材质：玻璃纤维，精度：±2mm，尺带宽度：≥20mm | 把 | 50.67 |
| 415 | 工具类 | 平嘴钳 | 6寸，材质：CR-V钢，开口宽度：≥20mm，硬度：≥HRC45 | 把 | 15.93 |
| 416 | 工具类 | 尖嘴钳 | 6寸，材质：CR-V钢，钳头长度：≥80mm，硬度：≥HRC45 | 把 | 11.60 |
| 417 | 工具类 | 剥线钳 | 6寸，材质：CR-V钢，剥线范围：0.5-2.5mm²，刃口硬度：≥HRC50 | 把 | 22.07 |
| 418 | 工具类 | 管钳 | 350#，材质：铸铁+合金钢，夹持范围：≤50mm，开口调节方式：螺旋式 | 把 | 47.55 |
| 419 | 工具类 | 钢丝钳 | 8寸，材质：CR-V钢，开口宽度：≥30mm，剪切能力：≤4mm钢丝 | 把 | 34.63 |
| 420 | 工具类 | 活动扳手200# | 镭射刻度，材质：CR-V钢，开口调节范围：0-24mm，精度：±0.1mm | 把 | 23.17 |
| 421 | 工具类 | 活动扳手250# | 镭射刻度，材质：CR-V钢，开口调节范围：0-30mm，精度：±0.1mm | 把 | 26.47 |
| 422 | 工具类 | 活动扳手350# | 镭射刻度，材质：CR-V钢，开口调节范围：0-40mm，精度：±0.1mm | 把 | 62.31 |
| 423 | 工具类 | 开口扳手（小） | 6-8-10-12镭射刻度，材质：CR-V钢，适用螺栓规格：6mm/8mm/10mm/12mm，硬度：≥HRC45 | 把 | 9.53 |
| 424 | 工具类 | 开口扳手（中） | 14-16-18镭射刻度，材质：CR-V钢，适用螺栓规格：14mm/16mm/18mm，硬度：≥HRC45 | 把 | 12.47 |
| 425 | 工具类 | 开口扳手（大） | 20-22-24镭射刻度，材质：CR-V钢，适用螺栓规格：20mm/22mm/24mm，硬度：≥HRC45 | 把 | 25.50 |
| 426 | 工具类 | 铁锤（大型） | 材质：碳钢，重量：≥1.5kg，锤柄材质：硬木，长度：≥35cm | 把 | 35.63 |
| 427 | 工具类 | 铁锤（中型） | 材质：碳钢，重量：≥1.0kg，锤柄材质：硬木，长度：≥30cm | 把 | 27.55 |
| 428 | 工具类 | 螺丝刀（大号） | 口部带磁，材质：CR-V钢，柄长：≥15cm，头部类型：十字（PH2）/一字（6mm）可选 | 把 | 17.63 |
| 429 | 工具类 | 螺丝刀（中号） | 口部带磁，材质：CR-V钢，柄长：≥12cm，头部类型：十字（PH1）/一字（5mm）可选 | 把 | 11.47 |
| 430 | 工具类 | 双用螺丝刀 | 口部带磁，材质：CR-V钢，柄长：≥10cm，头部类型：一端十字（PH2）、一端一字（6mm） | 把 | 17.75 |
| 431 | 工具类 | 内六角扳手 | 口部带磁，材质：CR-V钢，规格：1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm，共7件套 | 套 | 28.83 |
| 432 | 工具类 | 套筒扳手 | 材质：CR-V钢，规格：8mm-24mm（12件套），适配方头：1/2英寸，带棘轮扳手 | 套 | 249.62 |
| 433 | 工具类 | 割刀 | 材质：SK5钢刀片，刀柄材质：ABS，适用材质：PVC管、橡胶管，刀片可更换 | 把 | 5.17 |
| 434 | 工具类 | 薄金属切割片 | 材质：树脂+金刚砂，直径：100mm，厚度：0.8mm，适用转速：≤12000r/min | 片 | 1.40 |
| 435 | 工具类 | 刀片 | 材质：SK5钢，规格：18mm，每盒数量：100片，硬度：≥HRC58 | 盒 | 30.3 |
| 436 | 工具类 | 钢锯片 | 材质：高速钢，长度：300mm，齿距：18齿/英寸，适用于金属切割 | 片 | 22.4 |
| 437 | 工具类 | 钢锯架 | 材质：冷轧钢板，可调长度：250-300mm，夹持方式：螺旋式 | 把 | 37.30 |
| 438 | 工具类 | 电热棒 | 15KW/380V，材质：不锈钢，长度：≥800mm，额定电压：380V，防水等级：IP44 | 条 | 506.67 |
| 439 | 工具类 | 羊毛刷（4寸） | 材质：纯羊毛+木柄，刷毛长度：≥25mm，刷幅宽度：100mm | 把 | 4.37 |
| 440 | 工具类 | 羊毛刷（2寸） | 材质：纯羊毛+木柄，刷毛长度：≥20mm，刷幅宽度：50mm | 把 | 3.37 |
| 441 | 工具类 | 砂布 | 材质：氧化铝，粒度：120目，尺寸：230mm*280mm，适用于金属打磨 | 张 | 1.90 |
| 442 | 工具类 | 马桶疏通器 | 材质：弹簧钢+ABS手柄，弹簧长度：≥5米，直径：≥10mm，适配管道：50-110mm | 套 | 73.94 |
| 443 | 工具类 | 焊锡丝 | 材质：锡63%+铅37%，直径：0.8mm，重量：500g/卷，熔点：183℃ | 卷 | 35.33 |
| 444 | 工具类 | 焊锡膏 | 材质：助焊剂+合金粉，容量：100g/瓶，适用温度：180-250℃ | 瓶 | 16.43 |
| 445 | 工具类 | 镀锌角铁 | 材质：镀锌钢板，规格：30mm*30mm*3mm，长度：6米/条，防锈等级：≥GB/T 13912-2020 | 条 | 103.39 |
| 446 | 工具类 | 焊条 | 材质：E4303，直径：2.5mm，长度：350mm，每件数量：8包（每包2kg） | 件 | 261.50 |
| 447 | 工具类 | 焊帽 | 常规头戴式，材质：ABS外壳+PC镜片，镜片遮光号：9-13档可调，防护等级：IP54 | 个 | 207.5 |
| 448 | 工具类 | 电焊笔 | 材质：紫铜，功率：25W，适用焊点：电子元件、细导线，含烙铁架 | 套 | 17.33 |
| 449 | 工具类 | 帆布手套 | 材质：帆布，厚度：≥0.8mm，耐磨等级：≥3级，透气性能：≥1000g/(m²·24h) | 付 | 3.66 |
| 450 | 工具类 | 砂手套 | 材质：帆布+砂布，适用场景：金属表面打磨，耐磨等级：≥5级 | 付 | 1.27 |
| 451 | 工具类 | 棉纱手套 | 材质：纯棉，纱支：16支，厚度：≥0.5mm，透气性能：≥1500g/(m²·24h) | 付 | 1.83 |
| 452 | 工具类 | 不锈钢潜水泵 | 380V/7500W，材质：304不锈钢，流量：≥50m³/h，扬程：≥30m，防护等级：IP68 | 台 | 1357.17 |
| 453 | 工具类 | 清水自吸泵 | 220V/350W，材质：铸铁+铜叶轮，流量：≥15m³/h，吸程：≥8m，额定电压：220V | 台 | 447.5 |
| 454 | 工具类 | 不锈钢增压泵 | 220V/120W，材质：304不锈钢，流量：≥8m³/h，扬程：≥15m，噪音：≤55dB | 台 | 251 |
| 455 | 工具类 | 电动铆钉枪 | LT345 2.4-4.8，额定电压：220V，额定功率：300W，适用铆钉规格：2.4mm/3.2mm/4.0mm/4.8mm，拉力：≥3000N | 把 | 589.67 |
| 456 | 工具类 | LED手提手电 | 材质：铝合金，额定电压：18650锂电池，亮度：≥1000流明，续航时间：≥8h（低亮模式） | 盏 | 59.70 |
| 457 | 工具类 | 家用手电筒 | 材质：ABS，额定电压：2节AA电池，亮度：≥300流明，续航时间：≥5h | 把 | 32.63 |
| 458 | 工具类 | 手拉葫芦 | 1吨3米，材质：合金钢，额定载重：1T，起升高度：3m，链条直径：≥6mm | 台 | 288.00 |
| 459 | 工具类 | 安全绳 | 材质：尼龙，直径：≥16mm，破断拉力：≥20kN，安全系数：≥5 | 米 | 43.03 |
| 460 | 工具类 | 安全扣 | 材质：铝合金，额定载重：≥5kN，开启方式：自动锁闭 | 只 | 10.83 |
| 461 | 工具类 | 安全背带 | 材质：尼龙织带，适用体重：50-120kg，安全带点数：≥5点，破断拉力：≥15kN | 套 | 94.67 |
| 462 | 工具类 | 声光高压验电笔 | 10KV，材质：ABS+金属探头，额定电压：10KV，报警方式：声光报警，验电范围：6-10KV | 支 | 90.33 |
| 463 | 工具类 | 普通电笔 | 材质：ABS+金属探头，额定电压：500V，验电范围：100-500V，指示方式：氖管发光 | 支 | 3.93 |
| 464 | 工具类 | 数显电笔 | 材质：ABS+金属探头，额定电压：500V，验电范围：12-250V，显示方式：LCD数字显示，精度：±5% | 支 | 22.23 |
| 465 | 工具类 | 角磨机 | 额定电压：220V，额定功率：≥800W，转速：≥12000r/min，适配砂轮片直径：100mm | 台 | 292.00 |
| 466 | 工具类 | 钳形表 | 材质：ABS外壳，测量范围：交流电流0-400A，交流电压0-600V，精度：±2.5%，显示方式：LCD背光显示 | 台 | 257.83 |
| 467 | 工具类 | 摇表 | 材质：ABS外壳，测量范围：0-500MΩ，额定电压：500V，精度：±5%，输出短路电流：≥1mA | 台 | 186.67 |
| 468 | 工具类 | 铝合金人字梯（1.5米） | 材质：铝合金，承重：约150kg，梯级间距：≥30cm，踏板宽度：≥3cm，防滑脚垫：橡胶材质 | 架 | 294.17 |
| 469 | 工具类 | 铝合金人字梯（1.8米） | 材质：铝合金，承重：约150kg，梯级间距：≥30cm，踏板宽度：≥3cm，防滑脚垫：橡胶材质 | 架 | 345.83 |
| 470 | 工具类 | 热熔机器 | 额定电压：220V，额定功率：≥600W，加热温度范围：200-260℃，适配管径：20-63mm | 台 | 171.17 |
| 471 | 工具类 | 防毒口罩 | 材质：无纺布+活性炭，防护等级：KN95，过滤效率：≥95%，佩戴方式：耳挂式 | 只 | 41.00 |
| 472 | 工具类 | 灰刀 | 材质：锰钢，刃口宽度：100mm，厚度：≥1.5mm，柄长：≥12cm | 把 | 9.63 |
| 473 | 工具类 | 灰刀 | 材质：锰钢，刃口宽度：125mm，厚度：≥1.5mm，柄长：≥12cm | 把 | 11.30 |
| 474 | 工具类 | 灰刀 | 材质：锰钢，刃口宽度：25mm，厚度：≥1.2mm，柄长：≥10cm | 把 | 4.97 |
| 475 | 工具类 | 灰刀 | 材质：锰钢，刃口宽度：50mm，厚度：≥1.2mm，柄长：≥10cm | 把 | 5.57 |
| 476 | 工具类 | 灰刀 | 材质：锰钢，刃口宽度：75mm，厚度：≥1.2mm，柄长：≥10cm | 把 | 7.73 |
| 477 | 化工及辅料类 | 青漆 | 2.5KG，材质：醇酸树脂，颜色：青色，固含率：≥50%，干燥时间：≤24h（25℃） | 桶 | 183.00 |
| 478 | 化工及辅料类 | 栏杆油漆 | 20KG，材质：醇酸防锈漆，颜色：铁红色，固含率：≥55%，干燥时间：≤12h（25℃），附着力：≤1级 | 桶 | 595.77 |
| 479 | 化工及辅料类 | 自动喷漆 | 400ml，材质：丙烯酸树脂，颜色：黑色/白色/红色可选，雾化效果：均匀细腻，干燥时间：≤30分钟（25℃） | 瓶 | 16.43 |
| 480 | 化工及辅料类 | 小桶马路划线漆 | 6KG，材质：丙烯酸，颜色：黄色/白色可选，耐磨性：≥500转无露底，干燥时间：≤4h（25℃） | 桶 | 271.50 |
| 481 | 化工及辅料类 | 大桶马路划线漆 | 18KG，材质：丙烯酸，颜色：黄色/白色可选，耐磨性：≥1000转无露底，干燥时间：≤4h（25℃） | 桶 | 893.01 |
| 482 | 化工及辅料类 | 大防锈漆 | 15KG，材质：环氧富锌，锌含量：≥60%，固含率：≥70%，干燥时间：≤16h（25℃），防锈等级：≥GB/T 13912-2020 | 桶 | 691.67 |
| 483 | 化工及辅料类 | 香蕉水（小） | 500ml，材质：混合有机溶剂（苯、甲苯等），纯度：≥95%，用途：油漆稀释、清洗 | 瓶 | 6.93 |
| 484 | 化工及辅料类 | 大香蕉水 | 9KG，材质：混合有机溶剂（苯、甲苯等），纯度：≥95%，用途：油漆稀释、清洗 | 桶 | 111.65 |
| 485 | 化工及辅料类 | PVC双用胶水 | 20g，材质：聚氯乙烯树脂，固含率：≥25%，粘接强度：≥0.8MPa，适用材质：PVC管、PVC板材 | 瓶 | 7.17 |
| 486 | 化工及辅料类 | 云石胶 | 600ml，材质：环氧树脂，颜色：透明/米黄可选，粘接强度：≥1.5MPa，固化时间：≤30分钟（25℃） | 瓶 | 27.83 |
| 487 | 化工及辅料类 | 泡沫胶 | 750ml，材质：聚氨酯，膨胀倍数：≥30倍，固化时间：≤24h（25℃），粘接强度：≥0.3MPa | 瓶 | 19.55 |
| 488 | 化工及辅料类 | 防水材料 | 10L，材质：聚氨酯防水涂料，固含率：≥65%，抗渗压力：≥0.3MPa，干燥时间：≤12h（表干）、≤24h（实干） | 桶 | 310.67 |
| 489 | 化工及辅料类 | 填缝剂 | 2KG，材质：水泥+石英砂，颜色：白色/灰色可选，抗压强度：≥15MPa，耐水性：≥48h无开裂 | 盒 | 40.63 |
| 490 | 化工及辅料类 | 电工胶布 | 19mm*10m，材质：PVC，厚度：≥0.15mm，耐温范围：-10℃-80℃，绝缘强度：≥20KV/mm | 个 | 4.45 |
| 491 | 化工及辅料类 | 酸性玻璃胶 | 280ml，材质：硅酮，颜色：透明/黑色/白色可选，固化时间：≤24h（25℃），耐候性：-50℃-150℃无开裂 | 瓶 | 27.17 |
| 492 | 化工及辅料类 | 中型玻璃胶 | 280ml，材质：中性硅酮，颜色：透明/黑色/白色可选，固化时间：≤24h（25℃），耐候性：-50℃-150℃无开裂，无腐蚀性 | 瓶 | 22.40 |
| 493 | 化工及辅料类 | 给水胶 | 600ml，材质：聚氯乙烯树脂，固含率：≥30%，粘接强度：≥1.0MPa，适用材质：PVC给水管 | 瓶 | 33.84 |
| 494 | 化工及辅料类 | 补胎胶水 | 8CC，材质：橡胶型胶粘剂，固含率：≥40%，粘接强度：≥0.5MPa，适用材质：橡胶轮胎 | 瓶 | 15.13 |
| 495 | 化工及辅料类 | 高压胶 | 材质：丁腈橡胶，规格：Φ10mm，长度：10米/捆，耐压：≥10MPa，耐温范围：-20℃-100℃ | 捆 | 20.60 |
| 496 | 化工及辅料类 | 502胶 | 20g，材质：α-氰基丙烯酸乙酯，固化时间：≤10秒，粘接强度：≥1.0MPa，适用材质：金属、塑料、木材 | 瓶 | 4.30 |
| 497 | 化工及辅料类 | 海绵双面胶 | 20mm*10m，材质：EVA海绵+压敏胶，厚度：≥2mm，粘接力：≥0.3MPa，耐温范围：-10℃-60℃ | 个 | 5.33 |
| 498 | 化工及辅料类 | 双面胶 | 15mm*5m，材质：无纺布+压敏胶，厚度：≥0.1mm，粘接力：≥0.2MPa，耐温范围：-10℃-60℃ | 个 | 3.13 |
| 499 | 化工及辅料类 | AB干挂胶 | 2组20L，材质：环氧树脂+固化剂，混合比例：1:1，粘接强度：≥3.0MPa，固化时间：≤24h（25℃），适用材质：石材、瓷砖 | 套 | 310.83 |
| 500 | 化工及辅料类 | 螺栓 | 材质：304不锈钢，规格：M6*80mm，螺纹标准：GB/T 196-2025，抗拉强度：≥500MPa | 套 | 1.07 |
| 501 | 化工及辅料类 | 螺栓 | 材质：304不锈钢，规格：M8*80mm，螺纹标准：GB/T 196-2025，抗拉强度：≥500MPa | 套 | 1.41 |
| 502 | 化工及辅料类 | 自攻螺丝（2.5mm） | 材质：碳钢镀锌，规格：ST2.5*10mm，螺纹类型：自攻螺纹，硬度：≥HRC40 | 粒 | 0.33 |
| 503 | 化工及辅料类 | 自攻螺丝（3mm） | 材质：碳钢镀锌，规格：ST3*12mm，螺纹类型：自攻螺纹，硬度：≥HRC40 | 粒 | 0.40 |
| 504 | 化工及辅料类 | 自攻螺丝（4mm） | 材质：碳钢镀锌，规格：ST4*16mm，螺纹类型：自攻螺纹，硬度：≥HRC40 | 粒 | 0.45 |
| 505 | 化工及辅料类 | 自攻螺丝（5mm） | 材质：碳钢镀锌，规格：ST5*20mm，螺纹类型：自攻螺纹，硬度：≥HRC40 | 粒 | 0.53 |
| 506 | 化工及辅料类 | 自攻螺丝（6mm） | 材质：碳钢镀锌，规格：ST6*25mm，螺纹类型：自攻螺纹，硬度：≥HRC40 | 粒 | 0.58 |
| 507 | 化工及辅料类 | 塑料膨胀 | 材质：PP，规格：6mm*30mm，每排数量：100个，承载力：≥5kg/个 | 排 | 8.53 |
| 508 | 化工及辅料类 | 铁膨胀 | 材质：碳钢镀锌，规格：M6*100mm，承载力：≥20kg/个，安装孔径：8mm | 个 | 0.53 |
| 509 | 化工及辅料类 | 铁膨胀 | 材质：碳钢镀锌，规格：M8*100mm，承载力：≥30kg/个，安装孔径：10mm | 个 | 1.17 |
| 510 | 化工及辅料类 | 铁膨胀 | 材质：碳钢镀锌，规格：M10*100mm，承载力：≥50kg/个，安装孔径：12mm | 个 | 1.63 |
| 511 | 化工及辅料类 | 生料带大 | 材质：聚四氟乙烯，宽度：20mm，厚度：≥0.1mm，长度：≥5m，耐温范围：-200℃-260℃，耐压：≥10MPa | 个 | 2.33 |
| 512 | 化工及辅料类 | 射钉 | 材质：碳钢，规格：3.7mm*22mm，每盒数量：1000粒，硬度：≥HRC30 | 盒 | 17.13 |
| 513 | 化工及辅料类 | 拉铆钉 | 材质：铝，规格：4*12mm，每盒数量：1000粒，拉铆力：≥1000N | 盒 | 33.73 |
| 514 | 化工及辅料类 | 水泥钉 | 材质：碳钢，规格：3mm*50mm，每包数量：500粒，硬度：≥HRC45，穿透力：≥20mm混凝土 | 包 | 13.43 |
| 515 | 化工及辅料类 | 扎带 | 材质：尼龙，宽度：4mm，长度：250mm，抗拉强度：≥150N，耐温范围：-40℃-85℃，每包数量：100根 | 包 | 15.87 |
| 516 | 化工及辅料类 | 扎带 | 材质：尼龙，宽度：5mm，长度：250mm，抗拉强度：≥200N，耐温范围：-40℃-85℃，每包数量：100根 | 包 | 21.79 |
| 517 | 化工及辅料类 | 扎带 | 材质：尼龙，宽度：8mm，长度：400mm，抗拉强度：≥300N，耐温范围：-40℃-85℃，每包数量：50根 | 包 | 24.27 |
| 518 | 化工及辅料类 | 石板 | 材质：天然大理石，尺寸：600mm*600mm*20mm，平整度：≤0.5mm，抗压强度：≥100MPa | 块 | 64.33 |
| 519 | 化工及辅料类 | 石板 | 材质：天然大理石，尺寸：400mm*300mm*20mm，平整度：≤0.5mm，抗压强度：≥100MPa | 块 | 51.81 |
| 520 | 化工及辅料类 | 水泥 | 500克，材质：硅酸盐水泥，强度等级：42.5，初凝时间：≥45分钟，终凝时间：≤10小时 | 包 | 36.49 |
| 521 | 化工及辅料类 | 一次性手套 | 材质：PE，厚度：≥0.02mm，长度：≥22cm，耐撕裂强度：≥10N | 付 | 2.83 |
| 522 | 化工及辅料类 | 腻子粉 | 16.5KG，材质：碳酸钙+滑石粉+胶粘剂，白度：≥90，细度：≥325目，干燥时间：≤24h（25℃） | 包 | 65.97 |
| 523 | 化工及辅料类 | 水泥漆 | 20KG，材质：丙烯酸酯乳液，颜色：灰色/白色可选，固含率：≥45%，附着力：≤1级，耐洗刷性：≥500次 | 桶 | 218.33 |
| 524 | 化工及辅料类 | 智能开水器滤芯（基础款） | 材质：PP棉+活性炭，过滤精度：≥5μm，过滤流量：≥1L/min，使用寿命：≥6个月（家庭使用） | 套 | 126.67 |
| 525 | 化工及辅料类 | 智能开水器滤芯（高端款） | 材质：PP棉+活性炭+RO膜，过滤精度：≥0.1μm，过滤流量：≥0.8L/min，使用寿命：≥12个月（家庭使用） | 套 | 195.33 |
| 526 | 化工及辅料类 | 双曲线齿轮油 | 18#4升，型号：18#，粘度等级：ISO VG150，闪点：≥180℃，倾点：≤-15℃，适用场景：齿轮箱润滑 | 桶 | 91.83 |
| 527 | 化工及辅料类 | 黄油 | 00号15KG，型号：00号锂基润滑脂，滴点：≥160℃，锥入度：355-385（1/10mm），适用温度：-20℃-120℃ | 瓶 | 318.17 |
| 528 | 化工及辅料类 | 机油 | SP 5W-30 3.5KG，型号：SP 5W-30，粘度等级：5W-30，API等级：SP，适用场景：汽油发动机润滑 | 瓶 | 247.00 |
| 529 | 化工及辅料类 | 液压脚踏阀芯 | 6004-PPR1#，材质：铜，接口：PPR 25mm，工作压力：0.8-1.6MPa，开启方式：脚踏式 | 个 | 143.00 |
| 530 | 化工及辅料类 | 球形灯罩底座不锈钢 | 材质：304不锈钢，适配管径：50mm，安装方式：螺丝固定 | 个 | 43.33 |
| 531 | 化工及辅料类 | 消防检查卡 | 材质：PVC，尺寸：13cm*8cm，厚度：≥0.3mm，印刷内容：消防检查项目（可定制），每套数量：100张 | 套 | 26.27 |
| 532 | 化工及辅料类 | 节止水龙头（洗衣机专用） | 材质：铜，接口：4分，耐水压：≥1.6MPa，适配洗衣机：通用型 | 个 | 48.33 |
| 533 | 化工及辅料类 | 大功率下水道疏通器 | 额定电压：220V，额定功率：2800W，适配管道：50-110mm，疏通长度：≥10米 | 台 | 617.83 |
| 534 | 化工及辅料类 | 壁式混合阀（不锈钢4分冷热） | 材质：304不锈钢，接口：4分，冷热双控，耐水压：≥1.6MPa | 套 | 98.67 |
| 535 | 化工及辅料类 | 纯铜鼻接头（16平方） | 材质：T2紫铜，压接范围：16mm²，耐温：≥150℃ | 个 | 6.27 |
| 536 | 化工及辅料类 | 消防亚克力板（大） | 材质：亚克力，尺寸：58cm*98cm*3mm，透明度：≥92%，耐冲击强度：≥10kg/cm² | 张 | 77.50 |
| 537 | 化工及辅料类 | 消防亚克力板（小） | 材质：亚克力，尺寸：58cm*51cm*3mm，透明度：≥92%，耐冲击强度：≥10kg/cm² | 张 | 52.00 |
| 538 | 化工及辅料类 | 纯铜鼻子接头（10平方） | 材质：T2紫铜，压接范围：10mm²，耐温：≥150℃ | 个 | 5.60 |
| 539 | 化工及辅料类 | 蒸饭机加热管 | 220V，材质：不锈钢，功率：3KW，长度：≥60cm，防水等级：IP44，使用寿命：≥5000小时 | 条 | 85.50 |
| 540 | 化工及辅料类 | 铅酸启动电池 | 电压：12V，容量：100Ah，循环寿命：≥1000次，放电倍率：0.5C，重量：≥30kg | 个 | 802.50 |
| 541 | 化工及辅料类 | 电池充电器 | 输入电压：220V，输出电压：12V，输出电流：30A，充电模式：智能三段式（恒流、恒压、浮充），保护功能：过充、过温、短路保护 | 台 | 200.87 |
| 542 | 化工及辅料类 | 水泥钢钉 | 1.5寸，材质：碳钢，规格：3mm*38mm，每盒数量：1000粒，硬度：≥HRC45，穿透力：≥15mm混凝土 | 盒 | 9.90 |
| 543 | 化工及辅料类 | 保险丝 | 5*20MM（1*50），额定电压：250V，熔断电流：1A-10A可选 | 盒 | 16.49 |
| 544 | 化工及辅料类 | 管道疏通剂 | 500G，材质：氢氧化钠+表面活性剂，适用管道：PVC管、铸铁管，疏通能力：≥50cm堵塞物，腐蚀性：对管道无损伤 | 瓶 | 30.30 |
| 545 | 化工及辅料类 | 水槽盖子 | 材质：不锈钢，直径：≥30cm，厚度：≥1.0mm，适配水槽口径：28-32cm | 个 | 8.00 |
| 546 | 化工及辅料类 | 斑马胶 | 材质：PVC，宽度：20mm，长度：50米/卷，颜色：黑白条纹，粘接力：≥0.2MPa | 卷 | 8.97 |
| 547 | 化工及辅料类 | 砂纸 | 材质：氧化铝，粒度：80目/120目/240目可选，尺寸：230mm*280mm，耐磨性：≥100次打磨 | 张 | 2.07 |
| 548 | 化工及辅料类 | 带盖水桶 | 材质：食品级PP，容量：16L，口径：≥30cm，高度：≥40cm，带密封盖，耐温范围：-10℃-80℃ | 个 | 33.30 |
| 549 | 化工及辅料类 | 试剂 | 材质：化学试剂（具体成分根据需求定制），纯度：≥99.5%，包装规格：100ml/瓶，共10瓶/盒 | 盒 | 118.67 |
| 550 | 化工及辅料类 | 收银纸（57*30M） | 材质：热敏纸，宽度：57mm，长度：30米/卷，显色灵敏度：≥0.5秒，保存时间：≥2年 | 卷 | 2.83 |
| 551 | 化工及辅料类 | 收银纸（57*40） | 材质：热敏纸，宽度：57mm，长度：40米/卷，显色灵敏度：≥0.5秒，保存时间：≥2年 | 卷 | 2.77 |
| 552 | 化工及辅料类 | 不锈钢分类垃圾桶 | 材质：304不锈钢，尺寸：90cm*38cm*96cm，容量：≥120L，带分类标识（可定制），壁厚：≥1.0mm | 个 | 789.83 |
| 553 | 化工及辅料类 | 防汛沙袋 | 材质：帆布，尺寸：40cm*60cm，容量：≥25kg（装沙后），抗拉强度：≥500N，防水性能：不渗漏 | 个 | 27.50 |
| 554 | 其他配件类 | 绝缘垫（量身裁规格） | 材质：橡胶，尺寸：1m*1m*10mm，耐压等级：≥10KV，拉伸强度：≥5MPa，耐温范围：-30℃-80℃ | 平 | 149.63 |
| 555 | 其他配件类 | 液压脚踏阀芯 | 6004-PPR1#，材质：铜，接口：PPR 25mm，工作压力：0.8-1.6MPa，开启方式：脚踏式 | 个 | 155.17 |
| 556 | 其他配件类 | 驱蛇粉 | 5斤，材质：天然植物提取物（薄荷、艾草等），重量：2.5kg/桶，驱蛇范围：≥10㎡/kg，有效期：≥3个月（干燥环境） | 桶 | 39.17 |
| 557 | 其他配件类 | 堵漏王（10克） | 材质：快硬水泥+外加剂，凝固时间：≤5分钟，抗压强度：≥20MPa，适用场景：管道、墙面堵漏 | 包 | 17.57 |
| 558 | 其他配件类 | 堵漏王（20克） | 材质：快硬水泥+外加剂，凝固时间：≤5分钟，抗压强度：≥20MPa，适用场景：管道、墙面堵漏 | 包 | 19.07 |
| 559 | 其他配件类 | 胶织线 | 材质：涤纶，直径：≥2mm，抗拉强度：≥500N，耐温范围：-10℃-80℃ | 米 | 3.20 |
| 560 | 其他配件类 | 补胎片 | 材质：橡胶，尺寸：≥5cm*5cm，粘接强度：≥0.5MPa，适用轮胎：自行车、电动车轮胎 | 片 | 8.17 |
| 561 | 其他配件类 | 数字万用表 | 测量范围：交流电压0-750V、直流电压0-1000V、交流电流0-10A、直流电流0-10A，精度：±2.5%，显示方式：LCD背光显示 | 台 | 160.17 |
| 562 | 其他配件类 | 四格不锈钢餐盒 | 22*28*4.2cm，参数要求1.产品带盖，餐盘采用电解工艺耐腐蚀；2.材质：304材质，盘身重量：≥365g，盖子重量：≥245g；3.产品采用的不锈钢板其力学性能项目符合 GB/T 3280-2015标准规定要求；中性盐雾符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准规定的要求，经不少于72小时的试验后，保护评级Rp10级。4.产品采用的不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准要求，对（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99.9%。第3-4点投标文件中须提供国家认可第三方检测机构带CMA标识检测报告复印件（须在其检测能力范围内）。 | 个 | 63.67 |
| 563 | 其他配件类 | pp外壳保温桶 | 47X46cm，产品重量：≥7800g，外壳采用1级pp材料，抗摔耐用，外层pp材料，内胆食品级304钢，夹层全发泡可叠放卡口设计，牢牢固定不掉落 | 个 | 227.67 |
| 564 | 其他配件类 | 新型材料保温箱 | 750*540*485mm，一箱可装≥40份571四格不锈钢餐盒，承重：≥300kg，材料：新型epp材料 ，箱体底部logo印标体现“食品级” | 个 | 605.67 |
| 565 | 其他配件类 | 方形保温箱 | 规格尺寸：670*490*360mm，重量：≥7kg 外壳采用pp材质，内胆采用食品级pp材质，夹层采用eps泡沫 密封卡扣，底部采用防滑设计可叠落 | 个 | 392.00 |
| 566 | 其他配件类 | 五层不锈钢转运车 | 900mm*600mm*1550mm，材质：304不锈钢材质，整体采用38*25mm不锈钢方管厚度≥1.25mm，不锈钢板厚度≥1.25mm，不锈钢钢条厚度：≥5mm，配置5寸耐高温万向带刹轮。 | 辆 | 1673.67 |
| 567 | 其他配件类 | 4人折叠餐桌 | 长、宽、高为1200mm、600mm、750mm，折叠状态：折叠后厚度≤80mm，配合牢固自锁锁扣，无自动弹开风险。重量≥12kg且≤20kg。材质高强度阻燃PP塑料，厚度≥5mm；支架采用≥20mm*20mm方钢管，壁厚≥1.5mm；连接件：所有螺丝、螺母为不锈钢材质，紧固后电焊固定，防止拆卸松动；桌面平均承重≥100kg，20cm*20cm集中承重区域承重≥50kg | 张 | 549.33 |
| 568 | 其他配件类 | 折叠椅 | 尺寸：座宽≥400mm，座深≥380mm，坐高450mm，靠背高度≥300mm；折叠后体积≤500mm*300mm*120mm;重量≥4kg；材质：采用硬质阻燃PP塑料一体成型，表面防滑处理，所有外露边角倒角半径≥5mm，无锋利凸起。支架：与桌体支架材质、工艺标准一致；底部配备防滑橡胶垫，摩擦系数≥0.7，无可拆卸部件；单椅静态承重≥150kg。 | 张 | 72.50 |

注：

1.若采购清单中引用的相关标准有更新的，按更新后的最新标准执行。

2.采购人在合同期内，将按照不低于上一合同期内产品品牌（详见附件）质量标准下达采购订单，各潜在投标人应谨慎考虑本项目的实际情况后进行合理报价。若中标人的报价存在不合理低价并由此无法按本标准供货，采购人将严肃追究中标人的违约责任。其他未列商品，按实际需要提供，清单仅作为投标人投标报价参考。

3.若采购人需采购未列入《翔安监狱五金用品水电材料目录清单》的配件，结算基准单价按以下方式确定：由采购人通过天猫、京东等正规电商平台查询该配件的三家及以上供应商有效报价（不包含优惠、促销、打折后的价格，以平日售价为准），以电商平台报价截图（含供应商名称、产品规格、报价金额、查询时间）作为采价依据，取其中最低价作为结算基准单价，结算时按基准单价*折扣=最终结算价格，同时清单外品目采购的总金额不得超过预算总金额10%。

- 注：以上清单为本次采购项目的参考清单，具体以采购人实际下单为准。

### 三、商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求，负偏离按无效标处理）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交付时间 | 2026年3月27日至2028年3月26日 |
| 2 | ★ | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交付条件 | 验收合格并交付使用 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 按照招标文件、投标文件及合同进行验收 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 本项目按季度据实结算，中标人需在每批次供货结束后向采购人提供供货清单（采购人需每批次进行验收），并每三个月提供一次等额增值税普通发票（发票必须由中标人开具）及其他必要完整的报销材料，采购人收到中标人提交的等额增值税普通发票及相关完整合格结算材料并确认无误后10个工作日内对公转账支付费用。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 采购包1：履约保证金为合同金额的4% 说明：（1）中标人需在合同签订时向采购人缴纳合同总金额的4%作为履约保证金。履约保证金以支票、转账或者银行出具的无条件支付保函等非现金形式向采购人缴纳，如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须涵盖履约期满。如中标人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕且无未了事项后，采购人在收到中标人书面申请30日内无息退还。 |

★8、货物配送

8.1中标人接到采购人需求电话或传真通知后，合同期内批量供货的，交付时间为接到采购人订货清单之日起5天内；零星供货交付时间为自接到采购人通知后，须在48小时内按照采购人的实际订单情况将所需的产品送达至采购人指定的地点。所有货物必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或技术资料不齐全等，采购人有权不予接收，中标人应无条件免费重新更换。

8.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

8.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，应充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

8.4投标人在投标文件中须明确至少1名项目负责人、1名固定司机和1辆固定货车，并在投标文件中提供相关人员身份证复印件、车辆照片（照片需清晰显示车辆全貌、牌照号码）等资料。项目负责人负责与采购人对接该项目履行期间的所有事宜（采购、供货、报销等），项目有关事宜采购人均和投标人负责人联系，项目负责人须认真负责，及时沟通回复。

★9、售后服务要求

9.1本次采购的配送货品均属于易损件，无指定保修期，但如有中标人配送的货品品质不合格，不合适或者型号不一致等原因造成采购人不能使用的，采购人有权要求中标人更换。

9.2投标人应有完善的售后服务保证体系，并设立维修服务机构，得以满足供货需求。

9.3投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺（若有）。

★10、验收

10.1收货验收：采购人人员按采购目录进行验收。

10.2最终验收：中标人所供物件最终验收以采购人使用情况为准，如有质量问题反馈，中标人应在收到采购人工作人员通报后24小时内予以问题排除或调换。

一般情况下不出具验收报告；如有需要，中标人应向采购人提出书面申请后，双方组织人员共同对货品进行查验，共同签署验收报告。

10.3采购人有权委托具有质量检验资质的部门、单位、机构对中标产品按照验收标准进行检验，所需的费用由中标人承担。

★11、备品备件

中标人应对采购配送目录内货物设立备品备件仓库，以满足采购人所需。

★12、违约责任

12.1因中标人原因造成采购配送合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

12.2在签订配送供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，给采购人造成损失的，中标人须支付相应的赔偿金。

12.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

12.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

12.5配送清单不符或价格虚报责任：若中标人在配送时提供的配送清单与招标文件对应的内容不符，或清单中的价格存在虚报多报情况，采购人有权拒绝接收该批货物，并要求中标人立即更正重新配送。每发生一次，中标人应向采购人支付500元/次违约金，累计发生5次（含5次）上述违约情况或上述违约情况给采购人造成严重后果的，采购人有权单方面解除采购合同，不予退还其履约保证金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

12.6中标人应按照采购人通知的时间要求，及时将所需产品送达至指定地点。若中标人未能按时配送或配送的产品不符合采购人要求，每逾期一日，中标人应向采购人支付500元/日违约金，逾期超过7日（含）的，采购人有权另行采购该批次产品，产生的费用由中标人承担。累计发生5次（含5次）上述违约情况或上述违约情况给采购人造成严重后果的，采购人有权单方面解除采购合同，不予退还其履约保证金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

12.7中标人须按合同约定的内容提供服务，若未按合同约定提供服务视为中标人违约，每发生一次上述违约情形向采购人支付违约金500元，累计发生5次（含5次）上述违约情况或上述违约情况给采购人造成严重后果的，采购人有权单方面解除采购合同，不予退还其履约保证金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

12.8产品货物质量不符合要求的违约责任：中标人提供的所有产品必须严格符合国家相关标准，并确保为原装正品。在验收过程中，若采购人发现产品存在任何质量问题，包括但不限于产品损坏、非原装正品、规格不符等，采购人有权要求中标人在指定时间内更换为合格产品，并承担由此产生的全部费用。中标人还需向采购人支付违约金，违约金计算方式为该产品结算价的3倍；若违约金不足1000元按1000元计收。

12.9产品溯源不符合要求的违约责任：若中标人无法提供产品的有效溯源信息，或溯源信息与实际情况不符，导致产品无法验证其真实性和合规性，采购人有权视该批产品为不合格产品，并采取包括但不限于退货、销毁等措施进行处理中标人需承担因此产生的全部费用，中标人还需向采购人支付违约金，违约金计算方式为该产品结算价的3倍；若违约金不足1000元按1000元计收。

12.10进入监管区有关违约责任

中标人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人员的指挥。不得为采购人员工传递信息、现金、手机、香烟（电子烟）、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付20000元的违约金，情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

12.11除招标文件、合同中已明确的具体违约责任外，中标人未履行招标文件、合同中规定要求的，每次向采购人支付1000元的违约金。

12.12在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

★13.违约终止合同

13.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

13.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）中标人仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

（1）如果中标人未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

（2）中标人未能履行协议项下的任何其它义务。

★14、诉讼相关费用承担

若因中标人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

★15、不可抗力

15.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

★16、专利权及知识产权

中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

★17、保密条款

17.1中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

17.2中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

17.3本条款不因合同届满或解除而失效。

★18、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

★19、合同纠纷处理方式

19.1合同争议处理方式

采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

19.2合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

## 第六章 采购合同

# 参考文件

翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目采购合同

甲方：福建省翔安监狱                合同编号：

乙方：

签订地点：厦门市翔安区

甲方委托福建优胜招标项目管理集团有限公司对翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目（项目编号：FJYS2026-023）进行公开招标，乙方为           ，现依照公开招标文件、乙方投标文件及相关附件的内容，双方达成如下协议：

- 一、合同标的

| 采购包 | 品目号 | 品目编码及 品目名称 | 标的名称 | 交货时间 | 统一折扣 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | C23130700-机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 翔安监狱2026-2027年度五金用品水电材料配送服务项目 | 2026年3月27日至2028年3月26日 |  | 900000 |  |

二、合同金额

1.本项目中标金额为900000元（玖拾万元）。在服务期限内，实际采购金额达到预算金额时或供货期限届满，合同自动终止（即视为供货期限届满)。

2.乙方报价应包含货物的制造、包装、运输（送至甲方指定地点）、装卸、保险、验收、检验检测、税金等一切不可预见之费用。

三、服务时间、地点和条件

1.交付时间：2026年3月27日至2028年3月26日。

2.交付地点：甲方指定地点。

3.交付条件：验收合格并交付使用。

四、技术和服务要求

1.采购清单见附件；

2.甲方在合同期内，将按照不低于上一合同期内产品品牌（详见附件）质量标准下达采购订单。

3.若甲方需采购未列入《翔安监狱五金用品水电材料目录清单》的配件，结算基准单价按以下方式确定：由甲方通过天猫、京东等正规电商平台查询该配件的三家及以上供应商有效报价（不包含优惠、促销、打折后的价格，以平日售价为准），以电商平台报价截图（含供应商名称、产品规格、报价金额、查询时间）作为采价依据，取其中最低价作为结算基准单价，结算时按基准单价*折扣=最终结算价格，同时清单外品目采购的总金额不得超过预算总金额10%。

4.货物配送

4.1乙方接到甲方需求电话或传真通知后，合同期内批量供货的，交付时间为接到甲方订货清单之日起5天内；零星供货交付时间为自接到甲方通知后，须在48小时内按照甲方的实际订单情况将所需的产品送达至甲方指定的地点。所有货物必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或技术资料不齐全等，甲方有权不予接收，乙方应无条件免费重新更换。

4.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

4.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，应充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

4.4乙方委派项目负责人：              ；固定司机：            ；固定货车车牌号：           ; 项目负责人负责与甲方对接该项目履行期间的所有事宜（采购、供货、报销等），项目有关事宜甲方均和项目负责人联系，项目负责人须认真负责，及时沟通回复。

5.售后服务要求

5.1本次采购的配送货品均属于易损件，无指定保修期，但如有乙方配送的货品品质不合格，不合适或者型号不一致等原因造成甲方不能使用的，甲方有权要求乙方更换。

5.2乙方应有完善的售后服务保证体系，并设立维修服务机构，得以满足供货需求。

5.3乙方可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺（若有）。

6.验收

6.1收货验收：甲方人员按采购目录进行验收。

6.2最终验收：乙方所供物件最终验收以甲方使用情况为准，如有质量问题反馈，乙方应在收到甲方工作人员通报后24小时内予以问题排除或调换。

一般情况下不出具验收报告；如有需要，乙方应向甲方提出书面申请后，双方组织人员共同对货品进行查验，共同签署验收报告。

6.3甲方有权委托具有质量检验资质的部门、单位、机构对中标产品按照验收标准进行检验，所需的费用由乙方承担。

7.备品备件

乙方应对采购配送目录内货物设立备品备件仓库，以满足甲方所需。

五、付款方式

- 本项目按季度据实结算，乙方需在每批次供货结束后向甲方提供供货清单（甲方需每批次进行验收），并每三个月提供一次等额增值税普通发票（发票必须由乙方开具）及其他必要完整的报销材料，甲方收到乙方提交的等额增值税普通发票及相关完整合格结算材料并确认无误后10个工作日内对公转账支付费用。

六、履约保证金

乙方需在合同签订时向甲方缴纳合同总金额的4%作为履约保证金，即36000元（大写：叁万陆仟元整）。履约保证金以支票、转账或者银行出具的无条件支付保函等非现金形式向甲方缴纳，如果是以保函形式缴纳履约保证金的，乙方必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须涵盖履约期满。如乙方未按合同有关规定履行其义务，甲方有权扣除履约保证金，用以补偿。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕且无未了事项后，甲方在收到乙方书面申请30日内无息退还。

七、违约责任

1、因乙方原因造成采购配送合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

2、在签订配送供货合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，给甲方造成损失的，乙方须支付相应的赔偿金。

3、因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

5、配送清单不符或价格虚报责任：若乙方在配送时提供的配送清单与招标文件对应的内容不符，或清单中的价格存在虚报多报情况，甲方有权拒绝接收该批货物，并要求乙方立即更正重新配送。每发生一次，乙方应向甲方支付500元/次违约金，累计发生5次（含5次）上述违约情况或上述违约情况给甲方造成严重后果的，甲方有权单方面解除采购合同，不予退还其履约保证金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

6、乙方应按照甲方通知的时间要求，及时将所需产品送达至指定地点。若乙方未能按时配送或配送的产品不符合甲方要求，每逾期一日，乙方应向甲方支付500元/日违约金，逾期超过7日（含）的，甲方有权另行采购该批次产品，产生的费用由乙方承担。累计发生5次（含5次）上述违约情况或上述违约情况给甲方造成严重后果的，甲方有权单方面解除采购合同，不予退还其履约保证金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

7、乙方须按合同约定的内容提供服务，若未按合同约定提供服务视为乙方违约，每发生一次上述违约情形向甲方支付违约金500元，累计发生5次（含5次）上述违约情况或上述违约情况给甲方造成严重后果的，甲方有权单方面解除采购合同，不予退还其履约保证金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

8、产品货物质量不符合要求的违约责任：乙方提供的所有产品必须严格符合国家相关标准，并确保为原装正品。在验收过程中，若甲方发现产品存在任何质量问题，包括但不限于产品损坏、非原装正品、规格不符等，甲方有权要求乙方在指定时间内更换为合格产品，并承担由此产生的全部费用。乙方还需向甲方支付违约金，违约金计算方式为该产品结算价的3倍；若违约金不足1000元按1000元计收。

9、产品溯源不符合要求的违约责任：若乙方无法提供产品的有效溯源信息，或溯源信息与实际情况不符，导致产品无法验证其真实性和合规性，甲方有权视该批产品为不合格产品，并采取包括但不限于退货、销毁等措施进行处理乙方需承担因此产生的全部费用，乙方还需向甲方支付违约金，违约金计算方式为该产品结算价的3倍；若违约金不足1000元按1000元计收。

10、进入监管区有关违约责任

乙方进入甲方监管区的工作人员必须遵守甲方的工作制度和监管安全规定，服从甲方员的指挥。不得为甲方员工传递信息、现金、手机、香烟（电子烟）、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并视情况向甲方支付20000元的违约金，情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

11、除招标文件、合同中已明确的具体违约责任外，乙方未履行招标文件、合同中规定要求的，每次向甲方支付1000元的违约金。

12、在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

八、违约终止合同

1、在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

2、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

（1）如果乙方未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

（2）乙方未能履行协议项下的任何其它义务。

九、不可抗力

1、因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十、专利权及知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十一、保密条款

1、乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2、乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3、本条款不因合同届满或解除而失效。

十二、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十三、诉讼相关费用承担

若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

十四、通知与送达

甲方确认其送达地址为：厦门市翔安区官路北路1号 ，联系方式为：     ；邮箱：

乙方确认其送达地址为：       ，联系方式为：      ；邮箱：             。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达。上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十五、合同纠纷处理方式

1、合同争议处理方式

甲方与乙方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十六、其他

1.本采购项目的招标文件、乙方的投标文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：福建省翔安监狱

单位地址：厦门市翔安区官路北路1号

法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)

电话：

开户银行：

帐号：

签订日期：  年  月  日

乙方（章）:

单位地址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：

开户银行：

帐号：

签订日期：  年  月  日

## 第七章 投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

（2）报价部分

（3）技术商务部分

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的上一年度或2024年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件（资信证明注明“复印无效”等意思表达的，应在纸质投标文件正本中提供原件，若开具的资信证明属于电子形式，提供彩色打印件视同响应本项要求）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-7-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标一览表

二、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

### 一、开标一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 项目名称 | 统一折扣报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  | % |
| 备注： |  |  |  |

注：本项目投标人报价形式，在不超过最高单价限价的前提下进行整体统一折扣报价（例如：折扣最多保留小数点后两位数），即中标单价=单价最高限价×中标折扣。（若折扣报80%，即为打8折）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 二-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 二-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 二-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 二-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 二-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

五、退还投标保证金的函

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 五、退还投标保证金的函

致福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：       的（项目名称：               ）投标，我司于      年      月     日 以         (同城转帐、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

投标人代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

投标人名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、请在开标或谈判当天，将此表单独再另册制作一套与开标一览表或报价表一同单独装在信封内密封，一同提交。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

4、投标人若中标的，须将合同复印件和《退还投标保证金函》送至或传真至本公司财务部后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

5、退还投标保证金联系人：财务部 张小姐，电话：0591-88322365）