竞争性磋商文件

项目编号：FJYS2025-489-1

项目名称：建筑消防维护保养服务及相关消防设施配件配送服务采购项目（重新招标）

采购人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

采购代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

二〇二六年一月

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、说明	10

二、竞争性磋商文件	17

三、响应文件的编写	18

四、响应文件的提交	22

五、响应文件的评估和比较	22

六、定标与签订合同	26

第三章 采购内容及要求	28

第四章 采购合同	51

第五章 响应文件格式	59

注：本竞争性磋商文件共80页（含封面），请供应商领取竞争性磋商文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取竞争性磋商文件之日起二日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

# 第一章  磋商邀请

福建优胜招标项目管理集团有限公司受福建省建阳兴欣织造有限责任公司委托，对下述项目进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

1.项目编号：FJYS2025-489-1

采购人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

联系人：张工

联系电话：0599-8071251

地  址：福建省建阳市童游曼头山7号

2.采购服务名称、数量及主要技术规格：见后附“采购标的一览表”。

3.竞争性磋商文件报名时间：2026年01月21日至2026年01月28日（公休、法定节假日除外），每天上午8:30～12:00，下午14:30～17:30（北京时间）。未购买竞争性磋商文件的潜在供应商无资格参加报价。递交响应文件时供应商名称与报名登记的名称不一致的，须提供工商管理部门出具的单位名称变更证明，否则代理机构将拒绝接收响应文件。

4.竞争性磋商文件售价：本次竞争性磋商文件（电子版）售价为0元。

### 5.竞争性磋商文件获取期限：

5.1获取时间：2026年01月21日至2026年01月28日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间，法定节假日除外）。

5.2获取方式：进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网（http://www.fjyszb.com/）注册，线上报名获取文件。

注：未按以上规定获取竞争性磋商文件的其报价响应将被拒绝。如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长文件获取期限，则文件获取截止时间以更正公告中的约定为准。

6.首次响应文件递交截止时间：2026年02月03日14:30（北京时间）。供应商应在此之前将密封的响应文件送达，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。

7.磋商截止时间：2026年02月03日14:30（北京时间）。

8.响应文件递交地点：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层。

9.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，应在报名竞争性磋商文件之日起7个工作日内及国家规定的时限前，按照规定的格式，将问题以书面形式与本采购代理机构联系（逾期或不按规定格式呈送的将不予受理）。

10.以上如有变更，我公司将通过下列媒体通知，请各潜在供应商及时关注：

  - 福建省国资采购平台：https://ygcg.fjcqjy.com/

  - 福建优胜招标项目管理集团有限公司：http://www.fjyszb.com

11.相关联系人及联系方式

代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区华润万象城一期S2号四层

联系人：林榕华、周翔、马光锦

联系电话：0591-87679372、87679352

附1：提交磋商保证金及代理服务费的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账 号：11713 01001 000 37952

特别提示

1.请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金或代理服务费款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2.请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）”。 3.若投多个合同包的，请供应商分别根据所投合同包的要求，进行缴交。

# 附：

# 采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 最高限价 （预算价） | 磋商保证金 | 品目编码及品目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 建筑消防维护保养服务 | 2年 | 188240 | 9882 | C23129900其他维修和保养服务 |
|  | 1-2 | 相关消防设施配件配送服务 | 2年 | 800000 |  | C23139900-其他批发服务 |

注：

1.供应商可按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容磋商时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

2.磋商报价不得超出磋商文件规定的合同包最高限价。

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

本须知前附表的条款号是与《供应商须知》中条款的项号相对应的，如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：建筑消防维护保养服务及相关消防设施配件配送服务采购项目（重新招标） 采购人名称：福建省建阳兴欣织造有限责任公司 项目内容：详见一览表 采购编号：FJYS2025-489-1 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 凡有能力提供本磋商文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本磋商文件中规定的参加采购活动条件的均可能成为合格的供应商，并提交以下资质证明文件： 明细; 描述. 1.单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 2.营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 3.财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2024年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. 4.依法缴纳税收证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 5.依法缴纳社会保障资金证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 7.信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动（响应截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 8.具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函; ①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. 9.黑名单; 供应商没有被列入景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司黑名单的承诺函。. 10.其他资格要求; 供应商须在福建消防技术服务信息平台完成登记，达到二星级及以上服务标准。. 注：本项目不接受联合体参与磋商，未按以上资格标准要求的按无效响应处理。 |
| 3 | 11.1 | 磋商有效期：磋商截止期结束后 90 日历日。 有效期不足按无效响应处理。 |
| 4 |  | 响应文件递交地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2#楼4层 接收人：福建优胜招标项目管理集团有限公司 磋商截止时间：2026年02月03日14:30（北京时间） |
| 5 | 12 | 磋商保证金：合同包1：人民币9882元 供应商应以公对公账户银行转账、银行电汇等方式按以上标准向采购代理机构提交磋商保证金。本项目不接受现金形式提交的磋商保证金。磋商保证金应于磋商截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建优胜招标项目管理集团有限公司磋商保证金账户银行系统记载的到账时间为准。 |
| 6 | 19.1 | 评审标准和方法：（详见附件A) |
| 7 | 23.1 | 采购项目行政监督部门：福建省建阳兴欣织造有限责任公司监事会 |
| 8 |  | 项目最高限价（超过最高限价的报价为无效报价）：详见本采购文件“采购标的一览表”。 |
| 9 |  | 货款结算及支付方式：详见本采购文件第三章。 |
| 10 | 13.1 | 特别提示： 1.供应商的响应文件应按以下要求制作，否则视为无效响应： （1）响应文件须独立编制：正本一份，副本三份（副本可装在一个信封内），正本必须用A4幅面纸张打印胶装，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。响应文件正副本必须用胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖骑缝章(或每页盖章)。 （2）响应文件中的“附件2：报价一览表（最终报价）”应在磋商后单独密封提交。 （3）可读介质（光盘或U盘）1份，供应商应扫描签字、盖章后的纸质响应文件正本以PDF格式制作成电子文本，电子与纸质响应文件内容保持一致（若不一致，以纸质响应文件正本为准）。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，包装要求同上。 |
|  | 13.8 | 所有资格证明文件（含商务部分所涉及的证明文件）复印件均须在有效期内，并加盖供应商公章，原件备查。 |
| 11 |  | 磋商服务费：本项目代理服务费由成交供应商支付。代理服务费以合同金额为基数进行计算。收费率标准：50万元（含）以下的按1%计算，50-100万元的按0.90%计算，100-500万元的按0.50%计算。成交供应商在领取成交通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。代理服务费支付至以下账户： 开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账 号：11713 01001 000 37952 |
| 12 | 17.3 | 凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求： （1）响应文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的； （2）未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的； （3）未按规定提交磋商保证金的； （4）磋商有效期不满足采购文件要求的； （5）磋商内容与磋商内容及要求有重大偏离或保留的； （6）供应商提交的是可选择的报价； （7）一个供应商不止投一个标； （8）响应文件组成不符合采购文件要求的； （9）响应文件中提供虚假或失实资料的； （10）不符合采购文件中规定的其他实质性条款。 认定串通磋商的情形： 磋商小组在评审过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通磋商行为，并做出其响应无效的决定： （1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加答疑会、缴纳或退还保证金、开标的； （4）有关法律、法规或规章规定的其他串通磋商行为。 磋商小组决定磋商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |
| 13 |  | 磋商小组对供应商所提供的资格类文件仅负审核责任。即使供应商所提交的资格类文件通过了审核，在评审过程中乃至确定成交方后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除成交方成交资格并追究成交方的法律责任。 |
| 14 |  | 磋商保证金退还的要求： （1）未成交人的磋商保证金退还时间为结果公告发出后5个工作日内，请未成交人进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网(http://www.fjyszb.com/)登入供应商账号后,在报名记录中找到需要退保的项目进行线上申请，将退保函(格式详见官网底部“办事指南”)和磋商保证金的汇款凭证加盖公章扫描上传至附件部分提交。逾期未办理的，我司不负相关法律责任。 （2）成交供应商的磋商保证金退还时间为合同签订之日起5个工作日内；合同签订之日以纸质合同里签订之日为准。请成交供应商进入福建优胜招标项目管理集团有限公司官网(http://www.fjyszb.com/)登入供应商账号后,在报名记录中找到需要退保的项目进行线上申请，将退保函(格式详见官网底部“办事指南”)和磋商保证金的汇款凭证加盖公章扫描上传至附件部分提交。逾期未办理的，我司不负相关法律责任。 （3）磋商保证金退还联系方式： 联系人：张小姐； 联系电话：0591-88322365。 |
| 15 |  | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否 |
| 16 |  | （1）竞争性磋商以进入磋商阶段的供应商递交首次响应文件的先后确定磋商顺序，在规定的时间内（一般为一个小时内，有特殊情况时由磋商小组具体规定）提交最后报价（磋商过程中竞争性磋商文件没有变动的，最后报价不得超过首次报价），未按规定提交最后报价的视为主动退出磋商程序。 （2）竞争性磋商文件如有变动，供应商除根据磋商小组的要求提交最后报价外还应提交补充响应文件，未按规定提交的，以无效标处理。 |
| 17 |  | 其他事项： ①供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和磋商小组的行为，将取消其成交资格，其磋商保证金将不予退还。采购人有权对成交人在响应文件中提供的资料和承诺内容进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝提供材料核查或隐瞒真实情况。若采购人发现成交人提供虚假材料谋取成交或承诺的内容与真实情况不一致等违法违规行为，采购人有权取消其合同签订或终止合同，且不予退还履约保证金，成交人还应赔偿由此给采购人造成的损失。 ② 信用记录查询及使用：A.信用记录查询渠道及截止时点：磋商小组将在响应文件递交截止时间当日，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录；B.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：磋商小组将记录、打印各供应商的信用信息查询结果，与其他竞争性磋商文件一并保存；C.信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格性审查不合格。 ③质疑受理的其它要求：A.供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；B.接收质疑函原件的方式：现场书面方式；C.接收质疑函的联系部门：办公室；D.接收质疑函的联系电话：0591-87679372、87679352；E.接收质疑函的通讯地址：福州市鼓楼区华润万象城一期S2号四层。 ④响应无效条款：A.响应文件有效期不符合供应商须知前附表中表第3项号规定的；B.出现第二章竞争性磋商须知中响应无效规定的；C.出现第三章采购内容及要求中响应无效规定；D.出现第五章响应文件格式中响应无效规定的。 ⑤关于最后报价计算错误修正的原则：A.报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；C.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； ※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。若磋商小组按照上述规定修正，则相应供应商应予接受且修正后的报价对其起约束作用。若供应商不接受修正或未按照磋商小组的要求提交修正后的报价确认意见，则视为该供应商未实质性响应竞争性磋商文件要求，其符合性检查不合格。 ⑥因政策享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供竞争性磋商文件要求的相关社保、税收缴纳证明材料的，须提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 ⑦经磋商小组评审，在提交的响应文件全部满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下，按各合格供应商的评审总得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商。 ⑧参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应竞争性磋商活动。 |

附件A

评审标准与方法

（1）评审采用综合评分法，实行两轮报价。

磋商小组对各供应商的资格及响应文件的符合性进行评审，资格及符合性检查不合格的供应商不进入下一步详细评审及评分。磋商小组对通过资格及符合性检查的供应商的响应文件进行详细评审。并与单一供应商分别进行磋商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人签章或授权代表签字或者加盖公章。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商小组按磋商文件规定的评分标准，将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分排序第二的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分排序第三的供应商将被推荐为第三成交候选供应商。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐；如果最后报价及技术均相同，则随机抽取。

## 各部分评分分值分布如下：

PF ：报价部分评分           满分20分

PT ：技术部分评分           满分68分

PB ：商务部分评分           满分12分

|  | 评审项目 | 评审方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、T技术 部分评分 （满68分） | 技术响应 | 根据各供应商对磋商文件第三章“二、技术和服务要求”中各项技术参数要求的逐项响应情况，由磋商小组按以下标准评定：①供应商所投技术和服务内容完全满足磋商文件要求的得满分51分；②标注“★”的内容（共计7项）为实质性技术要求，不允许有负偏离，若有负偏离的按无效投标处理；③标注“项号”的技术参数为1项评审指标项（共17项，合计51分），每负偏离一项扣3 分，正偏离不加分。【注：供应商必须根据该评审内容，对照磋商文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于供应商的评判（负偏离）】 | 51.00 |
|  | 维保方案 | 根据供应商针对采购人日常维保和特殊时期维保(重大任务、重大会议、重大节庆活动期间等)的维保方案(包括不限于时间安排、人员安排、维保范围等内容)，由磋商小组进行评分：提供的方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容不全的得2.4分；未提供的不得分。 | 3 |
|  | 消防安全管理方案 | 根据供应商制定的消防安全管理方案(包括但不限于①标准化建设相关文体制度体系的完善、消防安全标识标牌设置；②消防咨询与技术顾问的服务时长、服务内容、服务方式；③消防档案管理相关制度、建设方式、建设工具；④制定消防工作计划,组织实施日常消防安全管理；制订消防安全制度、操作规程、消防安全资金投入和组织保障方案、其他消防安全管理等要点)，由磋商小组进行评分：提供的方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容不全的得2.4分；未提供的不得分。 | 3 |
|  | 应急处理方案 | 根据供应商提供的应急处理方案（包括但不限于：应急抢修和恢复、应急解除、应急响应、应急保障等要点），由磋商小组进行评分：提供的方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容不全的得1.4分；未提供的不得分。 | 2 |
|  | 备品备件方案 | 根据供应商针对本项目制定备品备件方案进行评价： ①有提供备品备件方案的得2.4分；②在满足①的基础上，方案包含备件支持说明、备件库彩照、备件库存清单得2.7分；③在满足①②的基础上，方案备件库覆盖此次项目设备的，得3.0分。未提供或不符合上述情况的不得分。 | 3 |
|  | 故障处理情况 | 供应商对消防设备设施存在问题和故障，根据接到通知后维保人员的到场时间进行评分。到场时间≤60分钟并进行处理的得2分；60分钟＜到场时间≤120分钟并进行处理的得1分；到场时间≧120分钟并进行处理的不得分。供应商须提供承诺函（格式自拟），未提供或承诺不满足要求的本项不得分。 | 2 |
|  | 质量保证计划方案 | 根据供应商提供的质量保证计划方案（包括但不限于质量安全措施、保障体系等），由磋商小组进行评分：提供的方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容不全的得1.4分；未提供的不得分。 | 2 |
|  | 可行性建议方案 | 根据供应商提供的可行性建议方案（包括但不限于可行性建议、后期的管理设想、增值服务等）由评委会进行评议：（1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点内容逻辑清晰合理，按现有客观实际情况和项目特征可以有效实施且对采购人实用的得2.0分；（2）方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体满足项目实际情况的得1.7分；（3）方案存在部分缺漏或方案仅有纲要，但内容与要点相符，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1.4分；（4）未提供方案的不得分。 | 2 |
| 2、B商务部分评分（满分12分） | 项目负责人 | 供应商拟投入本项目的项目负责人（不含技术负责人）2022年01月01日以来至本项目磋商截止时间止(日期以合同签订日期为准）完成的同类业绩情况进行打分，每提供一份业绩的得1分，满分3分。 注：提供采购合同文本复印件（体现项目负责人名称）（满分3分）。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。 | 3 |
|  | 技术负责人 | 因项目可能涉及消防零星施工改造，供应商拟投入本项目的技术负责人（不含项目负责人），具有二级注册建造师（机电工程专业）得1分，一级注册建造师（机电工程专业）得2分，满分2分。须提供证书有效期内的证书复印件及近6个月（不含磋商当月）中一个月的社保缴纳证明，否则不得分。 | 2 |
|  | 业绩 | 根据供应商所提供2022年01月01日以来至本项目磋商截止时间止(日期以合同签订日期为准)由供应商完成的同类业绩情况进行打分，每提供一份业绩的得1分，满分3分。 注：供应商需同时提供中标/成交公告(提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址)、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。（满分3分）注：“业绩情况”与“满意评价”不得重复得分。 | 3 |
|  | 满意度评价 | 根据供应商提供自2022年1月1日以来与本项目类似的项目获得业主方满意度评价为“优秀”或者“满意”或类似评价情况，由评委进行评分：每提供一份得1分，满分3分。须同时提供该项目的采购合同文本复印件、加盖采购人公章或使用部门章的业主评价意见书相关证明文件复印件。未提供或提供不全者不得分。注：“业绩情况”与“满意评价”不得重复得分。 | 3 |
|  | 服务承诺 | 投标人提供承诺函，承诺自2022年1月1日以来，未被行政主管部门(公安、应急、市场监管等)警告、通报等处罚的（除资格标准“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明” 外），得1分。若发现投标人隐瞒情况、提供虚假承诺的，采购人有权终止合同并报送相关部门处理。承诺函格式自拟。 | 1 |
| 3、F价格部分（满分20分） | PF =Fn/F×Q×100 PF：供应商报价得分 F：各供应商报价（统一折扣） Fn：评标基准价即满足磋商文件要求且最后报价最低（统一折扣）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 Q：价格权值：Q=20% 说明：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商价）×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |

综合得分为：PF+PT+PB

## 一、说明

1. 适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购”系指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.2 “购买服务”，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2.3 “采购人”系指本次项目的购买主体。

2.4 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.5 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.6 “供应商”系指购买了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的承接主体。

2.7 “成交人”系指参加了本项目的磋商采购，经评审并确认为本项目的承接主体。

3. 合格的供应商

3.1具备相关法律法规、行政规章条例和本磋商文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内法人单位均可能成为合格的供应商。

3.2供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

a具有独立承担民事责任的能力；

b具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f法律、行政法规规定的其它条件。

3.3一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目磋商：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目拒绝联合体参加磋商。

3.6报价授权代表人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加磋商。

3.7在本项目竞争性磋商公告发布后、磋商截止时间止，经在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 报价费用

4.1 供应商自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

## 二、  竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件的组成

5.1竞争性磋商文件用以阐明所需货物及服务采购程序和合同主要条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

⑴ 磋商邀请

⑵ 供应商须知

⑶ 采购内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 响应文件格式

6. 竞争性磋商文件的澄清

6.1供应商对竞争性磋商文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按磋商邀请中载明的地址以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在响应文件递交截止时间5个日历日（如至原定截止时间不足5个日历日，则需延长提交响应文件截止时间）内将不标明来源的书面答复发给已购买竞争性磋商文件的所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布澄清公告。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

6.2供应商对本次采购活动事项提出疑问的，应在购买竞争性磋商文件之日起7个工作日内将问题以书面形式与本采购代理机构联系。

6.3供应商对竞争性磋商文件提出质疑，应在规定时间内提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关资料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖供应商公章，原件备查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假质疑）送达采购代理机构。

6.4质疑的内容须提供事实依据，供应商在规定时间内未提出疑义的，视为认同本竞争性磋商文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。

7. 竞争性磋商文件的修改

7.1至响应文件递交截止日期前5个日历日（如至原定截止时间不足5日，则需延长提交响应文件截止时间），采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本须知第7.2条规定的推迟响应文件递交截止时间不受本条约束。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改，采购代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间，但应当至少在响应文件递交截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为竞争性磋商文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、  响应文件的编写

8. 要求

8.1各供应商应仔细阅读竞争性磋商文件所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。各供应商若提供虚假资料，一经发现将取消其全部保证金；虚假资料若在评审过程中发现，还将视为无效报价；若在评审后发现，还将取消其成交资格；并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任。

8.2 除非有另外的规定，供应商可对采购标的一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价，但不得对单一合同包中的货物拆分报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价。总报价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物运输等所有费用。

8.3成交人应保证采购人和采购代理机构不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，如果出现任何第三方提出指控，成交人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人和采购代理机构的损失。

8．4在合同履约期间，由于成交人与任何第三方之间的纠纷，影响到合同履约的，成交人需承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人和采购代理机构的损失。

8．5供应商不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供竞争性磋商文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人和采购代理机构的所有损失，且采购人和采购代理机构保留追究法律责任的权力。

9. 响应文件的语言

9.1竞争性磋商文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的供应商提供的证明文件原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，将认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。供应商报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖供应商公章。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 响应文件的组成（应包括下列部分）：

（1）报价一览表

（2）报价一览表（最终报价）

（3）报价书

（4）技术和服务要求响应表

（5）商务条件和其他事项响应表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商的资格证明文件

（8）磋商保证金提交说明函

（9）退还磋商保证金申请函

（10）供应商应交的其他资料

11. 报价有效期

11.1响应文件从供应商须知前附表第4项所规定的响应文件递交截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下采购代理机构可于报价有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 磋商保证金

12.1 磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构缴交供应商须知前附表要求的磋商保证金。

12.3 磋商保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

12.4磋商保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票；供应商在缴纳保证金时必须以其基本账户缴纳。供应商在交纳磋商保证金时，必须严格按规定的金额交纳，并在办理交纳手续时必须注明项目编号、项目名称.若因供应商未按上述规定缴交而引起查询不到，后果由供应商自行承担。

12.5未按规定缴交磋商保证金的，将被视为无效报价。

12.6采购代理机构将在成交通知书发出之日后5个工作日内予以原额无息退还落标供应商的磋商保证金。

12.7成交人全额缴纳履约保证金（若有）并签订合同后5个工作日内其磋商保证金予以原额无息退还。

12.8磋商保证金的有效期与报价有效期一致。

12.9退回保证金时，供应商须提供其基本账户、开户名，否则不予办理，退回时将采用转账或电汇方式。

12.10若成交人因故未签订合同或未履行合同的不予退还保证金。

12.11发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商递交响应文件后且在报价有效期内撤回文件，或虚假承诺；

（2）提供不真实的或伪造相关报价资料；

（3）不接受竞争性磋商文件中有关规定，对其报价有误之处的修正；

（4）恶意干扰招报价活动，不听劝阻的；

（5）若供应商被磋商小组认定为串通报价的；

（6）成交人未按规定缴纳履约保证金（若有）

（7）成交人未能做到：按成交通知书要求的日期签订合同；或按竞争性磋商文件规定和响应文件承诺履行其义务。

上述不予退还磋商保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 响应文件的格式

13.1供应商须递交按 “响应文件的编写”第10条规定文件组成的响应文件正本一份，副本三份。正本与副本都必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。供应商未按上述要求制作响应文件的视为响应文件无效。

13.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章（非投标专用章或业务章，下同），如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，并由法定代表人或其授权代表（报价代表）签署，盖供应商公章。

13.6全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其报价将被拒绝。

13.8竞争性磋商文件中要求供应商提供的报价资格证明文件及相关材料的复印件（证书、证件必须在有效期内，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加报价，并以发证机关核准的变更为准）加盖供应商公章。

## 四、 响应文件的提交

14.响应文件的密封、标记和递交

14.1供应商应将响应文件的正本和全部副本分别用信封密封，包装袋上应标明项目编号、供应商名称、项目名称字样。响应文件未密封将导致报价被拒绝。

14.2 每一密封处均应注明“于     之前（指采购邀请中规定的响应文件递交截止时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

14.3响应文件由专人送交，供应商应将响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按供应商须知前附表注明的时间地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5响应文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件将被拒收。

14.6供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7供应商在响应文件递交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件递交截止期后修改响应文件的，其报价被拒绝。

14.8除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

## 五、  响应文件的评估和比较

15．磋商小组

15.1采购代理机构根据采购货物和服务的特点依法组建磋商小组。磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表共3人（含）以上单数组成，专家人数不少于总成员数的三分之二。在响应截止后的适当时间里由磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评审工作无关的人员。

供应商任何试图影响磋商小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将被认定为报价无效，并被不予退还磋商保证金。

17. 资格性检查和符合性检查

17.1磋商小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)响应文件中响应的数量若少于竞争性磋商文件规定数量的，以总价为准，并修改数量和单价。

(4)若(1)与(2)冲突，以(1)为准。

(5)若出现更正方法矛盾的情形，则按对“有错”供应商不利的方法进行更正。

(6)如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，将被认定为报价无效并不予退还其磋商保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第2项所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备报价资格。如果供应商不具备报价资格，不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其报价将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，其响应及报价将被拒绝。

17.3.2符合性和重大偏差检查。依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组还将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（一）实质性影响合同的范围、质量和履行；（二）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（三）不公正地影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其报价无效。凡有下列情况之一者，属于重大偏差，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求：

- 响应文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

- 未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，或响应文件中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求等情况；

- 不满足竞争性磋商文件所规定的合格性标准或提供资格证明文件不全的；

- 未按规定提交磋商保证金的；

- 报价有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

- 报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

- 供应商提交的是可选择的报价；

- 响应文件中提供虚假或失实资料的；

- 项目完成期限超过竞争性磋商文件规定

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性磋商文件的要求；

- 供应商附有采购人不能接受的条件；

- 一个供应商不止提交一个响应文件；

- 响应文件组成不符合竞争性磋商文件要求的；

- 不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的条款。其他实质性要求的条款可由磋商小组一致讨论确定。

磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.响应文件的澄清

18.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.2细微偏差澄清：响应文件实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。磋商小组可以书面要求供应商在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按法定的澄清程序执行。无法补正或不允许补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。对细微偏差的不利认定标准将在本章供应商须知前附表第6项所述“评审标准与方法”中做出规定。

18.3其他澄清：竞争性磋商文件规定的其他须澄清情况。

19. 比较与评价

19.1磋商小组将对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：竞争性磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能等），漏（缺）报的视同已含在报价中。但在评审时取有效供应商该项最高报价加入评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

19.4磋商小组在评审过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其报价无效的决定：

⑴不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取采购文件资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加采购答疑会、缴纳或退还磋商保证金的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

19.5磋商小组将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在供应商须知前附表中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

19.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

## 六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低报价不作为成交的保证。

20.2供应商的响应文件符合竞争性磋商文件要求，按竞争性磋商文件确定评审标准、方法，经磋商小组评审并推荐成交候选人。

21. 成交通知

21.1评审结束后，评审结果经采购人确认后，采购代理机构方将在发布本采购项目采购公告的媒介上对成交结果进行公告，同时采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关证明材料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖供应商公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达采购代理机构。

21.2《成交通知书》发出同时将落标通知没有成交的其他供应商。

21.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、成交供应商在《成交通知书》规定时间内，根据竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律法规规定承担相应的法律责任。

22.2竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 七、有关信息公告和监督部门

23.采购信息公告媒体

23.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在竞争性磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

23.2信息公告指定媒体：详见第一章第10点。

24.投诉

24.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向竞争性磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

24.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

25.监督管理部门

25.1磋商采购活动的监督管理部门详见供应商须知前附表第7项。

- 采购内容及要求

- 项目概述

## 本项目为福建省建阳兴欣织造有限责任公司建筑消防维护保养服务及相关消防设施配件配送服务采购项目（重新招标），合同期2年，供应商提供的所有产品及服务必须通过合法渠道获得，满足国家有关行业标准，具有在中国境内的合法使用权，确保项目实施过程符合法律规定。

## 本项目采用统一折扣报价（例如：打95折为95.00%，保留2位小数），未按要求进行报价的按无效标处理。品目号1-1：建筑消防维护保养服务按最高限价*折扣进行结算；品目号1-2相关消防设施配件配送服务按最高单价限价*折扣*数量按实结算。该投标报价仅作为本项目的评标价，不作为签订合同的实际采购金额，履行合同过程中的实际采购金额以投标折扣据实计算，但不得超过项目总预算。

## 投标人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价包括：本项工作所需的货物、配送、包装、保险、税金、员工薪资等政策性文件规定及合同包含的所有风险、不可预见费、管理费、税费、验收等一切服务所涉及的有关项目的所有费用，以及所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其他应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

消防建筑项目一览表

| 序号 | 项目 | 建筑面积（㎡） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍 | 5945 | 3-4 | 六八分厂员工宿舍 |
| 2 | 值班室（二座） | 120 | 1 |  |
| 3 | 教学楼A | 1550 | 4 |  |
| 4 | 教学楼B | 1164 | 4 |  |
| 5 | 宿舍1# | 2865 | 3 |  |
| 6 | 宿舍2# | 2865 | 3 |  |
| 7 | 宿舍3# | 2865 | 3 |  |
| 8 | 宿舍4# | 2865 | 3 |  |
| 9 | 宿舍5# | 2865 | 3 |  |
| 10 | 宿舍值班室（五座） | 300 | 1 |  |
| 11 | 宿舍 | 1360 | 4 |  |
| 12 | 九分厂辖区 | 8198.4 | 3 |  |
| 13 | 发电机房 | 48 | 1 |  |
| 14 | 伙房 | 1200 | 1-2 |  |
| 15 | 配电房1# | 70 | 1 |  |
| 16 | 消防总池 |  |  |  |
| 17 | 严管队 | 440 | 1-2 |  |
| 18 | 新训教育楼 | 700 | 2 |  |
| 19 | 总仓 | 3600 | 2 |  |
| 20 | 3#车间 | 3984 | 4 |  |
| 21 | 4#车间 | 5605 | 5 |  |
| 22 | 5#车间 | 4830 | 4 |  |
| 23 | 6#车间 | 4830 | 4 |  |
| 24 | 7#车间 | 4830 | 4 |  |
| 25 | 电教楼 | 3952 | 1-3 |  |
| 26 | 厂区办公室 | 1652 | 2 |  |
| 27 | 会见综合楼 | 1600 | 1-2 |  |
| 28 | 配电房2# | 127 | 1 |  |
| 29 | 武警营房 | 2198 | 4 |  |
| 30 | 员工备勤综合楼 | 13169 | 1-6 |  |
| 31 | 办公指挥中心 | 5985 | 7 |  |
| 32 | 消防水池 |  |  |  |
| 33 | 民警备勤综合楼 | 1756 | 1-2 |  |
| 34 | 车库 | 456 | 1 |  |
| 35 | 停车场 |  |  |  |
| 36 | 值班室 | 85 | 1 |  |
| 37 | 医院 | 1430 | 1-3 |  |
| 38 | 岗楼（八座） | 160 | 2 |  |
| 39 | 配电房3# | 80 | 1 |  |
| 40 | 办公附属楼 | 1435 | 3 | 营区 |
| 41 | 合计 | 97184.4 |  |  |

- 技术和服务要求

- 品目1-1建筑消防维护保养服务：

★（一）维保服务内容包括但不限于：对火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统、气体自动灭火系统、消防供水系统(含稳压系统)、消防供配电系统(不含发电机)、室内消火栓系统、室外消火栓系统、水泵结合器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、消防电话、图形显示器、应急照明及疏散指示、灭火器等的故障维修、检测、定期保养、更换配件、设备调试等事项、以及本辖区范围内涉及用电安全检查排查故障维修服务等。

★（二）消防设施器配件供应根据已核定的维修方案，据实结算，包括采购，运输配送及安装调试等在内的其他人工、机械及少量辅助材料，供应商在投标时应当考虑在内，采购方不在另行采购清单外器配件。

（三）质量要求和维保服务要求

★1.维保服务不得低于下述任一个标准要求

《中华人民共和国消防法》；

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019；

《自动喷水灭火系统施工与验收规范 》GB50261-2017；

《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014；

《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010；

《建筑消防设施检测技术规程》(GB/T44481-2024)；

《福建省消防条例》等。

2.维保服务内容及要求

★2.1成交供应商必须保证其维保服务满足《福建省建阳兴欣织造有限责任公司维保服务方案》的维保要求，并承担由此发生的一切费用。采购物资需符合国家有关标准。

（项号1） 2.2成交供应商应结合采购人消防系统的现状对安装调试、修复及运行过程，有计划地对采购人派出的消防设备管理人员进行现场培训（包括基本知识、使用、维护保养技术等）。

（项号2） 2.3指导采购人人员进行日常检查，以保证消防系统的良好运行状态；

（项号3）2.4故障排除、诊断服务：当系统故障发生时或采购人有技术问题咨询时，成交供应商必须对系统出现的问题或采购人询问的问题进行及时的处理、故障排除和解答，以保证采购人系统的正常运行；日常维护服务：提供保证消防系统正常运行所需的日常性维护，全年覆盖全部消防相关设备设施，至少包含以下系统的维护保养、检查测试、故障排查及修复：

（项号4）（1）成交供应商工作人员在采购人工作场所必须严格遵守采购人各项规章制度，进场人员必须报备采购人，并为作业人员缴纳保险，不得带与工作无关的人员进入服务区。

（项号5）（2）每次巡检、维保前应提前联系采购人以确认具体的维保时间。

（项号6）（3）每次巡检、维保时应当接受采购人的监督，巡检结束后须提供维保内容及维修内容，未完成的故障修复必须报告采购人。

（项号7）（4）需成交供应商采购的物资应及时提报采购方。维保过程使用的工具、防护用品由成交供应商负责。

★（5）成交供应商在接到报修通知（含电话、短信、微信等通知）后，1小时内响应，3小时判定故障；采购人需要现场服务的，8小时内到达现场，到达现场后48小时内解决故障。对于系统性故障、较大消防隐患需在4小时内达到现场处理。未能按约定时间到场处理的需经采购人同意。在采购人需要技术支持时，成交供应商应在接到采购人要求时24小时内到达现场提供技术支持。对于多次出现故障、误报或者误动作的，应查明原因，从根本上解决问题。

（项号8）2.6负责设备设施维护保养工作，必须按照消防部门统一印发的《建筑消防设施维护保养》内容要求，按时完成每月、每季度、每年度的维护保养项目。

（项号9）2.7按照消防部门要求对消防系统进行全面的检测，并出具国家认可的有效的检测报告。(所有检测费用由成交供应商承担)

（项号10）2.8每次故障维修后，成交供应商应向采购人提供故障处理报告，该报告应详细记录故障发生原因、故障排除的过程和结果、排除故障的措施、所更换的设备或配件、保修期等。

- （项号11）2.9若有消防零星施工改造项目，成交供应商需安排专业技术人员针对消防施工、消防设施性能、系统联动功能等协助采购方进行全面检查及测试。

（项号12）2.10成交供应商应加强对维保人员的安全教育，采取有力措施，确保安全生产。发生的一切安全事故，成交供应商必须承担所有责任及损失。

（项号13）2.11针对水电及消防维护服务范围与内容设置相应的机构组织，制作系统科学的机构组织架构图。

（项号14）2.12对需要系统暂停工作的，应当报告采购人消防单位负责人批准，并采取有效的消防安全措施加以补救。

2.13维保档案内容要求

（1）建筑消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况：

（项号15）基本情况包括消防设施验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。

（项号16）动态管理情况包括值班记录、检查记录、故障处理登记和年度检验报告等。

（项号17）（2）按月、季、年总结检修维护情况应向采购人出具《建筑消防设施月单个检查记录》、《建筑消防设施季度联动检查记录》、《建筑消防设施测试检查记录》、《建筑消防设施年度检验报告》应向消防部门录入维护保养数据存档及采购人存档。

★（四）维保服务人员

1.1供应商拟派出的技术负责人须为一级注册消防工程师，负责审核维保书面结论文件并签名盖章；项目负责人具备一级注册消防工程师资格，且需单独明确在维保合同中。另外，公司需配备注册消防工程师不少于2人，消防设施操作员不少于6人（其中中级及以上技能不少于2人）。响应文件中维保服务人员均须提供证书复印件及近6个月（不含磋商当月）中一个月的社保缴纳证明。采购人有权要求撤换不合格的服务人员。涉及电工作业的应持证上岗。

★品目1-2相关消防设施配件配送服务：（以下所有内容不得负偏离，否则按无效响应处理）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号（以下技术要求未注有允许偏离范围的，统一允许偏离范围为±1%） | 单 位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 4KG | 具 | 79.73 |
| 2 | 手推车式ABC干粉灭火器 | 35KG | 具 | 816.67 |
| 3 | 水基型灭火器 | 950ml | 具 | 77.00 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 2KG | 具 | 151.33 |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 24KG | 具 | 1420.00 |
| 6 | 干粉灭火器换药（4kg） | 符合国家标准 | 具 | 20.17 |
| 7 | 干粉灭火器换药（35kg） | 符合国家标准 | 具 | 205.33 |
| 8 | 二氧化碳灭火器换药（2KG） | 符合国家标准 | 具 | 59.67 |
| 9 | 二氧化碳灭火器换药（24KG） | 符合国家标准 | 具 | 740.00 |
| 10 | 七氟丙烷换气充装 | 符合国家标准 | KG | 147.67 |
| 11 | 七氟丙烷单罐100L内 | 充装药剂≥70kg，储存压力≤4.2MPa，通过中国 CCCF（消防产品合格评定中心） 认证。 | 具 | 3253.33 |
| 12 | 推车式干粉灭火器喷管（4m） | 帆布管+铝喷枪头 | 条 | 49.67 |
| 13 | 卷盘式警戒带 | 材质:涤纶布；厚度:12丝；宽度:4cm；长度:100m | 个 | 127.00 |
| 14 | 强光手电 | 容量：不小于1500mAh； 2W+3W | 个 | 218.67 |
| 15 | 石棉灭火毯 | 型号规格：MJT1000*1000mm | 个 | 56.33 |
| 16 | 水枪带压力表 | 测量范围：0-1.6mpa | 个 | 158.00 |
| 17 | 中倍数泡沫灭火剂（消防车可用） | G3%-15℃ | 公斤 | 13.13 |
| 18 | 灭火毯 | 1.5M×1.5M | 条 | 137.33 |
| 19 | 警示反光胶带 | 黑黄5CM×50M，反光耐磨加厚型 | 个 | 44.67 |
| 20 | 自发光地贴 | 绿底，地面紧急出口 | 个 | 10.67 |
| 21 | 消防警示标志墙贴 | 左右疏散出口、灭火器、使用方法 | 个 | 23.33 |
| 22 | 地板胶带 | 宽5cm*长33米 | 个 | 25.67 |
| 23 | 绝缘地垫 | 1m宽，2mm厚，符合使用要求 | m2 | 80.33 |
| 24 | 绝缘地垫 | 1m宽3mm厚，符合使用要求 | m2 | 131.67 |
| 25 | 绝缘地垫 | 1m宽5mm厚，符合使用要求 | m2 | 131.67 |
| 26 | 安全帽 | 国标加厚红色 | 个 | 54.67 |
| 27 | 消防桶 | 防爆、不锈钢材质、容量12L以内、消防专用 | 个 | 310.00 |
| 28 | 消防铲 | 1米长红色 | 把 | 43.33 |
| 29 | 室外消火栓扳手 | 红色，高强碳钢材质 | 把 | 67.00 |
| 30 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1、防护时间：≥30min；2、滤烟率≥95% | 个 | 136.67 |
| 31 | 隔热消防服 | 国标 | 套 | 1483.33 |
| 32 | 02款消防服（六件套） | 国标 | 套 | 630.00 |
| 33 | 20款消防服（六件套） | 国标 | 套 | 3149.33 |
| 34 | 灭火器箱子 | 可存放2具4KG干粉灭火器 | 个 | 56.67 |
| 35 | 不锈钢灭火器箱 | 4KG×2，材质不低于201不锈钢，0.8mm,双翻盖、带立脚、可存放对应规格的2具灭火器 | 个 | 335.00 |
| 36 | 消防用品展示柜 | 加厚冷轧钢板，可调节隔板，能够根据物品大小自由分配空间，可放置各种消防器具，尺寸1.08m*0.9m*0.4m | 个 | 923.33 |
| 37 | DN25消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 11.00 |
| 38 | DN32消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 12.00 |
| 39 | DN40消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 16.00 |
| 40 | DN50消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 17.00 |
| 41 | DN65消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 18.33 |
| 42 | DN80消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 19.67 |
| 43 | DN100消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 20.00 |
| 44 | DN125消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 20.00 |
| 45 | DN150消防管刷油漆（包工包料） | 涂层厚度0.15mm-0.3mm | 米 | 21.00 |
| 46 | 消火栓箱 | 800mm*650mm*240mm | 个 | 481.67 |
| 47 | 消火栓箱铝合金框 | 800mm×650mm | 个 | 224.00 |
| 48 | 消火栓有机面板 | 800mm*650mm | 片 | 50.00 |
| 49 | 消火栓不不锈钢面板 | 800mm*650mm | 片 | 280.00 |
| 50 | 消火栓有机面板 | 1000mm*700mm | 片 | 203.33 |
| 51 | 消火栓不不锈钢面板 | 1000mm*700mm | 片 | 610.00 |
| 52 | 防火泥 | 消防国标认证，柔性有机防火泥。 | Kg | 12.67 |
| 53 | 单管防爆LED灯 | 40W | 套 | 356.33 |
| 54 | 应急灯 | 国标 | 个 | 135.00 |
| 55 | 疏散指示灯 | 国标/符合使用要求 | 个 | 135.00 |
| 56 | 疏散指示灯保护罩 | 颜色:喷漆/白色；材质:金属铁材 | 个 | 54.00 |
| 57 | 消火栓头 | DN65室内栓，旋转。符合现场适用 | 个 | 80.33 |
| 58 | 室内消火栓牙扣 | DN65 | 个 | 33.67 |
| 59 | 编织扁铜线 | 国标/符合使用要求 | 根 | 8.67 |
| 60 | 消防设施挂牌标识 | 符合使用要求 | 个 | 36.33 |
| 61 | 消火栓卷盘 | 消防软管卷盘25米防腐防锈 | 个 | 343.33 |
| 62 | 普通液位显示器 | 有线传输，液晶显示监测报警消防专用 | 套 | 876.67 |
| 63 | 智慧消防液位显示仪 | JBF-W1181 液位型 | 套 | 3314.67 |
| 64 | 独立式数据采集终端 | JBF-W1181 压力型 | 套 | 3686.00 |
| 65 | 无线网关 | JBF-WG102-4G | 套 | 1283.33 |
| 66 | 智能电源箱 | RS485控制总线；电池类型阀控密封式铅酸蓄电池；应急时间 不小于290min；工作电压 AC220V/50Hz；输出电压 DC24V；防护等级IP33；运行环境 0C~55*C；含配套电池 | 台 | 4736.33 |
| 67 | 智能电源盘 | 输出容量DC24V工作电流6A线 制无极性二线制总线，主电为交流 220V，DC24V 24Ah 密封铅电池作备电；含配套电池。 | 台 | 3829.33 |
| 68 | 室内音箱 | 消防广播扬声器，额定功率3W-5W，壁挂式 | 只 | 105.33 |
| 69 | 气体喷洒指示灯 | 闪光频率：每分钟闪亮45±5次，电子编码方式，编码范围可在11~20之间任意，与气体灭火控制器采用；四线连接。其中两线接总线，无极性;另外两线接电源 DC24V,无极性。 | 只 | 148.33 |
| 70 | 紧急启/停按钮 | 与气体灭火控制器采用无极性两线制连接总线，工作电压 24V监视电流≤3mA报警电流≤6mA，电子编码方式，编码范围可在11~20 之间任意设，人工按下“按下喷洒”按键启动 | 只 | 86.00 |
| 71 | 手自动转换开关 | 工作电压16V~28V，监视电流≤1mA，最大电流≤4mA，外壳材质ABS；人工按下启动/停止按键 | 只 | 187.00 |
| 72 | 多线制控制卡 | 可与火灾报警控制器(联动型)组装在同一柜中，完成对消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制。可根据需要选择控制盘的控制点数，最多可控制14路设备。 | 块 | 2383.33 |
| 73 | 蓄电池 | 10AH/12V | 节 | 833.33 |
| 74 | 蓄电池 | 24AH/12V | 节 | 1113.33 |
| 75 | 转换开关 | 220转24V | 个 | 471.67 |
| 76 | 端子箱 | 规格300*400mm | 个 | 373.00 |
| 77 | 端子排 | 配套端子箱 | 个 | 186.67 |
| 78 | 无线火灾报警烟雾探测器 | 无线传输，与单位系统相匹配 | 支 | 458.00 |
| 79 | 无线火灾报手动警按钮 | 无线传输，与单位系统相匹配 | 支 | 476.67 |
| 80 | 无线火灾声光报警器 | 无线传输，与单位系统相匹配 | 支 | 510.00 |
| 81 | 平台运维费（公有部署平台） | 消防无线平台运行代缴及服务 | 点·年 | 11.67 |
| 82 | 烟感无线流量费 | 消防无线平台运行代缴及服务 | 点·年 | 11.67 |
| 83 | 手报无线流量费 | 消防无线平台运行代缴及服务 | 点·年 | 11.67 |
| 84 | 消防电话手柄 | 与单位消防通信系统相匹配 | 只 | 86.67 |
| 85 | 消防电话分机 | 与单位消防通信系统相匹配 | 只 | 251.67 |
| 86 | 消防电话插孔 | 与单位消防通信系统相匹配 | 只 | 81.33 |
| 87 | 火灾显示盘 | 与单位消防监控系统相匹配 | 台 | 881.33 |
| 88 | 广播模块 | 与单位消防监控系统相匹配 | 套 | 173.00 |
| 89 | 多线控制盘 | 与单位消防监控系统相匹配 | 套 | 3494.67 |
| 90 | 总线控制盘 | 与单位消防监控系统相匹配 | 套 | 3614.00 |
| 91 | 总线制消防电话主机 | 与单位消防监控系统相匹配 | 台 | 570.00 |
| 92 | 广播控制盘 | 与单位消防监控系统相匹配 | 套 | 4700.00 |
| 93 | 功率放大器 | 与单位消防监控系统相匹配 | 套 | 2300.00 |
| 94 | 控制器11SF回路端子电路板（标配） | 与单位消防监控系统相匹配 | 块 | 1390.00 |
| 95 | 光缆 | (1)多模联网光纤 (2)管内 (3)8芯 | 米 | 52.00 |
| 96 | 显示屏 | 与单位现有设备设施相匹配 | 台 | 5033.33 |
| 97 | 不间断电源UPS | (1)UPS (2)不间断电源 | 系统 | 6930.00 |
| 98 | 浪涌保护器 | (1)浪涌保护器 (2)D级 | 个 | 120.00 |
| 99 | 单台式机柜 | JBF-11SF/D | 台 | 2132.67 |
| 100 | 双台式机柜 | JBF-11SF/T | 台 | 3040.00 |
| 101 | 消防控制室图形显示装置 | JBF5203 | 套 | 5623.33 |
| 102 | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器，智能型，电子编码，集成芯片，包括底座。 | 只 | 51.67 |
| 103 | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器，智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定；包括底座。 | 只 | 41.67 |
| 104 | 手动火灾报警按钮 | 手动火灾报警按钮，电子编码；包括底座。 | 只 | 41.67 |
| 105 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器，电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。包括底座。 | 只 | 82.00 |
| 106 | 消火栓按钮 | 消火栓按钮，电子编码，可恢复型。本按钮采用二线制与设备连接，可完成对设备的启动，由火灾报警控制器确认消防水泵的启动运行后，点亮回答指示灯。防护等级≥IP43；包括底座。 | 个 | 53.00 |
| 107 | 输入模块 | 输入模块，电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号；包括底座。 | 只 | 75.00 |
| 108 | 输出模块 | 输出模块，电子编码，可输出设备常开或常闭开关量信号；包括底座。 | 只 | 75.00 |
| 109 | 输入/输出模块 | 输入/输出模块，电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A；包括底座。 | 只 | 71.67 |
| 110 | 切换模块 | 输入/输出模块，电子编码，无极性总线供电，具备DC25V有源输出功能，主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，可接收并上传设备的反馈回答信号；包括底座。 | 只 | 147.00 |
| 111 | 隔离器 | 隔离器，自恢复型，用于保护、隔离信号二总线；包括底座。 | 只 | 138.00 |
| 112 | 单门一体式门磁开关 | JBF62D-32P | 套 | 230.00 |
| 113 | 双门一体式门磁开关 | JBF62D-33P | 套 | 296.67 |
| 114 | 联动闭门器（65KG） | XF93-3PI(JBF-BM02D) | 套 | 123.33 |
| 115 | 高级不锈钢顺位器 | 不锈钢材质 | 只 | 76.00 |
| 116 | 甲级防火门 | 门扇厚度5OMM，门板厚度0.8MM，门框厚度1.2MM，耐火时间>90MIN | m² | 853.33 |
| 117 | 乙级防火门 | 门扇厚度5OMM，门板厚度0.8MM，门框厚度1.2MM，耐火时间>60MIN | m² | 772.00 |
| 118 | 防火专用锁 | 配备:三把钥匙材质:不锈钢+冷轧钢门厚:适用于45-55m | 只 | 363.33 |
| 119 | 防火门普通闭门器 | 铸铝材质，适合门重65-85KG，适合门宽1100MM内，<90°自动闭门 >90°停门 | 只 | 146.67 |
| 120 | 不锈钢铰链 | 镀锌铁合页厚度:3mm，轴粗:17mm，孔径:8mm，长度:195mm，宽度:147mm | 只 | 34.00 |
| 121 | 配管 | KBG/JDG32管 | 米 | 28.33 |
| 122 | 配管 | KBG/JDG20管 | 米 | 28.00 |
| 123 | 配线 | WDZB-Rvv-10*1.5铜芯线 | 米 | 24.51 |
| 124 | 配线 | WDZBN-RYJS-2*1.5铜芯线 | 米 | 18.12 |
| 125 | 单芯铜线 | 国标，1.5平方 | 米 | 7.00 |
| 126 | 单芯铜线 | 国标，2.5平方 | 米 | 8.00 |
| 127 | 单芯铜线 | 国标，4平方 | 米 | 10.00 |
| 128 | 单芯铜线 | 国标，6平方 | 米 | 13.00 |
| 129 | 2.5平方电缆线 | 3芯 | 米 | 13.00 |
| 130 | 2.5平方电缆线 | 4芯 | 米 | 13.00 |
| 131 | 2.5平方电缆线 | 5芯 | 米 | 14.00 |
| 132 | 4平方电缆线 | 3芯 | 米 | 15.00 |
| 133 | 4平方电缆线 | 4芯 | 米 | 16.00 |
| 134 | 4平方电缆线 | 5芯 | 米 | 16.00 |
| 135 | 6平方电缆线 | 3芯 | 米 | 23.00 |
| 136 | 6平方电缆线 | 4芯 | 米 | 23.00 |
| 137 | 6平方电缆线 | 5芯 | 米 | 30.00 |
| 138 | 脱扣器 | 碳钢镀锌材质，产品电压DC24V，产品电流80MA，启角度时与墙面的最近距离安装,链条长度可调，也可采用和门框平行向后面斜拉式安装 | 个 | 350.60 |
| 139 | 稳压罐组 | 1000L | 组 | 13166.67 |
| 140 | 消防泵 | 30KW | 台 | 5533.33 |
| 141 | 喷淋泵 | 75KW | 台 | 12493.33 |
| 142 | 湿式喷淋头 | 黄铜材质 | 个 | 22.00 |
| 143 | 室外消火栓 | 整体高: 0.7m(不含弯头)； | 个 | 850.00 |
| 144 | 水泵接合器 | 地上式，铸铁球墨材质，消防水带接口 | 个 | 700.00 |
| 145 | B软密封法兰闸阀65 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 621.33 |
| 146 | B软密封法兰闸阀80 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 600.00 |
| 147 | B软密封法兰闸阀100 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 1000.00 |
| 148 | B软密封法兰闸阀150 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 1100.00 |
| 149 | 软密封明杆法兰闸阀65 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 500.00 |
| 150 | 软密封明杆法兰闸阀80 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 550.00 |
| 151 | 软密封明杆法兰闸阀100 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 1000.00 |
| 152 | 软密封明杆法兰闸阀150 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，加厚法兰 | 个 | 1510.00 |
| 153 | 沟槽闸阀65 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 500.00 |
| 154 | 沟槽闸阀80 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 530.00 |
| 155 | 沟槽闸阀100 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 700.00 |
| 156 | 沟槽闸阀150 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 923.33 |
| 157 | 沟槽明杆闸阀65 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 500.00 |
| 158 | 沟槽明杆闸阀80 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 600.00 |
| 159 | 沟槽明杆闸阀100 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 800.00 |
| 160 | 沟槽明杆闸阀150 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 900.67 |
| 161 | 沟槽止回阀65 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 450.00 |
| 162 | 沟槽止回阀80 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 550.00 |
| 163 | 沟槽止回阀100 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 650.00 |
| 164 | 沟槽止回阀150 | 球墨铸铁材质，加厚手轮，沟槽连接 | 个 | 1026.67 |
| 165 | 橡胶板止回阀65 | 球墨铸铁材质，阀瓣为钢材+强化尼龙；密封圈为三元乙丙胶，紧固件为不锈钢304 | 个 | 300.00 |
| 166 | 像胶板止回阀80 | 球墨铸铁材质，阀瓣为钢材+强化尼龙，密封圈为三元乙丙胶，紧固件为不锈钢304 | 个 | 170.00 |
| 167 | 橡胶板止回阀100 | 球墨铸铁材质，阀瓣为钢材+强化尼龙，密封圈为三元乙丙胶，紧固件为不锈钢304 | 个 | 180.00 |
| 168 | 橡胶板止回阀150 | 球墨铸铁材质，阀瓣为钢材+强化尼龙，密封圈为三元乙丙胶，紧固件为不锈钢304 | 个 | 447.67 |
| 169 | 法兰过滤器100 | 球墨铸铁材质，304不锈钢冲孔滤网，法兰连接 | 个 | 900.00 |
| 170 | 法兰过滤器150 | 球墨铸铁材质，304不锈钢冲孔滤网，法兰连接 | 个 | 1020.00 |
| 171 | 沟槽过滤器100 | 球墨铸铁材质，304不锈钢冲孔滤网，沟槽连接 | 个 | 850.00 |
| 172 | 沟槽过滤器150 | 球墨铸铁材质，304不锈钢冲孔滤网，沟槽连接 | 个 | 1533.33 |
| 173 | 沟槽蝶阀80 | 沟槽连接，球墨铸铁材质，手柄启闭 | 个 | 587.33 |
| 174 | 沟槽蝶阀100 | 沟槽连接，球墨铸铁材质，手柄启闭 | 个 | 714.67 |
| 175 | 沟槽蝶阀150 | 沟槽连接，球墨铸铁材质，手柄启闭 | 个 | 880.00 |
| 176 | 沟槽信号蝶阀150 | 执行标准:GB5135.6-2018,,球铁手轮大体球铁涡轮头,无销钉电镀球铁板。 | 个 | 854.00 |
| 177 | 水流指示器150 | 额定工作压力1.2MPa,灵敏度15<Q< 37.5L/min,触点容量DC24V 3A 常开和常闭各一对 | 个 | 570.00 |
| 178 | 流量开关100 | 24V供电 无源输出 启泵专用 | 个 | 983.33 |
| 179 | 流量计150 | IP65防护等级,内置磁铁,吸附式安装 | 个 | 1233.33 |
| 180 | 压力开关150 | 工作压力:1.6MPa/2.5MPa工作温度:≤80℃信号输出:无源常开2路输出电源接线:红线DC24V+黑线DC24V-信号接线:黄自线启泵绿线中控报警供电方式:独立开关电源DC24V连接螺纹:G1/2(支持定制M20*1.5)防护等级:IP65(铝头款)IP55(塑料款)主体材质:铝头款304材质外接螺纹、塑料款201材质外接螺纹、管段材质球铁 | 个 | 1983.33 |
| 181 | DN25镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于3.25mm,误差不小于0.05mm | 米 | 26.67 |
| 182 | DN32镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于3.25mm,误差不小于0.05mm | 米 | 30.00 |
| 183 | DN40镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于3.5mm,误差不小于0.05mm | 米 | 41.67 |
| 184 | DN50镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于3.5mm,误差不小于0.05mm | 米 | 40.00 |
| 185 | DN65镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于3.75mm,误差不小于0.05mm | 米 | 86.67 |
| 186 | DN80镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于4mm,误差不小于0.05mm | 米 | 80.00 |
| 187 | DN100镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于4mm,误差不小于0.05mm | 米 | 98.00 |
| 188 | DN125镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于4mm,误差不小于0.05mm | 米 | 101.67 |
| 189 | DN150镀锌钢管 | 符合国家标准:壁厚大于等于5.75mm,误差不小于0.05mm | 米 | 126.67 |
| 190 | 湿式报警阀延时器 | 红色，铁质，容量2L | 个 | 127.17 |
| 191 | 湿式报警阀压力开关 | 螺纹连接;额定工作压力:1.6MPa;动作压力:0.035~0.05MPa;最大电流:0.5A | 个 | 134.12 |
| 192 | 湿式报警阀水力警铃 | 额定工作压力:1.2MPa；铃锤启动压力:<1.035MPa；额定工作压力:1.2MPa>5min报警响度:压力0.05MPa>80dB(A)，压力0.2MPa>90dB(A)压力0.3MPa>100dB(A)压力0.1MPa>110dB(A) | 个 | 66.67 |
| 193 | 钢卡卡箍65 | 环氧树脂喷漆工艺； 球墨铸铁材质 | 个 | 35.00 |
| 194 | 钢卡卡箍80 | 环氧树脂喷漆工艺； 球墨铸铁材质 | 个 | 35.00 |
| 195 | 钢卡卡箍100 | 环氧树脂喷漆工艺； 球墨铸铁材质 | 个 | 67.08 |
| 196 | 钢卡卡箍125 | 环氧树脂喷漆工艺； 球墨铸铁材质 | 个 | 61.67 |
| 197 | 钢卡卡箍150 | 环氧树脂喷漆工艺； 球墨铸铁材质 | 个 | 66.67 |
| 198 | 水力控制阀 | 阀体材质：球墨铸铁；密封圈材质：三元乙丙橡胶；法兰连接，压力表精度1.6级 | 个 | 664.67 |
| 199 | 浮球（液位开关） | 1、材质：不锈钢 2、规格：DN15 | 个 | 180.00 |
| 200 | 水箱不锈钢浮球阀 | 产品符合CJ/T219-2017 水力控制阀 | 个 | 200.00 |
| 201 | 压力表 | 1、型号：1.6-Y100 2、规格：DN15 | 个 | 25.00 |
| 202 | 电接点压力表 | 与单位现有消防设备设施相匹配 | 个 | 80.00 |
| 203 | 湿式报警阀组 | 执行标准GB5135.2-2003，栓体球墨铸铁材质，额定压力1.6MPa，铜质接口，红色 | 个 | 716.67 |
| 204 | DN15铜球阀 | 螺纹接口，工作压力:≤1.6MPa；铜阀体+铁球芯+铁杆 | 个 | 20.00 |
| 205 | DN25铜球阀 | 螺纹接口，工作压力:≤1.6MPa；铜阀体+铁球芯+铁杆 | 个 | 30.00 |
| 206 | DN80抢修器 | 阀体:球墨铸铁 橡胶:丁睛胶三元乙丙 | 个 | 125.67 |
| 207 | DN100抢修器 | 阀体:球墨铸铁 橡胶:丁睛胶三元乙丙 | 个 | 146.67 |
| 208 | DN150抢修器 | 阀体:球墨铸铁 橡胶:丁睛胶三元乙丙 | 个 | 180.00 |
| 209 | CR17450L 电池 | 标称 电压3伏(V)； | 粒 | 23.00 |
| 210 | 门磁报警器 | 电池款有线门磁声光报警器，铁门磁，螺丝螺帽安装含电池，设备包含安装（安装在对应数量的灭火器箱盖下方） | 个 | 210.00 |
| 211 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | (1)电熔 (2)埋地 (3)消防水 (4)钢丝网骨架塑料复合管 DN150 (5)管道支墩 | 米 | 150.00 |
| 212 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | (1)电熔 (2)明设 (3)消防水 (4)钢丝网骨架塑料复合管 DN150 (5)管道支墩 | 米 | 150.00 |
| 213 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | (1)电熔 (2)明设 (3)消防水 (4)钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 米 | 150.00 |
| 214 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | (1)电熔 (2埋地 (3)消防水 (4)钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 米 | 150.00 |
| 215 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | (1)电熔 (2)明设 (3)消防水 (4)钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | 米 | 100.00 |
| 216 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | (1)电熔 (2)埋地 (3)消防水 (4)钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | 米 | 100.00 |
| 217 | 管道支墩(挡墩)(每处1m3以内) | C30混凝土浇筑 | m3 | 162.00 |
| 218 | 沟槽法兰 | DN100 | 个 | 20.00 |
| 219 | 沟槽法兰 | DN150 | 个 | 35.00 |
| 220 | 沟槽弯头 | DN150 | 个 | 50.00 |
| 221 | 沟槽弯头 | DN100 | 个 | 23.33 |
| 222 | 沟槽弯头 | DN80 | 个 | 20.00 |
| 223 | 沟槽弯头 | DN65 | 个 | 10.00 |
| 224 | 沟槽三通 | DN150 | 个 | 80.00 |
| 225 | 沟槽三通 | DN100 | 个 | 50.00 |
| 226 | 沟槽三通 | DN80 | 个 | 30.00 |
| 227 | 沟槽三通 | DN65 | 个 | 20.00 |
| 228 | 丝口管件 | DN15-DN25 | 个 | 3.00 |
| 229 | 丝口管件 | DN32-DN50 | 个 | 7.33 |
| 230 | 丝口管件 | DN65-DN100 | 个 | 35.02 |
| 231 | 金属软管 | 耐温范围-40-150℃ | 个 | 30.58 |
| 232 | 镀锌角铁 | 30mmX30mmX3mm及以上规格 | 个 | 75.20 |
| 233 | 液位计管 | 与现有设施设施相匹配 | 根 | 450.67 |
| 234 | 考克 | 消防专用阀门 | 个 | 295.33 |
| 235 | 断路器 | 250A 3200 | 个 | 483.33 |
| 236 | 继电器 | 24V | 个 | 97.33 |
| 237 | 继电器 | 220V | 个 | 105.33 |
| 238 | 双电源 | 250A 3200 | 个 | 2916.67 |
| 239 | 接触器 | 220V | 个 | 410.00 |
| 240 | 空气开关 | 220V | 个 | 350.00 |
| 241 | 控制柜指示灯 | 与现有设施设施相匹配 | 个 | 141.67 |
| 242 | 控制柜手自动转换开关 | 与现有设施设施相匹配 | 个 | 363.33 |
| 243 | 稳压泵 | 1.5KW | 台 | 3400.00 |
| 244 | 稳压泵 | 2.2KW | 台 | 4333.33 |
| 245 | 稳压泵 | 3.3KW | 台 | 4783.33 |
| 246 | 零星用工费 | 临时用工形式，以经使用确认为准。 | 人/天 | 421.67 |

㈠ 消防器材零星配送服务要求

1、采购人自收到商品起5个工作日内可对商品的规格、数量等产品信息提出异议，成交供应商必须在3日内答复并提出解决方案，否则采购人有权退货并要求成交供应商承担所有的费用。灭火剂换药后一个月内在采购人未使用情况下发现压力不符合标准要求的数量超过本批总量的1%的扣款1000元，超过2%的扣款2000元，超过3%的不支付本批货款。

2、质量保证：成交供应商对所提供的商品必须符合国家有关部门的质量要求并根据行业标准进行保修，如出现质量问题给采购人造成危害和损失的，采购人将没收履约保证金并由成交供应商承担赔偿责任。

3、服务要求：

（1）成交供应商接到采购人采购电话、邮件、传真响应时间为48小时内，按约定时间将所需商品送达采购人指定地点。

（2）成交供应商所提供的商品除满足清单目录内的要求外，还能符合采购人相应场所消防安全规范要求的标准以及与在用的商品相匹配。

- 三、商务要求（此项内所有内容不得负偏离，否则按无效响应处理）

- 合同包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 服务期两年 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省建阳兴欣织造有限责任公司 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 满足磋商文件、响应文件及合同要求 |
| 4 | ★ | 是否邀请供应商验收 | 否。 |
| 5 | ★ | 履约验收 方式 | 根据磋商文件、响应文件以及签订的合同规定进行验收 |
| 6 | ★ | 合同支付 方式 | ①维保服务费按月支付，即：最高限价*折扣进行结算，根据实际提供维保服务的地点每月结算一次，成交供应商提供全额增值税专用发票以及合同要求提供的文件资料、维保报告等，达到付款条件起10日内一次性支付当月服务费。 ②消防设施器材、配件费用采购费用根据采购人实际采购数量，每月结算一次，成交供应商提供全额增值税专用发票、配送清单、验收材料后，达到付款条件起10日内一次性支付当月备品备件采购费用。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 本采购包履约保证金为合同金额的8.00% 说明：成交供应商应在合同签订前向采购人缴纳合同金额的8%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、银行无条件支付保函（保函有效期应当涵盖本项目合同履约期）等非现金形式提交。履约保证金在合同履行完毕经采购人确认双方无未了事项后（含售后维保期），采购人在收到成交供应商书面申请后30日内无息退还。 |

★其他商务要求：

8、验收

8.1验收标准：所有产品按磋商文件、响应文件等有关内容进行验收。须经过采购人确认符合采购人使用要求。

8.2成交供应商负责将产品按采购人订单需求的具体数量、具体地点运送到采购人指定地点。若运输途中有损坏物品由成交供应商自行负责补发。

8.3在验收过程中，采购人对产品有疑义时，有权委托具有质量检验资质的部门、单位、机构对产品按照验收标准进行检验，所需的费用由成交供应商承担。

8.4维保服务以检测报告为准。

9、售后要求

9.1在合同服务期内，成交供应商提供的产品必须符合采购人实际使用需要，并保证质量，如不符合实际使用需要的，或者使用时发现质量存在问题的，成交供应商应无条件按采购人要求提供符合要求的产品。

10、违约责任

10.1因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其磋商保证金，如磋商保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

10.2在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权不予退还其履约保证金，如履约保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

10.3成交供应商提供的产品质量不符合合同（或响应文件）约定或供应不及时，每发现一次，成交供应商应向采购人支付1000元违约金；违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分成交供应商还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

10.4出现以下情形之一的，采购人有权解除合同，并有权没收成交供应商履约保证金：

（1）成交供应商服务标准未能达到合同要求，经采购人要求整改2次后仍未达到合同要求的；

（2）成交供应商将本合同的服务内容进行分包或转包给他人的；

（3）成交供应商服务响应时间不符合合同约定，次数达到5次以上的；

（4）设备故障无特殊原因持续10天未能排除的，超过3天未进行响应、现场排查的；

（5）无故更换配件或者使用的配件不属于原厂、全新、未经使用；

（6）维保后在保修期内出现故障4次以上或者出现重大（安全）事故的；

（7）故障考核三次不合格：根据《建设工程消防验收评定规则》或其他相关标准判定，每月A类消防不符合项控制在1项以内、B类消防不符合项控制在4项及以内，B和C类消防不符合项控制在12项及以内。

（8）根据《重大火灾隐患判定方法》，因消防设备设施问题重大火灾隐患的。

（9）消防等监督管理部门检查发现消防隐患，因消防设备设施问题，采购人被开具行政处罚的。

（10）采取屏蔽设备等欺骗手段处理故障的。

（11）成交供应商与成交供应商所派出的项目人员不存在劳动关系。

10.5成交供应商未按照国家规定出具符合国家行政主管部门认可的有效的维保报告、检查报告，采购人有权另行采购，费用由成交供应商承担，因此造成的损失，由成交供应商负责赔偿。

10.6成交供应商因维保服务不及时、维保服务未达到本合同的约定的标准、维保后在保修期出现故障或者事故（成交供应商证明故障或者事故非成交供应商维保导致的除外）等问题引起本合同约定的设备损坏或造成采购人及采购人外他人人身、财产损害的，由成交供应商负责解决，因此造成的损失，由成交供应商负责赔偿。

10.7维保期内成交供应商未能按合同约定提供服务或者服务达不到合同要求的导致出现较大消防安全隐患（大面积消防故障、影响系统的故障）的、或未按规定频次、内容开展维保的，每发现一次，应向采购人支付3000元违约金。重复故障超过2次仍未处理完成的，应向采购人支付2000元违约金。故障未处理完成未报告采购人的，未按规定时间处理响应的，每发现一次，应向采购人支付2000元违约金。

被外部检查发现维保服务范围内的消防隐患，每发现一次，应向采购人支付1000元违约金。被采购人内部检查发现维保服务范围内的消防隐患，每发现一次，应向采购人支付500元违约金。作业前、作业后未告知采购人的，或者作业结束后，现场未恢复的，每发现一次，应向采购人支付300元违约金。且采购人有权请第三人进行维保服务，由此造成的费用和损失由成交供应商承担。成交供应商存在不符合安全规定、存在违章行为的，按安全协议约定处理。

10.8若遇有重大节日(元旦、春节、五一、国庆节)或上级等有关领导部门组织的消防安全检查，除需提前维保检查一次外，成交供应商还应积极配合，配备具有消防设施设备、安全生产、应急管理等相关专业技术人员现场配合迎检，确保采购方的消防设施设备正常运转，不发生因消防维保不到位导致系统无法正常运转被扣分的情形，如有此类情形每发现一次，应向采购人支付违约金5000元。

10.9未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自更换项目负责人，如有发现视为违约，每发现一次，应向采购人支付违约金5000元。。如一年内违反3次以上（含3次）采购人有权单方面解除合同，另行选择维保服务商，由此造成的损失由乙方承担。

# 10.10签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，乙方还应支付本合同价款20%的违约金，违约金甲方可优先从乙方货款中扣除。

# 10.11遵守采购单位的工作制度、遵守生产区内安全管理规定。不得为改造学员传递信息、现金、手机、毒品、刀具等违规违禁品，发现违规情况当事人开除，成交供应商处罚违约金人民币20000元，情节严重的采购人有权取消合同及没收履约保证金，并追究其法律责任。

10.12在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人提前30日通知成交供应商终止合同的，成交供应商应予同意，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.13除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反竞争性磋商文件、成交供应商响应文件要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

10.14在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起十五天内支付违约金、赔偿金等，或采购人有权从未付款项中直接扣除。

11、保密条款

11.1、成交供应商要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，不得违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不得对采购人工作信息资料、工作场所、内部场景等进行拍照、录像，不得将采购人有关秘密、内部管理信息、工作场所场景通过微信、抖音等上传自媒体，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄露、泄密行为，成交人及其工作人员将承担相应责任和法律后果。

11.2、成交人必须为保障相关人员组织学习保密要求，针对调换人员保密要求制定应急预案，因保密管理要求造成无法供货等所产生的所有相关责任及经济损失都由成交人承担。

11.3本条款不因合同届满或解除而失效。

12、廉政条款

成交人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，同时将成交人列入不良行为记录名单；若合同履行完毕，并且已经退还履约保证金的，将对成交人列入不良行为记录名单；情形严重的，成交人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的30日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、知识产权

成交人提供的服务中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交人应赔偿该损失。

#### 15、解决争议的方法

因本项目有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向采购人所在地人民法院提起诉讼。

若因成交人未按约定履行本合同义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

四、其他事项

1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约；成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

# 第四章  采购合同（参考）

合同号：

甲方（采购人）:

乙方（成交人）:

根据福建优胜招标项目管理集团有限公司招标编号为       的建筑消防维护保养服务及相关消防设施配件配送服务采购项目（重新招标）的招标结果，乙方为本项目成交人。甲乙双方就以下事项达成一致并签订本合同：

一、下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.合同条款；

2.磋商文件、乙方的响应文件；

3.乙方提供的设备及服务应符合磋商文件的规定和乙方响应文件的承诺。乙方响应文件低于磋商文件的以磋商文件为准，乙方响应文件高于磋商文件的，以乙方响应文件为准。

二、合同标的

根据采购文件要求，乙方应包括采购清单涉及的所有配件。

三、履约保证金

四、合同标的交付时间、地点和条件

1.交付时间：

2.交付地点：

3.交付条件：

五、验收：

七、付款方式

八、合同有效期

九、违约责任

十、知识产权

1.乙方提供的设备应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2.若乙方提供的设备的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

十一、不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十二、保密条款

1.乙方要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，不得违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不得对甲方工作信息资料、工作场所、内部场景等进行拍照、录像，不得将甲方有关秘密、内部管理信息、工作场所场景通过微信、抖音等上传自媒体，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄露、泄密行为，乙方及其工作人员将承担相应责任和法律后果。

2.乙方必须为保障相关人员组织学习保密要求，针对调换人员保密要求制定应急预案，因保密管理要求造成无法供货等所产生的所有相关责任及经济损失都由乙方承担。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十三、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，同时将乙方列入不良行为记录名单；若合同履行完毕，并且已经退还履约保证金的，将对乙方列入不良行为记录名单；情形严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十四、合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十五、其他

1.本采购项目的磋商文件、乙方的响应文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式五份，经双方法定代表人或其授权代表签名并盖章后生效。甲方、乙方各执二份，送一份至招标代理备案，具有同等效力。

（以下无正文）

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

日    期：                            日    期：

# 第五章 响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，供应商应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

# 响  应  文  件

# （正本/副本）

# 项目名称：

# 项目编号：

# 合同包：

# 供应商全称（全称并加盖单位公章） ：

# 日    期 ：202  年   月   日

# 目    录

# （1）报价一览表

# （2）报价一览表（最终报价）

# （3）报价书

# （4）标的说明一览表

# （5）技术和服务要求响应表

# （6）商务条件和其他事项响应表

# （7）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

# （8）供应商的资格证明文件

# （9）磋商保证金提交说明函

# （10）退还磋商保证金申请函

# （11）供应商应交的其他资料

# 附件1

# 一、报价一览表（首次报价）

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 统一折扣报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

附件2

报价一览表（最终报价）

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 统一折扣报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

本表无需装入响应文件，在磋商后单独密封提交。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件3

报价书

致： 福建优胜招标项目管理集团有限公司

根据贵方为  （项目名称）的磋商邀请（项目编号）:         ，本签署代表（全名、职务）被正式授权并代表供应商（供应商全称）提交下述文件正本一份和副本    份。

以       方式提供的金额为人民币       元的磋商保证金。

据此函，签署代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的报价，并保证遵守竞争性磋商文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 本响应文件自响应文件递交截止起报价有效期为：90个日历日

- 如果发生竞争性磋商文件第二章供应商须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还磋商保证金。

- 我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 与本项目有关的一切正式往来通信请寄：

供应商全称（加盖公章） ：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

供应商代表（印刷体）：           签署：

手机：                  日期 ：202  年   月   日

# 附件4

标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 来源地（产地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.2“投标标的”为服务的：“型号规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、响应文件中涉及“货物名称”、“数量”、“型号规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、响应文件正本中的本表应为原件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件5

技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件6

商务条件和其他事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含商务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件7

相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

# 附件8

供应商的资格证明文件

8-1法定代表人授权书

致： 福建优胜招标项目管理集团有限公司

（供应商全称）法定代表人         授权  （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与磋商、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价代表无转委权。特此授权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、供应商为自然人的，可不填写本授权书。

5、响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

单位负责人：    身份证号：          手机：

供应商代表：     身份证号：        手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

附：法定代表人和被授权人身份证件（正反面）

8-2营业执照等证明文件

致：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：

（ ）供应商提供财务报告的

现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照磋商截止时间推算）应符合下列规定：

1.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计无保留意见的2024年度的年度财务报告。

1.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的供应商

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

1.1磋商截止时间前（不含磋商截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供磋商截止时间前六个月（不含磋商截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

1.2磋商截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供磋商截止时间当月的税收凭据复印件。

1.3磋商截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

1.1磋商截止时间前（不含磋商截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供磋商截止时间前六个月（不含磋商截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

1.2磋商截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供磋商截止时间当月的社会保险凭据复印件。 1.3磋商截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-7信用记录查询结果

1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-8具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

8-9没有被列入景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司黑名单的承诺函

致：

我方没有被列入景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司黑名单。

特此声明。

※注意：

1、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件9                   磋商保证金提交说明函

致： 福建优胜招标项目管理集团有限公司

根据我方参与贵方组织的“  项目名称   ”（项目编号：       ）项目的竞争性磋商文件要求，我司向贵方账户汇入（转入）以下金额款项作为我方的磋商保证金。并附上转账凭证（电汇凭证）；

| 序号 | 所投合同包 | 提交磋商保证金金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一 |  |
| 合计 |  |  |
| 磋商保证金凭证复印件粘贴处 |  |  |

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件10

退还磋商保证金申请函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

我方参与贵方组织的“       项目名称     ”（项目编号：       ）项目合同包        的报价，我方以(同城转账、异城电汇、现金银行缴款)形式向贵方账户缴纳磋商保证金（大写        元）（小写￥      元）,因未成交，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下账户中：

供应商公司全称：

开户行全称：

账号：

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

# 附件11                   供应商应交的其他资料

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自己认为体现自身优势，需要补充说明的其他资料，格式自拟。